[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

xx区xx坝xx路内侧高切坡防护工程

(安全生产文明施工)
施

工

方

案
编制单位: xx省第一建筑安装有限公司

编制人: 

项目经理: 

编制时间:xx年xx月xx日

目     录

一、 安全施工管理目标

二、 安全组织保证措施

2.1安全施工管理机构

2.2安全施工责任制

2.3治安保卫工作措施
三、 安全技术保证措施

3.1搭架安全技术措施

3.2拆除架的安全技术措施

3.3施工用电安全技术措施

3.4施工机具的安全措施

3.5项目消防措施
四、 文明施工

4.1组织措施

4.2技术措施

4.3环境保护

4.4防止“扰民”的措施

一、安全施工管理目标


实行以项目经理为首的工程项目安全施工负责制，成立安全生产管理机构，制定安全施工生产责任制，树立“管生产必须管安全”，“谁施工谁负责安全施工”的原则，把生产与安全施工统一起来，做到安全施工层层有分工，事事有人管，人人有专责，真正做到齐抓共管，认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令、法律和JGJ59-99标准，创建xx市安全施工优秀现场。

二、安全组织保证措施

（一）安全施工管理机构

1）在公司领导下，项目经理部建立安全生产管理保证体系和以项目经理为组长的安全生产领导小组，建立健全各项安全生产责任制和岗位责任制。

2）工人在进入施工现场，必须进行安全教育及本工程安全操作规程学习，使每个职工熟悉安全操作规程；

3）工人在操作前，安全员必须对工人进行全面的安全技术交底，交底必须要有针对性、全面性，并履行签字手续，交项目安全员监督检查；

4）现场设置明显的安全标志和警示牌，使职工增强安全意识，人人重视安全、预防事故发生。

5）xx司将对该项目工程实行三级安全教育制度、四级连保制度，即，公司→项目部→班组→工人。

（二）安全施工责任制

	职能名称
	职              责

	项  目
经  理
	认真贯彻执行安全施工的有关法规、标准，负责施工工作，组织有关安全施工的检查，接受上级的检查、监督

	技  术
负责人
	协助项目经理搞好安全施工，向工长、工人进行安全施工技术交底，参加安全施工检查

	后  勤
负责人
	认真贯彻执行安全施工的有关法规、标准，组织工长、工人进行安全学习；组织安全施工检查，搞好现场安全施工的宣传工作，参加工伤事故调查。

	工  长
	负责分项工程的安全施工，向生产班组进行局面技术交底，随时进行安全施工检查，发现隐患马上整改。

	安全员
	贯彻执行安全施工的法规和标准，配合有关部门对工人进行教育，协助领导进行安全施工检查和宣传教育，经常到施工现场检查，发现有违反法规标准和公司制度的，及时向有关部门人员提出并进行处理。

	现  场
保  卫
	认真贯彻执行国家制定的有关治安法律、法规、条例及公司的各项制度，对现场发生的案件，要组织人员保证好现场，并及时报告公司保卫部门和当地派出所，负责提供情况，组织力量协助查破。

	班  级
安全员
	根据法规、标准、技术交底随时检查施工中的安全施工，发现隐患马上处理，有了问题及时向安全员施工管理员、工长汇报，并参与处理。


（三）治安保卫工作措施

在公司领导下，为了保证该工程圆满按时完成，杜绝治安事件发生，特制定如下治安保卫措施：

1）建立健全治安保卫机构，由项目经理负责本项目治安、保卫管理工作，选派政治思想好、作风正派、工作责任心强的同志担任本项目保卫干部，具体负责本项目日常治安保卫工作。

2）健全治安保卫工作的各项规章制度及保卫工作的岗位责任制，使该项目管理人员及职工自觉遵守各项规章制度。

3）对本项目职工进行法制宣传教育，提高职工法制观念，加强防范意识，自觉地同坏人坏事作斗争，切实做到“谁主管、谁负责”的原则。

4）根据本项目特点，制定治安防范制度，重点要害部位，易发案部位要制定严密的防范措施，要有专人负责，确保财产、人身安全。

5）配足门卫力量，做到二十四小时值班，非本项目职工，禁止进入施工现场，进场时必须佩戴统一进场标志，工人下班出门时，自觉接受门卫检查。

6）定期或不定期的开展治安检查工作，对查出来不安全因素，逐件登记，认真及时解决治安隐患。

7）对发生重大治安案件，应保护好现场及时同地方派出所联系侦破，对责任人应依法处理，发生一般的治安事件，对责任人按规定进行处罚。

    8）凡是从工地运出的材料、机具等，应由工长开出门证，经检查后，方可放行，否则门卫有权阻止运出。

    9）进入监管区施工现场的人员、车辆必须有明显的标志，必须服丛施工区域单位各项规章制度。

10）搞好食堂卫生及防署降温工作，防止食物中毒。

三、安全技术保证措施

   （一）搭架安全技术措施

    1）架子工应经专门培训，经考试合格方能承担或由专业搭架队伍承担，涉及高空作业时，凡患有心脏病、高血压等以及不宜从事高空作业的人禁止上架作业。

2）工人严禁酒后作业。严禁穿硬底易滑鞋，必须戴好安全帽，拴好安全带；

3）架子的材质必须符合规定，基础应坚实，架子底座应设垫木或进行硬化；

4）架子的大横杆、小横杆、立杆的间距都应符合规定，与建筑物连接牢固，施工跳板应满铺。不准搭设瞎跳板，架子外侧应设二道防护栏及一道挡脚板，防护高度在0.9-1.2m左右。挡脚板不低于20cm。

5）架子外侧应用竹编板和密目网等，进行全封闭密实。

（二）拆除架的安全技术措施

1）在拆除脚手架之前，拟定拆除方案，方案经技术负责人和安全员批准后，架子拆除人员按方案进行拆除。

2）架子拆除应按自上而下的顺序拆除，严禁上下同时作业，要逐层拆除；

3）拆除架子时要设架子拆除禁区，设专人监护，上方作业时，严禁现场人员进入禁区；

4）拆架子时，拆下的材料要随拆清理，不得随便从高处向下抛投，应从架子向下转递，送料时应上下配合，做到上呼下应：

（三）施工用电安全技术措施

1）施工现场必须按规定配足具有经验持证上岗的电工作业人员，做到二十四小时有专人负责；

2）线路间距不得小于300mm，线路与地面高度不得低于4m，跨越公路时不得低于6m，引向设备的分支线，必须用绝缘线，间距不得小于200mm，线路与地面高度不得小于2.5m，应装设横杆瓷瓶，不准乱拉乱接；

    3）设备安装漏电保护器，必须一机一闸，应作好保护接地接零，设立开关箱，开关箱应有防雨措施，应有门有锁，不能用其它金属丝代替保险丝；

    4）所有正常不带电的金属部件应保护接零，箱内应装设漏电保护器，灯具安装必须符合《施工现场临时用电安全技术规程》；

    5）夜间作业必须要有专人负责，要检查照明光线是否符合操作要求，其余安全要求同白天一样。

（四）施工机具的安全措施

1）搅拌机应搭设防砸棚或防雨操作棚，启动装置、离合器、制动器、防护罩应齐全完好，使用安全可靠。

2）园盘锯、刨木机应安装锯盘及转动部位的安全罩应设置保险档，分料器，凡长度小于30cm的木材严禁使用园盘锯切割和刨木机刨平。

（五）项目消防措施

1）设立防火标志牌，防火制度，设立消火栓，并配备足够的消防带及灭火器材。

2）施工现场严格控制火源，严禁随便动用明火，需动用明火，必须保卫同意，并有周密的防火措施，方能动用明火。

3）对新入场的职工，在进场前由项目保卫部门进行治安、防火及遵守该项目各项规章制度的学习、教育。

4）施工现场木工车间在工作中做到工完场清，并把刨花、木屑、锯末及时清运。乙炔发生器、氧气瓶一律不准在施工现场内使用。

5）对电气焊工、电工等要严格按操作规程施工，如违章作业造成火灾，要追究其责任。

6）施工现场严格禁止使用易燃物搭设临建。搭设临建时，要符合防火要求。

7）施工现场的消防器材应有专人负责管理，定期维修，经常保持完好状态，应灵敏有效，使用方便，消防设施附近不准堆放材料。

8）定期组织检查及时消除火灾隐患，确保无火事故发生。

9）易燃品要妥善保管。

四、文明施工

（一）组织措施

1）由项目经理负责，后勤管理负责人具体实施，认真贯彻执行《xx市建筑工地文明施工暂行标准》，为职工创造一个文明的施工环境。

  （二）技术措施

1）认真执行xx市施工现场管理有关文件和标准，并执行国家《建筑法》的有关条文。

2）对施工平面布置图进行详细审定，对不能满足文明施工的项目根据文明施工要求进行调整及增设。

     3）施工现场明显处应设置统一式样的施工标牌，标明工程概况、建设单位、监理、质检、设计、施工各有关单位负责人名单。同时做好施工平面布置图，安全制度、消防制度、卫生制度、保卫制度的公告，做好企业文化宣传，为企业在社会市场经济大潮赢得广泛而又实在的社会效益和影响。

4）对工地文明施工要做好全面布署，现场布置及实施要统一规划方案，做到自然有序；

5）施工中严禁大声喧哗，控制施工噪音，以防干扰居民正常生活秩序。

6）对工地所有工作人员做好文明施工，遵纪守法的道德教育，严禁酗酒、打架斗殴，以及与社会不三不四人员的交往，提高文明施工素质，争创xx市文明样板工地；

7）按“谁施工、谁负责”的原则划分文明施工责任区，并设置明显标牌，对场区要做到干净整洁，道路硬化畅通，设立沉沙井，车辆出现场，清洗干净，严禁乱堆乱放；

8）安全文明施工资料整理要及时、实际，同时要符合相应规范，严禁随心所欲；

9）现场用水、用电要随走随关，节约用水、用电，争做文明市民；

10）现场凡行人、车辆通行的地方，应设明显标志及防护措施；

11）搞好个人卫生、衣冠整洁、礼貌待人。场地垃圾集中堆放、及时清运。

12）按市、区对建设工程施工现场的有关管理制度、规定和文件，定期对现场文明施工情况进行自查、检查和评定。

    （三）环境保护

    1）工作目标

我们将根据环境管理标准，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争达到施工与环境的和谐，创建环保工作先进现场。

本工程中，我们将重点控制对水污染、噪音污染、废弃物管理和自然资源的合理使用等。在制定控制措施时，考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程序、法规符合性、资源消耗、可节约程序等。

2）组织管理

在项目经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

根据现场情况，项目经理部成立1-3人的场容清洁队，每天负责清扫场外周围20米以内以及场外交通道路向外延伸500米区域的清洁保洁，并洒水降尘。

 3）工作制度

每半月召开一次“施工现场环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场环境保护管理负责人参加的联合检查，根据检查情况按《施工现场环境保护管理检查记录表》评比打分，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，场容清洁队在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。

4）管理制度

A.防止大气污染

    a.土方施工阶段，主要采取淋水降尘措施，现场内不存放土方，回填时另外运土进场。

    b.水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

    c.确定车辆出场专用大门，其它大门不准车辆出行，在出场大门处设置清洗冲刷台，车辆经清洗和苫盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。

    B.防止对水污染

    a.确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进施工场内。

    b.现场内基础降水的清洁水，在合理利用后，经导向管排入市政污水管线。

    c.现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后排入市政管网，严防施工污水直接排入施工区域污染环境。  

(四)防止“扰民”的措施

因为本程临近救兵城宿舍，施工噪音、材料运输必定引起“扰民”问题，为妥善解决这一问题公司准备采取以下措施：

    1）在现场设立扰民接待办公室，委派热情、耐心、助人为乐的同志担任来访的接待工作。

2）定期与施工区域内其他单位的代表进行沟通。节假日对区域内其他兄弟单位进行慰问。为区域内兄弟单位提供房屋修缮方面的方便。

    3）对预计将对居民造成干扰的工作提前向区域内的相关单位打招呼，并挂出“对因施工造成您的不便，我们深表谦意”等谦恭的标语。

    4）尽量将易造成噪音的施工工作安排在白天进行，避免夜间施工给居民带来的诸多不便。

5）对进出施工区内的各种工程车辆，项目部将派专人与大门工作人员进行专门登记，并挂明显标识，严格遵守各项规定，方可放行。

    6）加强对工人的教育，并派专人进行管理。

[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]