[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

施工安全交底
工程名称：大伙房水库输水应急入连工程—管线地基处理工程

	施工单位
	北京振冲工程股份有限公司
	建设单位
	大连市供水有限公司

	分部工程
	振冲桩
	作业部位
	第六标段

	交底人
	
	交底时间
	

	交底内容：
1、员工（包括雇佣的临时工）入场必须进行入场教育和岗位安全教育，未经安全教育者不准进入施工现场进行施工。

2、工作前，必须穿好工作服，佩戴安全帽等防护用品和安全用具，不准赤脚、赤膊、敞衣工作。

3、严禁酒后作业。参加施工作业人员必须严格执行安全操作规程和技术要求，服从指挥，认真操作；不准打闹、睡觉和做与本职工作无关的事。

4、在使用汽油、柴油时，禁止吸烟。且油料堆放场地应标有明显标志以及灭火器等预防措施； 

5、搞好文明生产，保证工作场地整洁，工量具、毛坯、零件、产品、材料按工作方便摆放整齐，保持通道畅通。行人要走指定通道，注意各种警示标语，严禁跨越危险区；严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下、抛卸物品；严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留。

6、机械操作人员和特殊工种如起重、电气、焊接、等工人应进行相应的安全教育和技术训练，经考试合格并取得劳动部门颁发的操作证，方可持证上岗。

7、对现场的临时电路、设施实行定期检查制度，并将检查、检验结果记录存档备查。

8、配电系统必须实行分级配电，各类配电箱、开关的安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、规格符合规定。

9、开关箱、配电箱外观完整、牢固、防雨、防尘、箱内无杂物，停止使用的配电箱应切断电源，箱门锁好。

10、使用手持电动工具，应符合国家标准的有关规定，工具的电源线、插头插座完好。电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和管理由专人负责。

11、施工生活区架设线路及照明设备应符合有关规定，不许乱拉乱扯，电力施工机具做到可靠接零接地。



	接受交底班（组）长
	


[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]