[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

四川省****有限公司
******综合体项目
幕墙工程施工招标
招 标 文 件
 

招 标 人：四川省****有限公司
2015年8月
目录
3第一章   投标须知


3一、 前附表


3二、 总则


31. 工程概况：


32. 投标费用


33. 中标服务费


34. 其他


3三、 招标文件


35. 招标文件的组成


36. 招标文件的解释和答疑


37. 招标文件的修改


38. 勘察现场


3四、 投标文件的编制


39. 投标文件的语言


310. 投标文件的组成


311. 标书制作要求


312. 投标有效期


313. 投标保证金及投标保证金有效期


314. 投标文件的签署


3五、 投标报价原则


315. 投标报价


316. 工程量计量规则


3六、 投标文件的递交


317. 投标文件的密封


318. 投标截止期


319. 投标文件的修改与撤回


3七、 开标


320. 开标


3八、 询标、评标


321. 询标


322. 评标工作


3九、 合同的授予


323. 合同授予标准


324. 中标通知书


3第二章  技术交底文件及工程规范


3一、图纸及技术资料


3二、技术要求


3三、工程规范及标准


3四、工程管理要求


3第三章 投标格式


3（一） 投标书


3（二） 开标一览表


3（三） 报价表


3（四） 法定代表人资格证明书


3（五） 授权委托书


3（六） 本工程项目经理简历表


3（七） 本工程项目管理机构配备情况表


3（八） 拟用于本工程设计人员配备情况表


3（九） 近三年来所承建类似工程情况一览表


3（十） 商务条款偏离表


3（十一） 技术条款偏离表




第一章   投标须知
一、 前附表 

	项 号
	内容提示
	内容规定

	一
	工程综合说明
	工程名称：******项目幕墙工程 

建设地点：********。 

工程性质：新建 

招标人：四川省****有限公司
总承包单位：四川恒地建筑工程有限公司
设计单位：上海旭密林幕墙有限公司
监理单位：成都市新都建设工程监理有限公司

	二
	资金来源
	自筹

	三
	联系人
	招标人：四川省****有限公司
地址：************售楼部三楼成控部
邮编：            电话：
传真：            联系人：

	四
	工期要求
	总日历天数      天（暂定于201*年  月  日～201  年  月日），满足总承包单位的施工进度要求       

	五
	质量要求
	竣工一次性验收合格,确保不影响总承包方合同规定质量要求

	六
	合同形式
	固定总价合同

	七
	承包范围
	******项目幕墙工程

	
	承包方式
	包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工

	八
	招标文件购买费用
	￥ 元

	九
	标书发放 时间、地点
	时间：2015年9月  日下午16：00时前 

地点：************售楼部3楼成控部

	
	踏勘现场
	自行踏勘

	十
	投标人书面提疑
	截止时间：2015年  月  日下午16：00时前 

地点：************售楼部3楼成控部

	十一
	招标人书面答疑
	截止时间：2015年  月  日下午16：00时前 

地点：************售楼部3楼成控部

	十二
	投标、开标、评标 时间、地点
	投标截止时间：201*年 月 日下午17:30时 开标时间：另行通知 

评标时间：另行通知  

地点：************售楼部3楼成控部

	十三
	评标办法
	综合评分法

	十四
	投标有效期
	投标截止日期之后的90个日历天内有效

	十五
	投标保证金
	

	十六
	投标文件份数
	正本壹份，副本叁份、投标文件电子文本壹套及电子组价文件壹套（U盘）


 

二、 总则
1. 工程概况：
1.1 工程名称：******项目幕墙工程 

1.2 建设地点：********

1.3 工程概况： 

1.3.1 ******裙楼及办公楼，裙楼地上五层，办公楼地上六~十层，建筑高度50m，为一类高层公共建筑。  

1.3.2 本项目幕墙工程主要内容形式与招标范围包括：
1) 竖明横隐玻璃幕墙系统
2) 石材幕墙系统
3) 中空带肋玻璃幕墙系统
4) 全明框玻璃幕墙系统
5) 单玻带肋玻璃幕墙系统
6) 有框地弹簧门系统
7) 玻璃雨棚系统
8) 铝板幕墙系统
9) 铝合金百叶系统
10) 石材消火栓门系统
11) 招标图显示范围内的所有内容。  

1.4 工程设计单位：成都惟尚建筑设计有限公司/上海旭密林幕墙有限公司 

1.5 监理单位：成都市新都建设工程监理有限公司
1.6 总承包单位：四川恒地建筑工程有限公司
1.7 招标范围：深化设计建议、加工、供应、安装及保修本工程所需的幕墙专业分包工程。具体包含： 

A. 负责图纸及规范收集、本项工程所规定之所有幕墙的深化设计建议，工程计算，加工，组装，试验及安装，工作内容所需要的一切运输、施工、监督等工作，并包括有关之配套构筑以及规定的测试、调校、试用、提供备用件以及保修期的免费维修等工作时所需的一切人工及材料。除了有所指示或规定的主要施工机械及设备外，并包括工程施工中及安装工程正常进行中所需的一切附带杂项、副材。本项包括但并非只限于幕墙的提供与安装，下面所列即是本项工程的各大项，投标人须详细检阅各图纸以确定所要求之工作范围及性质。 

B. 各类幕墙：包括所有之立挺，横挺，外盖板，盖板或上下缘收边，隔热及防火设施等。各类幕墙与室内部分非精装修区域窗洞口的收边也在招标范围内。 

C. 幕墙系统所需的预埋式锚固件（含测试）、膨胀式锚固件深化设计、制作与安装等。 

D. 用以支承和支撑本项幕墙之各组合所需补助钢料，包括图纸上有指示者和/或承包商工作上所需者（结构图纸中已有标示者除外）。 

E. 必要之扁钢、槽钢等用与任何有需要支承、加强之处和/或从内部强化铝构件和安装所需者。
F. 固定系件，扣件，搭接片和接角材，支架，螺丝，螺栓，垫片，螺帽，钻孔和攻牙等，凡用以固定本项幕墙各部分于建筑结构体上所需者。 

G. 本项幕墙固定所需之预设装置其所需之一切切割钻孔，焊接等工作。 

H. 提供及施工/装设防水胶，底胶，垫材与所有铝材与铝材之间接合处，不同材质构件的接触及接口处理，并对立挺顶端、底端及中间接头作防水施工，窗口、窗台及窗帘匣接口等室内装修相接部位处理。 

I. 本项中异类金属间之绝缘和金属材料与混凝土，水泥砂浆及其他金属接触时的保护。 

J. 设置自身防雷接地系统以及负责完成该系统与总防雷接地系统的连接。 

K. 本项工程的组装，安装和保证。 

L. 根据现行国家、四川省的规范及法规进行必须的各项幕墙体系检测、测试（包括材料测试检测），保证能通过并承担相应的费用。 

M. 根据招标图要求的视觉模块的加工、组装、安装和保证。（本工程不要求做视觉模型） 

N. 提供所须之深化图建议、预埋件施工图、四性测试图、变形试验图、施工详图、所有图纸的结构计算书、热工计算书、装配详图、安装技术说明书、样本、竣工图等资料（施工图纸、结构计算书的具体要求请参见技术规范所述），并保证提供的图纸能通过招标人、幕墙顾问、设计单位及政府部门的评审（其它必要的审批费用也应包含在承包范围内）。 

O. 竣工后清洁达到招标人满意。 

P. 保证通过相关部门的竣工验收及制作竣工图并承担相应费用。 

Q. 提供五年免费保修责任（含外墙面及屋面幕墙范围内的防渗漏）。保修期自本项目之全部工程竣工验收合格之日起计。本工程完成时承包单位要按技术规格书的要求及投标承诺的备料要求提交备份的材料给予招标人，以便日后的维修使用。 

R. 本项工程与总包及其他所有相邻接或相关联之工程间的联系协调工作，配合总承包单位的进度安排，分清界面，服从招标人及总承包工程承包人的管理。幕墙的所有其他细节和本项工程的其他有关工作，及促使本项工程圆满达成所需或合理地衍生的工作。特别是本地块泛光照明专项工程，本地块幕墙中标单位有义务配合该专项分包项目的深化设计及施工配合工作。 

1.9 标段划分：无 

1.10工程质量要求：竣工验收合格，本分包工程的质量要求以不影响总承包工程质量评定为
标准，总承包质量标准为确保达到 市 级优质结构，争创“省”优质工程。
1.11工期要求：配合总承包单位工期进度要求，总承包单位规定的工期进度为： 

总承包单位施工进度计划暂为：201*年  月  日施工出±0.000m，201 年 月  日主体结构封顶，201 年  月  日工程交付使用。 

幕墙专业承包单位的施工进度计划必须以满足以上总承包单位的工期计划为基本要求，其中招标人要求的幕墙暂定开工日期为201 年  月  日，竣工日期为201 年  月  日，但幕墙单位应提前做好或配合总包单位进行预埋铁件的制作与安装等。 

1.12工程管理要求 

1.11.1根据招投标法、招标人上级单位管理的规定和流程，本专业工程将签署三方合同，
即招标人为四川省****有限公司、承包人为总承包单位四川恒地建筑工程有限公司、分包人为本工程中标单位。 

1.11.2中标单位必须接受总承包单位对本工程的进度、质量、安全、文明施工、现场管理等的管理，根据总承包合同及本工程合同专用条款的约定来配合总承包单位完成总体项目的安排、协调、配合和管理，并接受相应的监督和惩罚条款。 

1.11.3本工程所有施工承包范围内的工程建设内容中标单位一律不得擅自转包，否则一经查实，立即取消中标单位的承包资格，并承担由此引起的一切后果。 

1.11.4中标单位的投标书中承诺的本项目项目经理及相应的专业技术、管理人员不得随意调换，并确保中标后按时到岗，未经招标人及总包单位同意，不得任意调换和撤离，否则有权终止合同。如遇特殊情况需更换时，中标单位须先向招标人及总包单位推荐符合规定的项目经理或相应的技术、管理人员人选，取得招标人及总包单位书面同意后方可调换，投标人须承担一定的经济处罚，其中擅自调换项目经理的处人民币20万元的经济处罚，擅自调换项目副经理、项目技术负责人和安全负责人的均处人民币10万元/人次，调换其他技术人员的处以1万元/人次。 

1.11.5项目经理为专业承包人派驻项目现场主要负责人，须常驻现场，全面行使中标人的职责、权力和义务，项目副经理及项目技术负责人作为现场项目班子的核心成员须常驻现场，上述人员须确保每周在现场时间不少于5个工作日，否则项目经理处以5000元/天的经济处罚，项目副经理及技术负责人处以2000元/天的经济处罚。项目经理及项目副经理、项目技术负责人必须准时参加监理组织的项目例会，未经监理及发包人同意无故缺席者，经监理、发包人的同意，总承包单位有权给分包人项目经理处以5000元/次的经济处罚，项目副经理及技术负责人处以2000元/次的经济处罚。上述经济处罚必须按照要求及时缴纳，否则发包人有权暂停支付工程进度款。
1.11.6中标单位应向总包单位递交施工全过程记录和全部工程技术资料，并按竣工验收通过后28天内应按（城市）市建设工程档案管理办法编制提供肆套竣工图，及相关竣工资料，并编制提供一套电子文档的竣工图（光盘）。 

1.13 工程承包方式：在本招标文件规定的承包范围内采用包工包料、包工期、和包质量、包安全、包文明施工的工程承包方式。 

2. 投标费用 

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 

3. 中标服务费 

3.1 中标人须向招标代理按如下标准和规定交纳中标服务费。(本次招标暂不收取) 

4. 其他 

4.1 投标人须具有建筑幕墙工程专业承包壹级及幕墙设计专项甲级资质。国内企业注册资本金不少于人民币1000万元，外资独资或合资企业注册资本金不少于美金200万美元。项目经理具有一级建造师资格。投标人和项目经理都须具有类似超高层幕墙工程施工业绩，具有与本工程规模相当类似工程施工管理经验，而且投标人信誉良好，近三年内无骗取中标和无重大经济诉讼案件，财务状况良好。 

4.2 中标单位不得将工程转让给其他单位，一经发现，招标人及总承包单位有权终止合同，所造成的一切损失均由中标单位负责。 

4.3 招标人不一定接受收到的任何投标文件，也不会解释选择或否决任何投标文件的原因。 

三、 招标文件
 5. 招标文件的组成 

5.1 招标文件包括下列内容
第一章、投标须知 

第二章、合同 

第三章、图纸和技术资料 

第四章、投标文件格式 

6. 招标文件的解释和答疑 

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标须知第十条所规定的提疑时间内以书面形式向招标人提出，招标人将在投标须知第十一条所规定的答疑时间内以书面形式予以答复，同时将招标答疑文件发送给所有投标人。招标答疑文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。 

7. 招标文件的修改 

投标人应注意，在整个招投标期间，招标人有权对招标文件的内容进行修改、增订、删除，当招标文件、修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的修改文件为准。
8. 勘察现场 

8.1 投标人可对工程现场和周围环境自行考察，考察现场的费用由投标人自行承担。 

8.2 投标人必须熟悉现场的位置、周围环境和现有工地条件，了解场内供水供电等状况，以及贮存和施工的空间、临时设施范围、施工人员、机械等进出方位，以便取得一切可能影响其投标报价的资料，幕墙工程施工合同签订后，中标单位以不完全了解现场状况为理由向招标人做出额外的付款或延长竣工期限的索赔，招标人将不作任何考虑。 

8.3 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 

8.4 在现场考察进程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人不负责。 

四、 投标文件的编制 

9. 投标文件的语言 

投标文件应使用中文。 

10. 投标文件的组成 

投标文件分为商务标和技术标(深化设计详图可独立装订)，并须分开装订。 

10.1 商务标部分包含以下内容： 

a、 投标书； 

b、 报价表及综合单价分析表；
c、 法定代表人资格证明书； 

d、 授权委托书； 

e、 资格证明材料：营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、注册建造师（项目经理）资质证书等； 

10.2 技术标部分包含以下内容： 

a、 近三年来所承建类似工程情况一览表；
b、 施工组织设计包括主要设计、施工及安全管理人员姓名及履历简介（包括学历﹑职称﹑曾任职务﹑现任职务等）、初步的施工工程进度计划、劳动力计划、生产及安装组织说明（包括主要材料的订购、组装、到场计划及安装周期）、施工技术方案、拟用于本工程的机械设备一览表、进行施工的详细施工方案、质量、安全及文明施工的保证措施、成品保护措施、临时用水及用电量计划等； 

c、 幕墙深化设计详图【包括深化后的节点大样、构造做法、防水、防雷、防火处理、
五金连接件处理、铝合金材料拼接等详图并应包括标准层的立面图（包括预埋铁件位置图）、铁件图（应绘示与建筑结构的连接）、结构计算资料及设计的文字说明】（具体要求见本招标文件所提供的工程技术规范要求）； 

d、 生产基地地址及规模、资质等资料； 

e、 保修承诺的具体内容和实施措施； 

f、 主要原材料、表面处理、五金配件、硅胶、防火材料、保温材料、密封剂、胶条等的型号、规格、品牌、产地；（招标人规定品牌的材料必须选择招标人指定的材料、品牌及规格，否则将视为废标）； 

g、 提供自报主要原材料的样品，其中必须包含：主要铝型材、玻璃、铝板、石材、硅胶、胶条、主要五金配件等（具体要求见本招标文件所提供的工程技术规范要求）； 

h、 不少于5分钟的三维动画演示。 

i、 对原招标图的优化建议和说明，特别通过优化可节约建设费用或增加立面效果的。 

j、 未尽事宜详见本工程招标技术文件。 

11. 标书制作要求 

标书制作不作具体要求。但投标人必须使用招标文件附件提供的表格格式，表格可以按同样格式扩展。 

12. 投标有效期 

投标截止之日起90日历天内有效。 

13. 投标保证金及投标保证金有效期 

投标保证金的递交及有效期详见招标须知第十五条之规定。 

对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标而予以拒绝。 如投标人有下列情况，投标保证金将不予退还： 

1）投标人在投标书有效期内撤回其投标文件；
2）因中标单位原因而未能在规定期限内按规定签订合同； 

3）未征得招标人同意而中途退标； 

14. 投标文件的签署 

14.1 投标文件明确标明“正本”和“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 

14.2 投标文件正本与副本均应打印，加盖法人单位公章，并由投标人法定代表人或委托代理人签署或加盖印鉴。 

五、 投标报价原则 

15. 投标报价 

15.1 投标报价依据 

15.1.1 招标人提供的工程量清单、招标文件、招标补充文件、招标图纸及其他资料。 
15.1.2 本工程现场条件。 

15.1.3 招标文件、合同条件和招标图纸中的技术要求及设计说明中明确要采用的国家、行业、地方的技术规程、规范、施工及验收规范和质量检验评定标准以及安全文明施工等规定；未明确的，按现行国家、行业、地方的技术规程规范、施工及验收规范和质量检验评定标准执行。 

15.1.4 投标人的深化设计和施工方案等。 

15.2 投标报价说明 

15.2.1 投标单位应按招标文件提供的工程量清单计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一项均需计算填写单价和合价，投标单位没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。 

15.2.2 所报单价为完全单价，该完全单价应包括人工费、材料费（含损耗）、机械使用费、
性能试验费、企业管理费、规费、利润、税金、成品保护费、深化设计费、必须的加班费、费率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费、办理验收直至取得验收合格证明文件和保修费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。所报完全单价不随材料市场价格波动、工程量增减、工资、物价、费率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化（双方约定的可以调整的材料除外）。投标单位中标后，其完全单价是合同文件的组成部分，用于工程款支付、洽商变更和竣工结算。
15.2.3 投标单位的投标完全单价是指按照招标图纸、投标单位自身深化（优化）后图纸、
规范和招标文件要求而包干的完全价格，不论其对应的项目特征和名称是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用，一旦中标，除因发包人接受中标单位的优化设计或经发包人确认的由设计单位提出的设计变更使招标图纸相关内容发生变化，并经发包人和投资监理单位审核程序确认允许中标单位调整其相应综合单价以外，不得调整。 

15.2.4 投标单位在提交投标书前，应对本工程的有关规范、技术说明、质量检验要求、招标文件、工程所在地周围环境、交通情况等情况均详细研究明了，投标报价中应已包括按招标文件和合同条款中的规定，执行及完成本工程所包含的全部工作内容的费用。 

15.2.5 投标单位根据“第三章 图纸及技术资料”提供的图纸进行必要的进一步专项技术深化设计后结合投标须知、承包合同的协议书、通用条款及专用条款、投标时有关承诺等一并考虑投标报价。投标单位可对提供的图纸设计进行优化以达到效果更优、造价更合理的目标，但本次报价必须按原招标图设计投报，优化或合理化的建议、说明及造价变化情况在技术标相应的条款中进行说明，该建议将作为评定投标单位技术能力的重要依据。 

15.2.6 除清单内注明为“暂定数量”的项目外，工程量清单中的数量均为参考数量，综合单价分析表中所列项目名称也为参考项目。招标单位不保证工程量清单（包括但不限于分部分项工程量清单和措施项目清单等）数量的准确性和项目的完整性。投标单位投标时需根据“第三章 图纸及技术资料”自行计算复核清单中的数量及项目，并参考招标单位提供的工程量清单格式另外提交增减清单，在参考工程量清单与增减清单内填报各项单价与合价。投标单位提交的报价表内的数量准确与否及列项是否全面的风险归投标单位，结算时合同价款维持不变。为便于评标，不允许投标单位修改招标单位提供的参考工程量清单，如有任何项目增减、工程量调整，投标单位应参考招标单位提供的工程量清单格式另外提交，即报价由三部分汇总： eq \o\ac(○,1)按招标文件参考工程量清单报价 eq \o\ac(○,2)投标单位自行复核计算的工程量清单与参考工程量清单的差量、差项的报价（如投标单位认为确实存在），该部分工程量及子项经招标单位审核确认无误后方可列入总价。另，凡招标图显示在招标范围内的内容，投标单位在投标时未列入，在中标后，中标单位无权再提出增加该部分内容费用的任何要求。③措施费及其他费用，投标单位认为不能列入综合单价以外的其它任何费用，其中上述三部分报价之和即为本工程完全包干价，结算时不作任何调整。 

15.2.7 投标单位在递交投标文件的同时应严格按照招标技术规范要求投报所选材料（设备）的品牌、产家、型号并提供相应实样。所有投标单位自报的样品并结合施工前的样品提供经发包人确认封样后交由发包人保存，作为核对施工材料的标准与依据。 

15.2.8 本工程所有材料必须是正规厂家生产的，均须有质保书，且符合国家规定的技术标准及本招标文件的技术要求。否则，不得用于本工程，由中标单位负责调换，且此调换不得变更合同价。中标单位还必须提供本工程所有材料、设备的生产厂家证明、生产许可证、准用证、质保书、性能试验报告、检测记录，结构胶等采用全进口的产品必须提供报关单、商检证等原件证明。 

15.2.9 本次报价的材料要求：本次报价的材料价各投标单位必须根据技术规格书的要求进行报价，技术规格书推荐的材料品牌是发包人鉴定材料的标准，投标单位必须按其中之一品牌进行报价，投标单位如推荐其他同等合格的公司或产品，只能在报价说明中作建议。 

15.2.10 投标报价内无需考虑总承包单位收取的总包配合协调费用，上述费用已在总包合同中明确由发包人支付予总承包单位，总承包单位总包配合协调的内容见合同专用条款及总包条款，除此以外投标单位需总承包单位配合所产生的费用与总承包单位自行协商。 

15.2.11 根据总包条款的约定，幕墙脚手架由幕墙公司自理，投标单位应根据施工经验及施工方案在措施费中自报另外自行搭设的脚手架或吊篮费用。 

      根据总包条款的约定，总包单位现场已设置的塔吊，幕墙专业施工单位可共同使用（总包单位不再向分包单位收取费用），投标单位应根据施工经验及施工方案在措施费中自报另外吊装设备费用。 

15.2.12 本工程在施工前须进行的视觉模型施工，具体数量及要求见技术规格书，但投标单位应通过精心设计，尽可能使视觉模型最终可以使用在工程上，其拆装费、损耗费、修补费或其它增加的相应费用可在措施费中投报并应分类报价。同时，招标人明确若发生视觉模型在项目实际施工时不予以拆除的情况，招标人将在项目最终结算时从“参考工程量清单报价”中扣除该视觉模型的面积与相应造价。另，对与该视觉模型是否拆除由本项目在实际实施阶段由参建各方确认执行。（本工程不做视觉模型，涉及视觉模型的条款均不适用） 

15.2.13 本工程有所子目的完全综合单价中已包括预埋件的制作及安装费用（无论清单中描述与否），在项目实施过程中该部分的工作及所产生的费用由专业分包单位与总承包单位协商解决。 

15.2.14 投标单位的报价中已包含材料的测试及检测费用，如根据有关部门规定必须由发包人与检测单位签订合同的，费用仍由中标单位承担。发包人保留对到场产品的抽检权利，进行破坏性试验，以检查密封条、结构胶、玻璃等。如有不合格产品，发包人有权扩大抽检范围，直至合格，所发生的费用由中标单位承担。 

15.2.15 措施费是投标单位在完全了解施工现场实际条件下投标单位认为不能列入完全单价以外的其它任何费用总和，包含达到四川省安全文明施工标化工地要求、工期保证、质量保证、现场材料堆场、办公和宿舍条件等所采取的所有技术、组织措施费用总和（含大型机械进出场、吊篮、脚手架等）、与场地内各交叉施工单位的配合费用、成品保护费、幕墙测试费、视觉样板费、安全文明施工措施费、临水临电费、外来务工人员综合保险费、设计费等。其中设计费包括但不仅限于按本项目要求完成详图设计、施工图、工厂图、现场图、竣工图等完整设计流程及其审批盖章、审核确认所需的一切协调费、人工费、制图费、工具费、办公费等费用。措施费内容由投标单位自行填写各内容及相应的费用，中标后措施费包干使用。 

15.3 本合同形式为固定单价合同形式，合同分部分项工程综合单价固定，工程数量暂定，措施费总价包干。 

15.4 投标文件的单价和总价均为人民币元。 

15.5 投标报价要求 

a、 各投标人在投标时必须提供完整的工程报价书，每个分项工程都须提供完全单价分析表； 

b、 投标报价应将该工程所需措施费用各项内容、费用详细列出； 

c、 工程量清单报价表须采用与招标工程量清单一致的EXCEL电子表格格式； 

15.6 付款方式：见合同协议书。 

16. 工程量计量规则 

以本招标文件附后工程量清单说明为准。 

六、 投标文件的递交 

17. 投标文件的密封 

17.1 投标人将投标文件分为正本和副本，并在投标文件上正确标明“正本”或“副本”,投标文件封袋封口处应加盖公章。技术标与商务标应分开独立封装。
17.2 所有封袋上写明投标人名称和工程名称，格式如下： 

工程名称：******项目幕墙工程施工招标投标文件 

投标人： 

在    年  月  日   午     时前不得开封。 

18. 投标截止期 

18.1 投标人应在投标须知第十二条中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。 

18.2 招标人可以按本文件第7条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。 

18.3 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退还投标人。 

19. 投标文件的修改与撤回 

19.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。 

19.2 投标人的修改或撤回通知，应按本文件第17条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。 

19.3 投标截止后，在投标有效期内投标人不得撤回投标文件。 

七、 开标 

20. 开标 

20.1 招标人按招标文件规定的时间、地点主持开标。 

20.2 开标会议由招标人组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。 

20.3 投标人须派法定代表人（或委托代理人）持本人身份证、营业执照副本原件、资质等级证书副本原件、安全生产许可证原件、企业法定代表人资格证明书（或授权委托书）参加开标仪式。投标人有下列情况之一者，其投标视为无效： 

（1） 投标文件未按规定密封； 

（2） 商务标无投标人公章及其法定代表人（或者授权委托人）印鉴（或签字）的；商务标上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的； 

（3） 投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；
（4） 工程量清单报价表内容不是EXCEL电子表格格式； 

（5） 投标截止时间以后送达的投标文件； 

（6） 投标人未按规定派法定代表人（或委托代理人）持本人身份证、营业执照副本原件、资质等级证书副本原件、安全生产许可证原件、企业代表人资格证明书（或授权委托书）； 

（7） 投标人无正当理由，拒不同意招标人评标时依据招标文件的规定，对其投标报价计算错误所进行的修正； 

（8） 其他本招标文件和评标办法规定的作为无效标的情况。 

 

八、 询标、评标 

21. 询标 

本次招标招标人将有可能进行询标工作，由招标代理单位、招标人等将对各投标文件的技术、商务等疑问进行询标，各投标人必须按要求出席相应的询标会（如有需要）并按期回复，询标后各投标人回复后再进行评标。 

22. 评标工作 

评标工作由招标人自行组织进行。 

九、 合同的授予 

23. 合同授予标准 

招标人将把合同授予经评审总得分最高的投标人。 

24. 中标通知书 

24.1 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。 

24.2 中标通知书将成为合同的组成部分。 

24.3 招标人将及时将未中标的结果通知其他投标人。 

24.4 合同协议书的签署：中标单位按招标人要求的日期、时间和地点签订合同。如中标单位不能满足上述要求，则合同可以被取消。
第二章  技术交底文件及工程规范
一、图纸及技术资料 

1、幕墙工程招标方案图集 

2、幕墙工程技术规范 

3、招标人提供的材料小样 

4、工程量清单（附后） 

二、技术要求 

1.此埋件图给出的是埋件在每层楼板的排列间距，图上所注埋件间距均为埋件中心距。 

2.埋件的具体尺寸详见埋件大样图。 

3.埋预埋件时，埋件上锚筋与主筋搭接并绑扎牢固或采用与主筋局部点焊，以保证在混凝土浇捣后埋件位置准确。 

4.所有埋件在埋入楼板之前均需除锈。 

5.埋预埋件时，埋件在楼板水平和垂直方向位置偏差±10mm,尺寸间距偏差±10mm。 

6.预埋件所锚固之混凝土强度等级>=C30。 7.锚板使用Q235B，热浸镀锌>65um。 

8.锚筋采用HRB335螺纹钢。 

三、工程规范及标准 

幕墙工程技术规范。 

四、工程管理要求 

4.1 中标单位应接受总承包单位、监理单位对工程施工进度、质量、安全和文明施工等方面的监督管理。 

4.2 中标单位在投标文件中承诺的工程项目经理及相关的工程技术人员、管理人员应按约进场组织施工，其中项目经理必须持有建设部颁发的与工程规模相适应的资质证书，不得以挂名形式出现，未经总承包单位同意不得任意调换和撤离，否则总承包单位有权立即终止合同，中标单位应无条件的退场，并承担所引起的一切后果。工程施工过程中，如项目班子中有不能胜任本职工作的工作人员，总承包单位有权要求限期改正，直至撤换相关人员。 

4.3 安全、文明施工要求 

1） 工程的安全生产必须按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》进行施工，如
发生违反本条例规定的将承担相应的责任。
2） 中标单位在工程施工期间，严格执行JGJ59-99建筑施工安全检查标准、国务院2003第393号令《建设工程安全生产管理条例》、（城市）市有关通知等有关规定，规范各项质量管理、安全管理、文明施工管理措施，确保优质、安全、文明完成本工程的建设。由于分包人管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由中标单位自行承担，且发包人/承包人保留缓付工程款的权利。 

3） 中标单位须遵循交通、市政设施管理部门关于道路使用、车辆停泊、使用时间等的条件限制，并负责提交所需申请及承担相关费用。中标单位须自行安排及协调一切交通、运输及保护事宜。中标单位须遵守地方政府和有关部门对环卫和施工噪音等管理规定，并负责办理相关手续。否则因此引起的各种罚款由分包人负责, 因中标单位过失而使有关方面向发包人/承包人单位收取费用，设单位/承包人可从应付给中标单位的款项中扣除。中标单位应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、及其它法规规范，采取有效的安全措施，应保证施工区域的安全防卫，确保进入施工现场所有人员的安全。夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。中标单位必须服从设单位/承包人/监理工程师因分包工程施工的安全原因或隐患发出的任何指令。如中标单位未履行上述义务造成工程、财产和个人伤害，由中标单位承担责任及由此发生的费用，并另行赔偿因此给发包人和承包人造成的损失。 

4） 总承包单位与中标单位签订合同时，必须同时签订安全、文明协议。 

 4.4 消防与治安 

1）中标单位必须严格遵守（城市）市《消防监督管理规定》和《施工现场防火规定》，接受公安消防部门的监督管理。 

2）总承包单位与中标单位签订合同时，必须同时签订廉政、治安、消防协议。 

3）施工现场严禁使用电炉、电杯。中标单位应定期检查，测量负荷量，不得超过电表额定负荷。 

4）发生火灾要及时上报，并组织力量即使扑救，对火灾后的处理，必须执行“三不放过”的原则，找出原因，提出处理意见，落实防范措施。 

5）中标单位应根据（城市）市“社会治安防范责任条例”谁主管谁负责的原则，积极开展社会治安综合治理，明确治安负责人，并接受公安部门的监督管理。
第三章 投标格式 

（一） 投标书
致：                                   
1、 根据已收到的                               工程的招标文件，我司经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程建设标准、工程量清单和其他有关文件后，我司愿以投标报价表中的投标报价：                           （小写）并按照上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 

2、 一旦我司中标，我司保证配合总承包单位工期进度要求完成本分包工程（分包工程开工日期：201* 年    月   日，合同工期：总日历天数     天），保修期     年。 

3、 如果我司中标将按照合同条款及招标投标书承诺承担法律责任。 

4、 我司同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我司的投标有可能中标，我司将受此约束。 

5、 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。 

6、我司同意在本投标获发包人接纳并接到中标通知书后14天内提交履约保函，履约保函的额度与期限按招标文件中规定执行。如果不提交或不按要求提交，发包人有权取消我司的中标资格。 

7、我司确认与上述投标总价及投标工期相对应的我司负责完成工程的工程质量以不影响总承包工程质量评定为标准。 

8、 我司确认本表格第1条的标价乃完全按照招标文件的要求及我司专业施工经验而报价，其中已将我司按照招标文件的要求执行及完成上述工程所需的所有费用包括企业经营之合理利润包括在内。 

9、 投标书中提供的资料真实。投标书中载明的项目经理、技术负责人、施工员、质安员，我司承诺在施工过程中不得更换，且必须在现场工作。特殊情况下，经发包人批准，方可更换和离开现场。如发包人在施工时发现我司有挂靠、转包行为可停止合同，并没收履约保函。
10、 不管工程量如何变动，投标所报综合单价、投标总价与措施费及其他费均是包干价不作任何调整。 

11、 我司同意发包人不一定要接受报价最低的投标文件或收到的任何投标文件，也不会解释选择或否决任何投标文件的原因。 

12、 我司已深入全面了解招标文件和招标技术规范有关要求，一旦我司中标，我司承诺严格遵守招标文件有关要求，不以任何理由和借口更换幕墙材料品牌和技术标准，不因自身原因延误项目总工期。 

13、 一旦我司中标，我司承诺服从总包、监理和建设单位的监督和管理，愿意严格遵守项目有关现场管理规定和制度。
投标人：（盖章）                                       单位地址：  

法定代表人：（签字、盖章）                         邮政编码：  

电    话：                                                   传  真：  

开户银行名称：                                           银行帐号：  

开户行地址：  

日期：2015年  月  日
（二） 开标一览表
投标人名称：
	序号
	工程名称
	投标单位响应

	1
	投标报价（大写）
金额单位：人民币（元）
	

	2
	工期承诺
	

	3
	施工准备时间
	中标通知书下达之日后     天。

	4
	保修承诺
	

	5
	质量承诺
	

	6
	履约保函
	

	7
	项目经理
	

	8
	项目经理资质等级
	

	9
	付款方式（是否响应招标文件）
	

	备注：投标人已对该工程现有施工场地及现状进行了实地考察，投标报价和工期中已包含并充分考虑了施工场地现状等可能影响工程造价和工期的因素。


投标人：（盖章） 

法定代表人：（签字、盖章）
 

年   月   日 

请将开标一览表（此表必须填写）装订在商务标内。
（三） 报价表
1、报价汇总表 （格式见清单）
（四） 法定代表人资格证明书
单位名称：                                          

单位性质：                                          

地      址：                                        

姓名：                  性别：              年龄：                 职务：                  

系                      的法定代表人。为施工、竣工和保修                        工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 

特此证明。  

投标人：（盖章）                         

 

日期：        年      月      日
（五） 授权委托书
本授权委托书声明，我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                （单位名称）的              （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                  （发包人）的                       工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 

代理人无转委托权。 

特此委托。 

代理人：              性别：              年龄：  

单  位：               部门：               职务：  

身份证号码：  

投标人：（盖章）  

法定代表人：（签字、盖章）  

授权委托日期：    年   月    日
（六） 本工程项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	发包人
	项目名称
	建设规模
	工程开、竣工日期
	在建或已晚
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（七） 本工程项目管理机构配备情况表
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建和完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我司中标，将实行项目经理负责制，我司保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按照有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


	本工程项目管理机构配备情况辅助说明资料
附注：1、辅助说明资料主要包括管理机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标
人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。 

         2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附，与本投标文件一起装订。


（八） 拟用于本工程设计人员配备情况表
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建和完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我司中标，我司保证并配备上述设计人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按照有关规定接受处理。并委派上述人员中的                   为常住工地技术负责人。


（九） 近三年来所承建类似工程情况一览表
	发包人
	项目名称
	建设地点
	监理单位
	建设规模
	开、竣工日期
	合同价格
	质量达到标准

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	附注：对于已完工程，投标人应提供下列资料：①收到的中标通知书或分包委托书或双方签定的承包合同，以及工程竣工验收证明；②如有隐瞒，一经查实，将取消中标资格。


（十） 商务条款偏离表
投标方名称：                                
	序号
	条款名称
	招标文件编号
	招标条款
	投标条款
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标方代表签字：                           
（十一） 技术条款偏离表
	序号
	条款名称
	招标文件编号
	招标条款
	投标条款
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]