	未来幼儿园学期安全检查表

检查地点：                             检查日期：   年   月   日                       检查人：

	部位
	项目
	排查内容
	存在问题与隐患
	整改措施及时限
	排查人
	整改负责人

	校门周边
	周边
	是否有生产或销售有毒有害、易燃易爆或其他危险品的工厂和商店
	　
	　
	　
	　

	
	
	高压线路、煤气、热力管道等是否绕开幼儿园
	　
	　
	　
	　

	
	
	校园周边区域的山体、水流对学校建筑物、活动场所、通道等是否存在潜在的安全隐患
	
	
	
	

	
	围墙
	是否坚固、安全，是否全封闭
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否张贴重大安全隐患举报电话
	　
	　
	　
	　

	
	
	校门是否安装金属防护门，是否牢固
	　
	　
	　
	　

	
	门卫室
	是否独立，是否紧临家长出入门
	　
	　
	　
	　

	
	
	安保制度、保安信息、岗位职责是否上墙公示，是否张贴学校重点安保部门示意图
	　
	　
	　
	　

	三防设置
	人防
	是否按照幼儿园规模千人以上3‰至5‰、千人以下2-3名的标准配备保安人员
	　
	　
	　
	　

	
	
	保安岗前是否经过专业培训，是否持证上岗
	　
	　
	　
	　

	
	
	保安人员的年龄是否处于18—60周岁之间
	　
	　
	　
	　

	
	
	保安人员的着装及器械佩戴是否规范
	　
	　
	　
	　

	
	物防
	幼儿园是否建有校园警务室
	　
	　
	　
	　

	
	
	防护器械（警棍、钢盔、防割手套、防刺背心、钢叉、警哨、强光手电等）是否按标准配齐
	　
	　
	　
	　

	
	技防
	园门口、园周边角落是否安装视频监控系统
	　
	　
	　
	　

	
	
	园围墙是否安装防入侵系统
	　
	　
	　
	　

	
	
	门卫室是否安装一键式报警器，是否与110联网
	　
	　
	　
	　

	
	
	园内重点部位（财务室、实验室、教室、食堂、仓库、操场、楼道、重要出入口等）是否安装监控设备，且使用正常
	　
	　
	　
	　

	
	
	监控点布局是否合理，设备是否运转正常
	　
	　
	　
	　

	
	
	监控是否设专人专室，《安全监控值班记录》登记是否详细规范
	　
	　
	　
	　

	
	
	拍摄角度是否全覆盖、图像是否清晰
	　
	　
	　
	　

	
	
	监控时间误差是否不超过30秒，监控图像存储是否达15天以上
	　
	　
	　
	　

	
	
	视频回放是否能准确调取
	　
	　
	　
	　

	教学区
	楼道
	一楼大厅是否张贴疏散示意图与室外疏散区域图2个总图，二层以上是否张贴本层2个示意图
	　
	　
	　
	　

	
	
	楼道通道口处、楼门口是否安装符合要求的“安全出口”标志，楼道内与楼梯转角处是否张贴安全疏散标识
	　
	　
	　
	　

	
	
	室内楼梯栏杆的高度不应低于900mm
	　
	　
	　
	　

	
	
	梯道内照明设施是否安全且使用正常
	　
	　
	　
	　

	
	
	上下楼梯处是否安装应急灯
	　
	　
	　
	　

	
	
	应急出口是否始终开启
	　
	　
	　
	　

	
	
	楼内消防栓门是否容易开关，是否水源充足、水压符合标准，水带是否悬挂规范
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否在明显和便于取用的地点放置灭火器，灭火器是否足量配备，是否按期年检，是否压力充足，是否张贴操作示意图
	　
	　
	　
	　

	
	教室
	每个教室是否张贴本班疏散示意图与室外疏散区域图
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否有幼儿缺勤登记表
	　
	　
	　
	　

	
	
	电教仪器的线路是否裸露在外，是否老化，是否盘绕错综，电线质量是否过关，是否存在电线发热量高等问题
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否张贴并严格执行规定的到园时间、在园学习时间和离园时间
	　
	　
	　
	　

	
	
	床是否松动、防护栏摇晃不牢固等
	
	
	
	

	
	
	是否已采用暖气取暖
	
	
	
	

	
	
	采用电暖气、空调取暖的是否设置了专用线路，并安排专人巡查
	
	
	
	

	科学实验室
	管理

制度
	是否明确安全责任人，是否签订安全责任书
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否有具体可操作的管理规章制度并上墙明示（安全管理规章制度、岗位安全责任制度、科学实验室操作规范流程）
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否结合教学实际制订专用教室（含实验室）各种活动应急预案
	　
	　
	　
	　

	
	实验

用品
	实验用物品的购买、保管、使用、登记、回收、销毁等是否专人专管
	　
	　
	　
	　

	
	
	实验室电源、水源等是否安全无隐患
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否配备专门的电源箱，是否内置自动电源开关，是否违规使用刀闸开关
	　
	　
	　
	　

	
	
	实验室内水、电、气的阀门标识是否明显
	　
	　
	　
	　

	食堂
	设置

情况
	食堂是否距污染源25米以上
	　
	　
	　
	　

	
	
	水源地是否设有安全防护和消毒设施
	　
	　
	　
	　

	
	审批

情况
	食堂是否对外承包
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否取得餐饮服务许可证和食品卫生许可证
	　
	　
	　
	　

	
	食堂

管理
	是否制定食品安全和食堂卫生管理制度，是否建立采购查验供货商许可证和食品合格证明制度、食品采购台账制度和食品留样制度，是否上墙公示
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否履行食品安全承诺，是否按岗位签定安全责任书
	　
	　
	　
	　

	
	
	食堂从业人员是否每年定期体检，并做到持证上岗
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否按照寄宿生每生不少于1.5㎡的标准设置餐厅，并配有一定数量的就餐桌椅
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否有相对独立的食品原料存放间、食品加工操作间、食品出售场所
	　
	　
	　
	　

	
	
	食堂加工操作间是否配备有通风、排烟装置
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否配备有效的防蝇、防尘、防鼠、污水排放及存放废弃物的设施设备
	　
	　
	　
	　

	
	
	是否做到生熟食品分开、副食品与调味品的贮藏分开、烹饪间与烧火间分开（使用煤气或天然气可不分开）
	　
	　
	　
	　

	
	留样
	留存克数是否达100g，留存时间是否达48小时，温度是否控制在4度
	　
	　
	　
	　

	
	
	留样登记是否规范
	　
	　
	　
	　

	
	消毒
	是否配备必要的消毒、冷藏、冷冻设备，是否建立物理消毒和化学消毒制度，消毒记录是否登记规范
	　
	　
	　
	　

	
	
	生熟案板、刀具是否分开，炊用具标识是否齐全
	　
	　
	　
	　

	
	消防

应急
	电源使用是否规范，是否超负荷运转
	　
	　
	　
	　

	
	
	食堂操作间专用灭火器是否配备充足，是否按期年检，是否配备专用箱，是否张贴操作流程图，是否明确责任人
	　
	　
	　
	　

	
	
	底座或植埋处是否牢固扎实,电焊处是否有裂开现象
	　
	　
	　
	　

	
	室外

场地
	地面是否平整
	　
	　
	　
	　

	
	
	场地周边排水沟、窨井（雨水井、电缆井等）盖板是否牢固，有无损坏、缺少的现象
	　
	　
	　
	　

	安全工作机构
	是否建立安全工作领导小组，明确园长是安全工作第一责任人，是否有1名副园长分管安全工作
	　
	　
	　
	　

	
	园内是否设立专门的安全保卫机构，配备专职安全管理人员
	　
	　
	　
	　

	
	领导小组是否下设了指挥组、保卫组、现场处置组、现场救护组、通讯联络组、后勤保障组、事故调查组等应急小组
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立“一岗双责”的安全工作领导责任体系
	　
	　
	　
	　

	安全工作规划
	是否制定年度园内安全工作计划
	　
	　
	　
	　

	
	是否有配套的安全工作实施方案
	　
	　
	　
	　

	
	幼儿园是否每年签订安全工作责任书
	　
	　
	　
	　

	
	是否有切合幼儿园实际的部门安全措施
	　
	　
	　
	　

	安全工作会议
	是否定期召开领导小组安全专题会议，组织学习上级部门下发的安全工作文件
	　
	　
	　
	　

	
	是否每季度（每月或每周）召开一次安全工作例会
	　
	　
	　
	　

	
	是否定期通报安全工作进展情况
	　
	　
	　
	　

	
	是否定期召开联席会议研究幼儿园及周边安全工作
	　
	　
	　
	　

	
	是否定期邀请公安、地震、交通、卫生、食品等部门负责人深入园内检查和指导
	　
	　
	　
	　

	
	会议记录、检查记录、隐患排查台账及安全文件、图片等安全档案资料是否及时收集归档，是否妥善规范保管
	　
	　
	　
	　

	安全工作制度
	是否建立领导干部“一岗双责”“安全包点”等安全责任制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立年度安全、综治工作责任目标制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立安全工作全员岗位责任制度和定期考核奖惩制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立安全隐患定期排查和治理制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立门卫工作制度、外来人员登记制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立领导带班、教职员工值班制度、校园安防巡逻制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立大型活动申报审批和预案制度、信息报送制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立保卫值班巡逻和领导值班制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立安全法制宣传、教育和培训制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件的应急预案
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立消防安全制度和消防工作责任制
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立矛盾纠纷处理制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立科学实验室管理制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立食堂安全管理和食品卫生工作制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立园区周边环境综合治理机制或联席会议制度
	　
	　
	　
	　

	
	是否建立安全事故报告制度和责任追究制度
	　
	　
	　
	　

	安全教育
	是否把安全教育列入培训计划
	　
	　
	　
	　

	
	是否制定了安全课程教案
	　
	　
	　
	　

	
	是否执行每两周1节安全课
	　
	　
	　
	　

	
	是否使用省编《安全》教材
	　
	　
	　
	　

	
	是否确定专兼职安全教师
	　
	　
	　
	　

	
	是否配备安全教研员，定期开展教研活动
	　
	　
	　
	　

	
	是否对安全教育课程实施情况进行考核评价
	　
	　
	　
	　

	安全演练
	是否制定年度安全演练计划
	　
	　
	　
	　

	
	是否每月组织一次安全演练
	　
	　
	　
	　

	
	是否聘请政府相关业务部门人员担任学校兼职安全教师
	　
	　
	　
	　

	
	部门兼职安全教师是否到校授课，并全程参与演练
	　
	　
	　
	　

	
	是否上墙公示各岗位安全工作职责
	　
	　
	　
	　

	
	是否制定年度安全培训计划
	　
	　
	　
	　

	
	园内是否组织对教师进行安全教育和培训，是否有培训记录和教师个人学习档案
	　
	　
	　
	　

	家校共管
	园内、班级是否定期召开家长会
	　
	　
	　
	　

	
	是否定期下发《致家长一封信》，利用短信、校讯通等平台提醒家长加强对幼儿的监管
	　
	　
	　
	　

	
	园内是否与家长签订家校联系安全责任书
	　
	　
	　
	　

	
	园内是否及时收回《致家长一封信》回执和家校联系安全责任书
	　
	　
	　
	　

	
	是否根据季节、天气变换及时发布各种安全预警
	　
	　
	　
	　


