[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

中央空调机组
维保项目

招标文件

招标编号：
XXXXXX公司

二Ｏ一三年十月

目    录

第一章  投标邀请书
第二章  投标须知及投标须知前附表
第三章  评标办法
第四章  工程量清单

第五章  投标文件格式
第1章 投标邀请书

招标编号：
1、 XXXXXXX公司（以下简称招标人）邀请合格投标人就 XXXXXXX中央空调维保项目和有关服务提交密封投标。

2、 有意向的合格投标人可于9:30~12:00，14:00~17:00(北京时间) (节假日除外)在XXXXXXX公司财务部购买招标文件，本招标文件每套售价为XX元人民币，售后不退。

3、 所有投标书应于20XX年X月7日10:30(北京时间)之前递交到XXXXXX。

4、 定于20XX年元X月X日10:30(北京时间)，在XXXXXXXX开标。 

招标单位：XXXXXXX公司
联系地址：XXXXXXX
邮    编：XXXXXX
联 系 人：XXXXX

电    话：XXXXXX

传    真：XXXXXXX

 银行资料：
单位名称：XXXXXXXX
 开户银行：XXXXXX
 帐    号：XXXXXXXX

第二章  投标须知及投标须知前附表

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	XXXXXXXXX公司

	2
	工程地点
	本项目位于XXXXXXXXXXX

	3
	招标范围
	XXXXXXXX中央空调机组及启动柜维修保养

	4
	招标内容说明
	维修保养设备数量明细：

XXXXXXXXXXXXXXX

	5
	维保期限
	1年

	6
	质量要求
	确保机组设备95%以上的完好率，所有设备均能处于良好运行状态

	7
	保修要求
	维修保养服务为大包形式，维保设备的投入，零配件（含耗材）的更换均含在报价中

	8
	合格投标人
	（1）企业具有独立的法人资格，企业营业执照经年检合格；

（2）具有安全生产许可证，且企业注册资金必须达到100万元；

（3）维修人员需持有电工进网作业（高压）许可证；

（4）具有履行合同所必须的资金、人员、专业设备和专业技术能力；

（5）近三年的相关业绩；

（6）在经营活动中没有违法记录；

（7）本次招标不接受联合体投标。

	9
	招标答疑
	各投标单位以书面的形式递交疑问，招标人统一书面答复

	10
	投标文件份数
	投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份；

	11
	投标有效期
	自投标文件递交截止日起90天内有效

	12
	投标保证金
	投标保证金：

1、 金额：人民币XXXXX元整 ；
2、投标保证金缴纳截止时间为投标截止时间2014年元月7日前（含）。投标保证金要求投标截止时间2014年元月7日前（含）到达指定账户（以银行到帐日期为准）；
3、投标保证金形式：银行转账
账户名称：XXXXXXX公司

开户行：XXXXX

帐号：XXXXXXXX
4、投标保证金的退还：中标人及未中标人的投标保证金，在招标人与中标人签订合同后的5个工作日内无息退还；
5、未按第1、2、3条规定缴纳投标保证金的投标文件无效。

	13
	投标文件递交截止时间和地点
	时间：201X年X月X日10:30
地点：XXXXXXX

	14
	评标办法
	综合评分法

	15
	无效投标文件
	投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后作废标处理：

（1）投标文件无企业公章的，无企业法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（2）投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的；在一份投标文件中对招标项目有两个或多个投标报价，且未在投标文件中声明哪一个有效的；

（4）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（5）投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的；

（6）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的；

（7）投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的；

（8）投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，投标文件载明的检验标准和方法不符合招标文件规定的，投标文件载明的保修承诺不符合招标文件要求的；

（9）投标人资质要求不满足招标文件规定要求的。
（10）其他未能实质响应招标文件提出的实质性要求和条件的；

（11）投标单位串通投标抬高或压低报价的，有符合《中华人民共和国招标投标法》中有关废标规定的。

	16
	其他
	（1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；
（2）投标人对发售的招标文件内容有异议的，请于开标前5个工作日前向招标人提出；
（3）投标保证金未在开标之前交纳的。


（1） 总则
1． 投标人须知

详见投标人须知前附表。
2． 项目概况
2.1  本次招标工程名称：XXXXXXX中央空调机组维保项目
2.2  工程地址：XXXXXXXXX

2.3  招标单位：XXXXXXXXXXX公司

2.4  现场条件：所有施工时间必须服从招标人安排，维修保养时用电在施工前必须与招标人联系。

2.5  维护保养工作内容与职责：

2.5.1在维保中设备换季运行前，每年更换机组的干燥过滤器，根据机组实际情况更换冷冻油，对机组所有电控柜、电控箱检查，并对主电路、控制电路探测回路接线至电机进行紧固、整理，以保证机组正常运行。

2.5.2运行期间启动前的准备和检查

     供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

a. 检查制冷剂液位和油位(机组运行蒸发压力大于52.8PSIG,油位为上视镜1/2处)；

b. 检查油槽、油加热器和油温(油温为130°F左右)；

c. 检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

d. 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；
e. 检查启动器的运行；

f. 配合检查水系统的运行情况，包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等(断水时,水流开关控制点应断开）；

g. 检查调整微电脑控制中心的设定值(检查运行电流与显示数据一致)；

h. 启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

i. 根据运行记录，分析处理机组问题。
2.5.3运行期间检查

a. 机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：
b. 检查冷水机组，调整安全控制装置；

c. 检查控制装置的运行；

d. 检查制冷剂液位和油位；

e. 吹扫电脑控制器、电气控制柜的灰尘，并紧固所有电器连线螺丝及检查清理接触器触点等，保证电气部分工作正常；

f. 检查油温和油加热器；

g. 检查润滑系统的运行；

h. 检查回油系统(检查各回油过滤器两端温差是否过大)；

i. 检查电机和启动器的运行；

j. 记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

k. 常用备件的合理库存。

2.5.4维保工作职责

a.保证故障机组在24小时内修复正常，特殊非常用配件更换保证尽快通过供货渠道采购。供货期不得超过两个月。
b.向招标人提供 YORK机组维护维修保养工作3年以上的资深工程师，并提供相关维保手册和技术资料。

c.技术力量优先用于招标人的维保工作，除运行期间定期的检查外，故障情况下接报后3小时内到达现场，节假日2小时内到达现场。应设立专线值班电话或者其它联系方式，确保全天24小时通讯通畅。（节假日期间至少保证两人以上能迅速联系上）

d.保证招标人之知情权，详尽解释对机组所作之操作，并经招标人认可方可采取措施，所有维护维修行为均建立档案，双方存底。

e.保证易耗零件及普通配件充足可靠，建立起备件库，确保备件使用及时。

f.凡维保方自身原因引起的维保事故，造成一切损失，均由维保方负责承担。

g.凡维保方自身原因造成人身安全伤亡及财产损失，所有责任自行承担，并提交事故报告给招标人。

h.对机组保养维修中，机组零件正常使用情况下损坏，则维保方对其进行维修或更换，并保证所用零配件均为约克原厂正品零件。

i.认真做好运行、维保记录，每月将分析评估、安全正常运行报告交于招标人。

按时向招标人提交换季维保的详细工作计划。
2.6承包方式：

承包方式：总承包（包工、包料、包质量、包安全、包卫生等） 。

2.7维保期要求：
维保期限为1年。

2.8工程质量要求：

必须达到机组设备95%以上的完好率，所有设备均能处于良好运行状态标准。

2.9投标报价方式：

固定包干单价。投标合同期内有效。维修保养内容变更和招标单位要求变动的内容除外。

3． 合格的投标人

3.1企业具有独立的法人资格，企业营业执照经年检合格；

3.2具有安全生产许可证，且企业注册资金必须达到100万元；

3.3维修人员需持有电工进网作业（高压）许可证；

3.4具有履行合同所必须的资金、人员、专业设备和专业技术能力；

3.5近三年的相关业绩；

3.6在经营活动中没有违法记录；

3.7本次招标不接受联合体投标。

4． 招标答疑

4．1 招标人统一组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人根据踏勘的现场实际情况进行报价。现场踏勘联系人：XXXXXXXXX。一旦投标人中标，不得再以现场条件复杂、不清楚、报价时未考虑等各种理由要求调整。

4．2 各投标单位以书面的形式递交疑问，招标人将以招标文件补充文件或其他文件形式发给所有投标人，该答疑文件作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4．3 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人作参考使用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4．4 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的施工现场，但投标人不得因此而使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
5．  投标费用

5．1 投标人应承担其参加本次招标活动自身所发生的所有费用。无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（2） 招标文件

6． 招标文件的组成

6．1  招标文件用以阐明投标人所需提供的服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括招标文件目录所包含的所有内容及根据招标文件相关规定由招标人发出的澄清和修改文件。
6．2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件做出全面的实质性响应是投标人的风险，招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

6．3  除6.1内容外，招标人可在投标人提交投标文件截止时间3日前，以书面形式发出对招标文件的澄清或修改内容，该等澄清或修改内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
6．4  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人以书面形式提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。同时，投标人更应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件的内容不符合招标文件的规定，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6．5  本招标文件除特殊说明外，“日”均指日历日，“时间”均指北京时间。   
7． 招标文件的澄清

7．1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，均应以书面形式提交。招标人将对其在投标截止期3日以前收到的要求澄清的问题予以答复。招标人的答复将发给所有投标人（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。投标人在收到该澄清文件后应及时给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。    
8． 招标文件的修改

8．1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
8．2 招标文件的澄清、修改、补充等内容将以招标文件补充文件的形式发送给所有投标人，投标人应于收到该补充文件后1日内给予确认。各补充文件将按时序编号，作为招标文件的组成部分具有同等约束力。当招标文件与其补充文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
8．3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（3） 投标文件的编制    
9． 投标文件的语言及度量衡单位

9．1 投标文件及投标人与招标人之间有关投标的来往通知、函件、文件和有关的资料（包括图纸、文字、格式和计量单位等），均使用中文并按中国有关规范执行。
9．2 除另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。    
10． 投标文件的组成

10.1  投标文件由下列内容组成：
第一册 商务部分

A. 投标书；

B. 法定代表人授权委托书 ；

C. 投标汇总表；
D. 投标报价清单；

E. 投标人企业资质、营业执照、银行提供的资信证明及相关证明文件；

F. 投标承诺、维保服务措施（投标人所承诺的，包括提供产品及材料的来源、付款条件、技术服务、质量保证等方面）；

G. 维修保养服务的内容、措施、响应时间和承诺； 

H. 投标人可根据实际情况和需要，提供其他必要的材料和说明。

第二册 技术部分

A. 工程概述；

B. 技术质量水平的描述。 
10.2  投标人应保证其投标文件内容的独立性和完整性，任何含有出于限制竞争目的而与其他潜在的投标人商议、串通的投标文件将被视为无效。

10.3  投标人的投标文件将由招标人全部留存。
11． 投标文件格式

11．1 投标文件包括本须知第10条中规定的内容。

11．2 招标文件未提供的有关投标内容的格式，由投标人自行编写，但应简洁明了、详略得当。

11．3 投标文件所附的证明文件应复印清晰并加盖公章。

11．4 投标文件须按本招标文件要求分别装订成册，并应逐页标注页码，不得采用活页夹。

11．5 投标文件应印刷清晰整洁。

11．6 投标文件的具体格式要求详见本须知及本招标文件提供的标准格式。

11．7 项目经理及技术负责人应提供相关证明资料。

11．8 投标书要求统一规范，按格式填写，不得自行增减内容。报价明细表中的总金额应与投标书中投标报价金额一致，如出现不一致时，以投标书为准。
12． 投标报价

12.1  投标人应按照招标文件提供的维修保养范围固定包干单价报价，投标报价的包干单价应包括完成本项目的全部费用，并在合同的执行过程中是固定不变的。投标人编制报价时应充分考虑投标范围的所有条件及可能发生的变化，投标人对投标报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。

12.2 投标人不应以低于成本价填报任何项目单价或采用不平衡报价，招标人清标时一旦查证，可能会影响投标人最终是否中标。

13． 投标货币

13．1 本工程投标报价采用的币种为人民币。招标人不接受任何非人民币币种的投标报价。

14． 投标有效期

14．1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
14．2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人该等要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
15． 投标保证金

15．1 投标人应在提交投标文件的同时，按本须知前附表第9项所规定向招标人提交的投标保证金，投标保证金作为其投标文件的一部分。
15．2 投标保证金金额详见本须知前附表。
15．3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
15．4 中标人及未中标的投标人的投标保证金将在中标人按本须知规定签订合同后5日内予以退还。
15．5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

a) 投标人在投标有效期内要求撤回投标；

b) 中标人未能在规定期限内签订合同协议书。
16． 投标文件的份数和签署

16．1 详见投标须知前附表

（4） 投标文件的提交

17． 投标文件的装订、密封和标记

17．1 投标文件的装订要求：详见投标须知前附表
17．2 投标文件具体密封要求如下：

17.2.1 投标文件的必须密封提交，密封袋由投标人自备，不统一规格，当一个密封袋不能满足投标文件的封装要求时，允许投标人使用多个密封袋进行封装。
17.2.2投标人应将所有投标文件的正本和副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。

17.2.3 投标文件封装后，必须在文件袋的开口处用封条密封，并在密封条的粘贴接缝处加盖投标人公章。
17. 3 在投标文件密封袋外包装上，均应贴上用A4白纸打印的封面，并注明下列内容：

a) 投标人名称；

b) 投标工程名称:

17. 4 如果投标文件没有按本投标须知第17.1款、第17.2款和第17.3款的规定装订、标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
18． 投标文件的提交

18．1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。    
19． 投标文件提交的截止时间

19．1 投标文件的截止时间见本须知前附表规定。
19．2 招标人可按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。  
20． 迟交的投标文件

20．1 招标人在本须知前附表规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。    
20．2 投标文件的补充、修改与撤回

20．3 投标人如在规定的投标截止时间前提交投标文件，则其可在规定的投标截止时间之前以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。该通知必须经授权的投标文件签字人签署。在时间紧迫的情况下，投标文件撤回的要求可先以传真通知招标人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在递交投标文件截止期以前送达招标人签收。该等补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
20．4 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
20．5 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件，除此等修改、补充是应招标人的要求。
20．6 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得要求撤回投标，否则其投标保证金将被没收。

（五）开  标

22.  招标人按本须知规定的时间和地点向招标人提交全部投标文件后，由招标人组织相关专业人员进行公开开标。
（六） 评  标

23. 评标委员会与评标

23.1招标人将根据本招标项目的特点组建由招标人代表组成的评标委员会，评标委员会负责评标工作。

23.2评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和投标价比较。

23.3所有评标委员均与投标人无利害关系。      
24.评标过程的保密

24.1开标后，直至签订合同协议书为止，对投标文件的审查、澄清、评比的有关资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况均须严格保密。
24.2在投标文件评比、中标候选人的推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释，未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。    
25.投标文件的澄清

25.1在评标阶段，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确及其认为错误的内容作必要的澄清或说明，并根据澄清或说明进行补充报价。投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

26.投标文件的评审

 26.1  投标文件出现下列情形之一的，将不予受理：

a) 逾期送达的或者未送达指定地点的；

b) 未按招标文件要求密封的；

c) 未交纳投标保证金的。

26.2 评标工作按以下程序进行：
a) 符合性审查

b) 算术性复核

c) 投标报价评审比较

d) 推荐中标候选人，形成评标报告

27.投标文件的评审、比较和否决

27.1评标委员会将仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
27.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
27.3评标委员会依据本招标文件的规定对投标文件进行评审和比较，向招标人提交书面评标报告，按投标价格由低至高进行排序，并依序推荐前3名合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

（七）合同的授予    
28. 签订合同
28.1 中标人在收到《中标通知书》后，应在3天内派遣其授权代表（该代表需有中标人正式授权证明）到招标人办公地点，进行商务谈判并签订合同。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及其有关的澄清文件等均为签订合同的依据。
28.3 招标人有权调整服务/供货需求。
28.4 投标人中标后，违反招标文件或投标文件的约定、或未经招标人允许超期不签订商务合同、或借故拖延商务谈判的，招标人和招标单位将有充分理由取消该中标决定；将标授予下一个中标候选人，或重新招标。投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同，在此情况下，招标人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

28.5 投标人若有不良记录行为，招标单位将取消投标人的中标资格或中止合同，并追究由此造成的损失。

29.招标人拒绝投标的权力

29.1招标人不承诺一定将合同授予报价最低的投标人。

29.2招标人保留在授标之前任何时候依据评审委员会的评审意见接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。    
30.中标通知书

投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投保人。   
31.合同协议书的签订

31.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。

31.2中标人如不按本投标须知第31．1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，没收投标保证金，中标人的行为若给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目进行转包或违法分包。

32.安全防护、文明施工措施

32.1投标人应为其承担本工程施工的全部工人提供尽可能的安全防护，并应按照国家颁布的法令、政府行业主管部门颁布的规章为自有施工人员投保施工人员意外伤害保险，并承担相应的费用。

（八）招标范围

33.招标范围包含的内容：

33.1 本次招标包括：XXXXXXX中央空调机组维修保养（详见投标人须知前附表）。

除明确的内容外，本次招标还需包括但不限于以下内容：

第1章 根据现场实际情况投标人认为需要投入的安全防护、文明施工以及其它措施项目费用，包括施工人员意外伤害保险等各项保险费；

第2章 维修保养完成前的一切费用；

第3章 其它按照招标文件、合同以及投标人认为承担本维修保养工作而需要发生的其它成本支出。期间的人工、材料等物价的涨跌风险。

33.2投标人应按照招标人要求的范围、格式和报价明细认真填报承包本工程所发生的全部费用。

（十）工程款支付

34.  预付款
34.1本项目无工程预付款。
35． 付款方式：
付款采用以月结算按季支付方式，即每月服务至当月25日前提交相关维保报告，招标人根据维保工作完成情况进行考核，以考核分数来确定每月维保费，累计三个月后于第三月28日以后一周内向乙方支付三个月维保款，直至合同期满付清余款。

36.考核方法

维保方对机组维保实行费用总承包，维保内容包括：设备维修、设备保养及设备零配件更换和储备。招标人按月对维保方进行量化考核，考核以设备运行完好率和有关记录作为支付维保费用依据，考核基数以月合同总额的1%为计量单位为基数进行扣款，实施违约考核。
36.1每月考核一次，满分100分，每月考核分数由当月各项考核分数汇总组成，维保方每月25日将当月《月度工作总结报告》交给招标人；

36.2招标人每月28日将考核分汇总通报维保方； 

36.3维保方每月考核总分≥95分，不扣违约款；

36.4维保方每月考核总分在90-94分之间（包括90和94分），则按每分考核标准的1%（月维保费）进行款项扣除；

36.5维保方每月考核总分≤89分，低于90分部分则每分按2倍考核基数扣违约款；

36.6维保方在维保考核连续二个月低于80分以下，或者因乙方不负责的维保而影响大厦空调不能正常工作，招标人有权单方面解除合同并保留向维保方索赔的权利；
37.考核扣分细则

37.1维保方接到招标人维修需求通知后，应尽快赶到，最迟不得超过3小时，否则按2n-1扣分（n表示次数）；

37.2维保方每月25日之前须向招标人提交《月度工作总结报告》，对设备安全运行和主机总体运行状况分进行析评估，如果不能按时提交，每超过一天扣1分；

37.3维保方必须遵守招标人规章制度，服从招标人的管理（招标人提前明确告知乙方需遵守的所有规章制度内容）。每违规一次扣2分；

37.4维保方对空调主机（包括电气部分）的维修、维保应事先通报招标人，双方协议原则是不能影响大厦空调的使用，不能擅自停止空调运行（紧急停机除外）进行维修和维保工作，每违约一次扣20分；

37.5一般故障情况下，维保方保证故障机组在24小时内修复正常，若确因无配件更换，需要外地采购时，常规零件采购期不得超过一个月；进口零件采购期不得超过两个月。每违约一次扣5分；

37.6共计5台高压机组，其中1台为备用机组。若维保方不能保证有4台高压机组投入正常工作的状态持续一周，则视为违约，每违约一次扣20分；

37.7备用机组发生故障，在正常情况下，维保方需在三个工作日内修复，出现零件需要加工或非常用零件时可延长到七个工作日（特殊情况如压缩机大修等可通过协商确定），若超时违约每次扣10分；

37.8机组换季维保期前，维保方需向招标人提交详细维保计划，维保结束后做出维保工作总结，每违约一次扣10分；

37.9未经招标人允许，维保方擅自改动机组原有结构或私自使用伪劣配件及材料，每发生一次扣20分；

37.10维保方如需动火维修，须征得招标人同意，并办理动火证后方能维修。每违约一次扣5分；

37.11维保方对设备进行维护后，必须清理现场，保持现场清洁干净，每违约一次扣2分；

37.12合同期满维保方必须将6台完好机组交与招标人，并得到招标人确认，若违约将承担一切后果及法律责任。
（十一）其他

38．需要补充的其他内容：

见投标人须知前附表。
第三章  评标办法

评标委员会由招标人依法组建，评标工作由评标委员会负责，评标委员会由5人以上单数组成。

评标原则和评标方法

1 、评标工作必须遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2 、评标活动在严格保密的情况下进行。

3 、投标文件及招标文件是评标工作的首要依据，投标文件必须符合招标文件的要求。

4、在评标过程中，可以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清、 说明或补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、在评标过程中，评标委员会发现投标人以其他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

6、能最大限度地满足招标文件规定的各项评估标准的投标，按其投标报价由低至高的顺序推荐中标候选人，投标报价明显低于企业成本的除外。

具体操作如下： 
（一）商务和技术评审 
    评标委员会对投标人的资质、项目管理机构和人员及关于投标工程的有关技术方案、质量进行评审。
（二）投标报价排序
    将各投标人的投标报价从低到高进行排序，能最大限度满足招标文件要求且价格最低投标人将被推荐为第一中标候选人。 
    当投标报价过低，有可能低于其企业成本的，评标委员会将对投标人进行询价，投标人应作出书面说明并提供相关材料，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 
    对评标委员会的质询，最低价投标人应当进行说明并提供相应证明材料。 
    出现下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标 
（一）投标人拒绝说明； 
（二）不能合理说明理由； 
（三）未提供相应证明材料； 
（四）所提供的证明材料不能说明其理由； 
（五）说明理由成立但不作出承诺； 
（六）未按规定的格式编制； 
（七）投标总报价高于招标控制价的； 
（八）未按招标文件提供的分部分项工程量清单逐项报价，修改工程量清单的，减少工程量的； 
（九）投标产品平拍和质量不符合招标文件要求的； 
（十）  价格明显低于市场实际价格的；
（十一）经评标委员会询价、论证，认定该投标人的报价低于其企业成本的。
（十二）依法应当否决投标的其他情形。
中标人确定

招标人将根据相关法律法规的规定从所推荐的中标候选人中确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推。否则应当依法重新招标。

第四章    工程量清单

	序号
	类型
	设备型号
	台数
	设备所在地

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


第五章    投标书格式
附件一：

投标函

致∶XXXXXXXX公司
按照贵方XXXXXXXXXX中央空调维修保养项目招标邀请函，本文件签署人 ________（全称和职务）受正式委托，兹以投标人的名义并代表______________（投标人的名称）递交投标书的壹份正本和贰份副本给贵方。
文件签署人特以本函在此声明并同意：
1. 按招标书规定为XXXXXXXXXX中央空调维修保养项目招标所提供的产品和服务如所附投标表中所列的总投标为∶人民币____________（￥_______________）。

2. 本次投标有效期为从规定的递交投标文件截止日起 90 天内有效。

3. 我方在此承诺所提交一切文件和资料的真实性与准确性。如经招标人审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符，我方无条件接受招标人对此所作出的任何处理，也不要求招标人对此作出任何解释。
4. 所有有关本投标文件的正式通信应函送或传真给我方∶
公  司∶                              
联系地址∶                            

邮政编码：                            
电  话∶                              
传  真∶                              
联系人∶                              

投标人名称：  ________________
（盖章）
授权代表签名：________________
日  期：      ________________
附件二：
投标汇总表

投标人名称：

项目名称：                                     单位：人民币元（保留两位小数）

	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2


	投标报价（元）
	投标总报价：（小写）

（大写）

	3
	维保期限
	

	4
	质量等级
	

	5
	投标保证金
	

	6
	项目负责人姓名
	

	7
	项目负责人身份证号码
	


投 标 人：              （全称）                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

       年    月    日

附件三：投标项目价格表

	XXXXXXXX中央空调维保项目报价表


	序号
	设备型号
	单位
	规格
	数 量
	包干单价（元）
	合价（元）
	备 注

	1
	XXXX
	台　
	XXXXX
	X　
	　
	　
	　

	2
	XXXXXCMF/XB22
	台
	XXXXXXX机组
	X　
	　
	　
	　

	3
	XXXXXX
	台
	XXXXX
	X　
	　
	　
	　

	4
	XXXXXXX
	台
	XXXXX
	X　
	　
	　
	　

	5
	总计
	　
　
	　
	　


备注：维修保养服务为大包，维保设备的投入，零配件（含耗材）的更换等费用

      均含在报价中

三、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我___________________（姓名）系_______________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_________________（姓名）为本次投标的代理人，以投标人的名义参加_____________________________________________的投标活动。代理人在开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理一切与之有关的一切事务，我均予以承认。特此委托。

委托代理人：                 性别：                   年龄：

部门：                       职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：_______年_______月________日

四  辅助资料表

表4.1   项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事专业年限
	

	项目负责人业绩

	项目名称
	项目单位
	项目实施时间
	   中标价
	其它情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表4.2    投标人（企业）业绩表

	投标人业绩

	项目名称
	项目单位
	   项目实施时间
	  中标价
	其它情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表4.3   主要施工管理人员表

	岗位名称
	  姓名
	   职务
	   职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]