自来水厂及矿泉水厂安全检查表

	序号
	检查内容
	标准依据
	检查情况
	检查

结果

	一
	总体布置
	
	
	

	1
	厂址选择应符合国家的工业布局、城镇(乡)总体规划及土地利用总体规划的要求。
	GB50187－2012

第3.0.1条
	
	

	2
	厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。
	GB50187－2012

第3.0.5条
	
	

	3
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量(特别)大的工业企业宜靠近水源及电源地。
	GB50187－2012

第3.0.6条
	
	

	4
	总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、施工及检修等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。
	GB50187－2012

第5.1.1条
	
	

	5
	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。功能分区内各项设施的布置，应紧凑合理。
	GB50187－2012

第5.1.2条
	
	

	6
	公用设施的布置，宜位于其负荷中心，或靠近主要用户。
	GB50187－2012

第5.3.1条
	
	


	7
	行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置。
	GB 50187-2012

第5.7.1条
	
	

	8
	全厂性的生活设施，应根据工业企业规模和具体条件，可集中或分区布置。为车间服务的生活设施，应靠近人员较多的作业地点，或职工上、下班经由的主要道路附近。
	GB50187－2012

第5.7.2条
	
	

	9
	竖向设计应与总平面布置同时进行，并应与厂区外现有和规划的运输线路、排水系统、周围场地标高等相协调。
	GB50187－2012

第7.1.1条
	
	

	10
	场地应有完整、有效的雨水排水系统。场地雨水的排除方式，应结合工业企业所在地区的雨水排除方式、建筑密度、环境卫生要求、地质条件等因素，合理选择暗管、明沟或地面自然排渗等方式。
	GB50187－2012

第7.4.1条
	
	

	11
	工艺布置应符合下列要求： 

1、工艺布置合理、紧凑。洁净室或洁净区内只布置必要的工艺设备以及有空气洁净度等级要求的工序和工作室。 

2、在满足生产工艺要求的前提下，空气洁净度高的洁净室或洁净区宜靠近空气调节机房，空气洁净度等级相同的工序和工作室宜集中布置，靠近洁净区人口处宜布置空气洁净度等级较低的工作室。 

3、洁净室内要求空气洁净度高的工序应布置在上风侧，易产生污染的工艺设备应布置在靠近回风口位置。 

4、应考虑大型设备安装和维修的运输路线，并预留设备安装口和检修口。

5、应设置单独的物料人口，物料传递路线应最短，物料进入洁净区之前必须进行清洁处理。
	GB 50073-2013
第4.2.1条
	
	

	12
	洁净厂房的平面和空间设计，宜将洁净区、人员净化、物料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑生产操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。
	GB 50073-2013
第4.2.2条
	
	

	13
	洁净厂房内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置，宜首先考虑净化空气调节系统的要求。
	GB 50073-2013
第4.2.4条
	
	

	14
	洁净厂房内各洁净室的空气洁净度等级应满足生产工艺对生产环境的洁净要求。
	GB 50073-2013
第6.1.1条
	
	

	二
	生产工艺设备
	
	
	

	1
	厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。
	GB 50016-2014
第3.4.12条
	
	

	2
	厂房内不宜设置地沟，必须设置时，其盖板应严密。
	GB 50016-2014
第3.6.6条
	
	

	3
	厂房的安全出口应分散布置。相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
	GB 50016-2014
第3.7.1条
	
	

	4
	灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。
	GB 50140-2005

第5.1.1条
	
	

	5
	灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。
	GB 50140-2005

第5.1.3条
	
	

	6
	总降压变电所的布置 ，应符合下列要求 ： 

1、宜位于靠近厂区边缘且地势较高地段 ； 

2、应便于高压线的进线和出线 ； 

3、应避免设在有强烈振动的设施附近 ； 

4、应避免布置在多尘 、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧 。
	GB50187－2012

第5.3.2条
	
	

	7
	锅炉房的布置应符合下列要求 ： 

1、宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧 ，应避免灰尘和有害气体对周围环境的影响 ； 

2、当采取自流回收冷凝水时 ，宜布置在地势较低 ，且不窝风的地段 ； 

3、燃煤锅炉房应有贮煤与灰渣场地和方便的运输条件 。贮煤场和灰渣场，宜布置在锅炉房全年最小频率风向的上风侧 。
	GB50187－2012

第5.3.7条
	
	

	8
	供配电系统应简单可靠，同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级；低压不宜多于三级。
	GB 50052-2009

第4.0.6条
	
	

	9
	根据负荷的容量和分布，配变电所宜靠近负荷中心。
	GB 50052-2009

第4.0.8条
	
	

	10
	由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近所联接的配电装置的分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。
	GB 50052-2009

第7.0.10条
	
	

	11
	用电产品的绝缘应符合相关标准规定。
	GB/T13869－2008

第4.5条
	
	

	12
	用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
	GB/T13869－2008

第6.5条
	
	

	13
	固定使用的用电产品，应在断电状态移动，并防止任何降低其安全性能的损坏。
	GB/T13869－2008

第6.9条
	
	

	14
	保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或钩挂。电缆(线)中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线。
	GB/T13869－2008

第6.13条
	
	

	15
	用电单位除应遵守本标准的规定外，还应根据具体情况建立、完善并严格执行相应的用电安全规程及岗位责任制。
	GB/T13869－2008

第10.1条
	
	

	16
	锅炉产品应当在明显的位置装设金属铭牌，铭牌上至少载明以下项目：(1)制造单位名称；(2)锅炉型号；

(3)设备代码[编制方法见《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG ROOO4)附件D]；(4)产品编号；(5)额定蒸发量(t/h)或者额定热功率(MW)；(6)额定工作压力(MPa)；(7)额定蒸汽温度(℃)或者额定出口/进口水(油)温度(℃)；(8)再热蒸汽进、出口温度(℃)及进、出口压力(MPa)；(9)锅炉制造许可证级别和编号；(10)制造日期(年月)。铭牌的右上角应当留有打制造监督检验标志的位置。 
	TSG G0001-2012
第4.6.3条
	
	

	17
	锅炉一般应当安装在单独建造的锅炉房内。安装锅炉的位置和建筑物应当满足GB50041《锅炉房设计规范》、GB 50016《建筑设计防火规范》以及GB 50045《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。
	TSG G0001-2012
第5.2.1条
	
	

	18
	锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内。 锅炉房不应直接设在聚集人多的房间（如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的观众厅、候车室等）或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。
	TSG G0001-2012
第5.2.1条
	
	

	19
	标志牌应设置在明亮的环境中。
	GB2894-2008
第9.4条
	
	

	三
	安全设施“三同时”符合性
	
	
	

	1
	生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。 
	安监总局令第36号第9条
	
	

	2
	生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全专篇。
	安监总局令第36号第11条
	
	

	3
	建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当向安全生产监督管理部门提出审查申请并备案。
	安监总局令第36号第13条
	
	

	4
	建设项目安全设施建成后，生产经营单位应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。
	安监总局令第36号第21条
	
	

	5
	建设项目应当在正式投入生产或者使用前进行试运行。
	安监总局令第36号第22条
	
	

	6
	建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
	安监总局令第36号第23条
	
	

	四
	公用辅助设施
	
	
	

	1
	厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。
	GB 50016-2014
第3.4.12条
	
	


	2
	厂房内不宜设置地沟，必须设置时，其盖板应严密。
	GB 50016-2014
第3.6.6条
	
	

	3
	厂房的安全出口应分散布置。相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
	GB 50016-2014
第3.7.1条
	
	

	4
	灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。
	GB 50140-2005

第5.1.1条
	
	

	5
	灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。
	GB 50140-2005

第5.1.3条
	
	

	6
	总降压变电所的布置 ，应符合下列要求 ： 

1、宜位于靠近厂区边缘且地势较高地段 ； 

2、应便于高压线的进线和出线 ； 

3、应避免设在有强烈振动的设施附近 ； 

4、应避免布置在多尘 、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧 。
	GB50187－2012

第5.3.2条
	
	

	7
	锅炉房的布置应符合下列要求 ： 

1、宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧 ，应避免灰尘和有害气体对周围环境的影响 ； 

2、当采取自流回收冷凝水时 ，宜布置在地势较低 ，且不窝风的地段 ； 

3、燃煤锅炉房应有贮煤与灰渣场地和方便的运输条件 。贮煤场和灰渣场，宜布置在锅炉房全年最小频率风向的上风侧 。
	GB50187－2012

第5.3.7条
	
	

	8
	供配电系统应简单可靠，同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级；低压不宜多于三级。
	GB 50052-2009

第4.0.6条
	
	

	9
	根据负荷的容量和分布，配变电所宜靠近负荷中心。
	GB 50052-2009

第4.0.8条
	
	

	10
	由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近所联接的配电装置的分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。
	GB 50052-2009

第7.0.10条
	
	

	11
	用电产品的绝缘应符合相关标准规定。
	GB/T13869－2008

第4.5条
	
	

	12
	用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
	GB/T13869－2008

第6.5条
	
	

	13
	固定使用的用电产品，应在断电状态移动，并防止任何降低其安全性能的损坏。
	GB/T13869－2008

第6.9条
	
	

	14
	保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或钩挂。电缆(线)中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线。
	GB/T13869－2008

第6.13条
	
	

	15
	用电单位除应遵守本标准的规定外，还应根据具体情况建立、完善并严格执行相应的用电安全规程及岗位责任制。
	GB/T13869－2008

第10.1条
	
	

	16
	锅炉产品应当在明显的位置装设金属铭牌，铭牌上至少载明以下项目：(1)制造单位名称；(2)锅炉型号；

(3)设备代码[编制方法见《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG ROOO4)附件D]；(4)产品编号；(5)额定蒸发量(t/h)或者额定热功率(MW)；(6)额定工作压力(MPa)；(7)额定蒸汽温度(℃)或者额定出口/进口水(油)温度(℃)；(8)再热蒸汽进、出口温度(℃)及进、出口压力(MPa)；(9)锅炉制造许可证级别和编号；(10)制造日期(年月)。铭牌的右上角应当留有打制造监督检验标志的位置。 
	TSG G0001-2012
第4.6.3条
	
	

	17
	锅炉一般应当安装在单独建造的锅炉房内。安装锅炉的位置和建筑物应当满足GB50041《锅炉房设计规范》、GB 50016《建筑设计防火规范》以及GB 50045《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。
	TSG G0001-2012
第5.2.1条
	
	

	18
	锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内。 锅炉房不应直接设在聚集人多的房间（如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的观众厅、候车室等）或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。
	TSG G0001-2012
第5.2.1条
	
	

	19
	标志牌应设置在明亮的环境中。
	GB2894-2008
第9.4条
	
	

	五
	安全管理
	
	
	

	5.1
	基本要求
	
	
	

	1
	生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。
	《中华人民共和国安全生产法》（2014年国家主席令第13号）第17条
	
	

	2
	生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。
	《中华人民共和国安全生产法》（2014年国家主席令第13号）第19条
	
	

	3
	生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
	《中华人民共和国安全生产法》（2014年国家主席令第13号）第20条
	
	

	4
	生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。
	《中华人民共和国安全生产法》（2014年国家主席令第13号）第23条
	
	

	5
	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
	《中华人民共和国安全生产法》（2014年国家主席令第13号）第24条
	
	

	6
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》（2014年国家主席令第13号）第25条
	
	

	7
	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》（2014年国家主席令第13号）第27条
	
	

	8
	生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
	《中华人民共和国安全生产法》（2014年国家主席令第13号）第28条
	
	

	9
	生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
	《中华人民共和国安全生产法》（2014年国家主席令第13号）第41条
	
	

	10
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《中华人民共和国安全生产法》（2014年国家主席令第13号）第42条
	
	

	5.2
	安全生产责任制
	
	
	

	1
	主要负责人（董事长、总经理）的安全生产责任。
	甘肃省人民政府令第61号第24条
	
	

	2
	主管安全生产工作的负责人和其他分管负责人的安全生产责任。
	甘肃省人民政府令第61号第24条
	
	

	3
	岗位从业人员的安全生产责任。
	甘肃省人民政府令第61号第24条
	
	

	5.3
	安全投入
	
	
	

	1
	生产经营单位要按规定提取安全生产费用，保证本单位安全投入满足安全生产条件需要。安全生产投入必须纳入本单位经费预算。
	甘肃省人民政府令第61号第13条
	
	

	2
	生产经营单位要按照规定对安全设施、设备进行维护、保养和定期检测，保证安全设施、设备正常运转。维护、保养、检测要做好记录，并由相关人员签字。
	甘肃省人民政府令第61号第18条
	
	

	3
	生产经营单位应当依法为从业人员办理工伤保险。
	甘肃省人民政府令第61号第20条
	
	

	5.4
	安全生产检查
	
	
	

	1
	生产经营单位要定期开展安全检查，根据安全生产的重点环节，及时排查治理事故隐患；暂时难以整改的，要制定整改计划，落实整改措施，限期整改。每次安全检查的内容、结果、整改情况要记入台帐，并由检查人员、复查人员签字。
	甘肃省人民政府令第61号第9条
	
	

	5.5
	安全管理制度
	
	
	

	1
	安全生产会议制度。
	甘肃省人民政府令第61号第6条
	
	

	2
	安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度。
	甘肃省人民政府令第61号第6条
	
	

	3
	安全生产教育培训制度。
	甘肃省人民政府令第61号第6条
	
	

	4
	安全生产检查制度。
	甘肃省人民政府令第61号第6条
	
	

	5
	操作规程及岗位标准化管理制度。
	甘肃省人民政府令第61号第6条
	
	

	6
	事故隐患排查治理制度。
	甘肃省人民政府令第61号第6条
	
	

	7
	劳动防护用品配备和管理制度。
	甘肃省人民政府令第61号第6条
	
	

	8
	安全设施、设备管理和检修、维护制度。
	甘肃省人民政府令第61号第6条
	
	

	9
	特种作业人员管理制度。
	甘肃省人民政府令第61号第6条
	
	

	10
	生产安全事故应急救援管理制度。
	甘肃省人民政府令第61号第6条
	
	

	11
	生产经营单位要依法制定生产安全事故应急救援预案和操作岗位应急处理措施。制定的预案必须予以公布，每年至少组织一次演练。
	甘肃省人民政府令第61号第21条
	
	

	六
	安全培训教育
	
	
	

	1
	生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
	生产经营单位安全培训规定第6条
	
	

	2
	生产经营单位可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。
	生产经营单位安全培训规定第14条
	
	

	3
	特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。
	特种作业人员安全技术培训考核管理规定第9条
	
	

	注：检查表中“√”为符合项，“×”为不符合项，“△”为部分符合，“╱”为不涉及。


[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



