[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

             正阳县体育场（正阳县高中体育场）项目部重大危险源安全监控管理台帐
	序号
	控制目标
	作业项

目/部位
	重大危险源
	技术和监控管理措施
	责任人

/部门
	备注

	1
	无

坍

塌

事

故
	基坑支护
	支护设施已产生局部变形又未采取措施调整
	1、对工人进行安全教育和安全技术交底，定期检查。2、应编制有针对性、操作性强的专项施工方案。3、深基坑工程、高度超过50M的落地式脚手架，8M以上高度的满堂或独立脚手架、高大模板工程须进行专家论证。4、坑边及作业层材料堆放距离、荷载必须符合规定。5、严格执行脚手架、物料提升机、基坑等相关标准和规定。
	工程项目部/

技术负责人/

专职安全员/

监理项目部/

安全负责人/


	

	
	
	脚

手

架
	20M以上高层脚手架连墙杆数量极少，与建筑物不能可靠连接
	
	
	

	
	
	
	作业层材料堆放集中
	
	
	

	
	
	
	用脚手架固定模板、拉揽风、固定砼泵管、悬挂起重设备
	
	
	

	
	
	
	一次悬挑高度超过规范要求，且与建筑物拉接不牢固
	
	
	

	
	
	
	卸料平台支撑系统与脚手架相连
	
	
	

	
	
	
	脚手架钢管、扣件、脚手板、密目网材质不符合要求
	
	
	

	
	
	
	脚手架底部或悬挑处无可靠支撑
	
	
	

	
	
	物料提升机
	揽风未按数量设置未使用钢丝绳，设置角度不符合要求
	
	
	

	2
	无高处坠落

伤人事故
	模板工程
	支拆模板在2米以上无可靠立足点
	1、对工人进行安全教育和安全技术交底，定期检查。2、应编制有针对性、操作性强的专项施工方案，严格执行。3、高大模板工程须进行专家论证。4、设专人检查，排除安全隐患。
	工程项目部/

技术负责人/

专职安全员/

监理项目部/

安全负责人/
	

	
	
	吊

蓝
	吊蓝无保险绳，安全带未系挂在生命绳上
	
	
	

	
	
	
	挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格
	
	
	

	
	
	三宝、四口及

临边防护
	阳台、楼板、屋面临边、上下跑道及斜道的侧边、卸料平台周边、口部无防护或防护不牢靠；“三宝”发放不到位、不及时。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	无触电

事故
	生活区
	宿舍内私拉电线取暖
	1、编制临时用电施工方案并严格执行

2、制定相应的控制程序及责任制度。

3、对工人进行安全教育和安全技术交
	
	

	
	
	用电作业
	现场缺乏相应的专业电工，电工不掌握所有用电设备的性能
	
	
	

	
	
	
	电气设备设施采用不合格产品
	
	
	


施工单位责任人：                     总/专业监理工程师：                         填报人：

	序号
	控制目标
	作业项

目/部位
	重大危险源
	技术和监控管理措施
	责任人

/部门
	备注

	3
	无

触

电

事

故
	用电作业
	配电不符合三级配电二级保护的要求
	底，定期进行培训教育及考核。

4、设专职人员全面检查，对存在的问题跟踪落实整改，排除安全隐患。

5、制定安全应急预案，设置应急救援小组。

6、严格执行施工现场临时用电方案及相关标准和规范。
	工程项目部/

技术负责人/

专职安全员/

监理项目部/

安全负责人/


	

	
	
	
	用其他金属丝代替熔丝
	
	
	

	
	
	外电防护
	外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护或防护措施不符合要求
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	保护零线与工作零线混接
	
	
	

	
	
	接地接零保护
	电气设备的不带电的外露导电部分，未做保护接零
	
	
	

	
	
	塔吊
	塔吊与架空线路小于安全距离无防护
	
	
	

	4
	无火灾及火灾/爆炸

事  故
	生活区
	在床上吸烟
	1、对工人进行安全教育和安全技术交

底。2、制定相应的措施及管理制度。

3、设专职人员全面检查，对存在的问题跟踪落实整改，排除安全隐患。

4、严格执行制定施工现场防火、防爆炸的措施。
	工程项目部/

技术负责人/

专职安全员/

监理项目部/

安全负责人/
	

	
	
	现场防火
	防火重点部位不配备消防器材
	
	
	

	
	
	防水施工
	易燃易爆物施工时无防火措施
	
	
	

	
	
	危险化学品的使用和储存
	化学危险品混放混用
	
	
	

	
	
	
	易燃易爆仓库无良好通风条件，仓库电气设备不符合防火规定
	
	
	

	
	
	食 堂
	液化气瓶与液化气灶距离太近
	
	
	

	5
	无物体打击、起重及机械机具伤害事故
	塔 吊
	塔吊起重作业时吊点附近有人员站立行走
	1、制定现场相应的管理措施和制度。

2、对现场人员进行安全教育和安全交底，加强施工人员的安全意识和自我保护意识。
	工程项目部/

技术负责人/

专职安全员/

监理项目部/
	

	
	
	
	无力矩限制器的或失效的
	
	
	

	
	
	一般规定
	特种作业和机械操作工未经培训合格上岗作业
	
	
	

	
	
	
	设备未切断电源或无人监护时进行维修和保养
	
	
	


施工单位责任人：                       总/专业监理工程师：                         填报人：

	序号
	控制目标
	作业项

目/部位
	重大危险源
	技术和监控管理措施
	责任人

/部门
	备注

	5
	无物体打击、起重及机械机具伤害事故
	物料提升机
	钢丝绳磨损已超过报废标准
	3、专职安全人员现场机械设备全面检查，定期对机械设备进行保养。

4、特重作业和机械操作工必须经培训并取得上岗证经审核合格方可上岗。
	安全负责人/


	

	
	
	混凝土

搅拌机
	进料时头手伸入料斗和机架之间
	
	
	

	
	
	
	有人进入筒内操作时无专人监护
	
	
	

	
	
	自卸车
	向坑内卸料时不保持安全距离
	
	
	

	6
	无中毒事故
	防水工程
	防水作业区域未保证空气流畅
	1、制定现场相应的管理措施和制度。

2、对工人进行安全教育和安全交底。

3、设专人检查，排除安全隐患
	工程项目部/

专职安全员/

监理项目部/

安全负责人/
	

	
	
	食堂
	液化气罐或管破损液化气泻漏
	
	
	

	
	
	宿舍
	冬季架设火炉取暖无排烟设施或不符合要求
	
	
	

	7
	无其它事故
	现场道路
	危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志
	按要求设置警示标志，加强现场管理
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


施工单位责任人：                       总/专业监理工程师：                          填报人：

[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]