[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

工程部经理与部门业绩考核标准

	考核项目
	标准
	
	考核项目
	标准

	1
	设备完好率
	98%
	
	27
	重要活动现场组织与指挥
	

	2
	安全运行率
	100%
	
	28
	厨房设备巡检
	1次/月

	3
	计划维修的完成率
	100%
	
	29
	制冷设备巡检
	2次/月

	4
	未超过使用期限的设备报率不

超过
	1%
	
	30
	煤气燃油设备巡检
	1次/月

	5
	维修房不超过
	1间/天
	
	31
	电梯设备巡检
	1次/月

	6
	日常维修的到位率（维修任务

单）
	100%
	
	32
	洗涤设备巡检
	2次/月

	7
	客房巡查检修
	1次/月
	
	33
	供电设备巡检
	1次/季度

	8
	冷热水供应
	不间断
	
	34
	音响设备巡检
	1次/季度

	9
	跑冒滴漏
	无
	
	35
	供水设备巡检
	1次/季度

	10
	排水系统畅通
	100%
	
	36
	闭路电视检查保养
	1次/季度

	11
	监控接收工作状态达到清

晰度
	100%
	
	37
	各类风机检查保养
	1次/半年

	12
	临时会场音响设备的合格率
	100%
	
	38
	锅炉房设备检查保养
	1次/半年

	13
	电梯安全运行率
	100%
	
	39
	中央空调设备检查保养
	1次/半年

	14
	宾客对设备的投诉不超过
	0.3‰
	
	40
	安全工具检查保养
	1次/年

	15
	备品备件的帐物相符率
	100%
	
	41
	部门辖区和员工被投诉情况
	

	16
	备品备件的库存量低于
	5%
	
	42
	
	

	17
	交接班记录
	健全
	
	43
	
	

	18
	事故记录
	健全
	
	44
	
	

	19
	设备建档率
	100%
	
	45
	
	

	20
	员工培训
	2时/周
	
	46
	
	

	21
	上岗前例会
	1次/天
	
	47
	
	

	22
	执行制度
	100%
	
	48
	
	

	23
	安全达标率
	100%
	
	49
	
	

	24
	全面卫生检查
	1次/周
	
	50
	
	

	25
	环境卫生检查合格率
	100%
	
	51
	
	

	26
	部门经理巡视
	2次/日
	
	52
	
	


[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]