[image: image4.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定

	[image: image1.png]




	中国·海南　www.hainan.gov.cn　时间：2000-12-12 11:57:27 字体：【大 中 小】

	[image: image2.png]




	发文机构：卫生部 　法规文号：　 发布日期：0000-00-00　 实施日期：2001-10-01

	




	3.3 与生活饮用水接触的水处理材料检验项目
材质名称
聚丙烯微滤芯
中空纤维超滤膜
反渗透膜
粉末活性炭
颗粒活性炭
骨炭
锰砂
活性氧化铝
分子筛
硅藻土
离了交换树脂
麦饭石
天青石
新材料
色
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
浑浊度
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
臭和味
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
肉眼可见物
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
pH

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
溶解性总固体
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
耗氧量
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
砷
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
镉
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
铬（六价）
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
铝
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
铅
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
汞
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
三氯甲烷
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
挥发酚类
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
铁
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
锰
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
铜
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
锌
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
银
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
氟化物
√
√
√
√
√
√
√
 

 

√
 

√
√
√
硝酸盐氮
√
√
√
√
√
√
√
 

 

√
√
√
√
√
四氯化碳
√
√
√
√
√
√
√
 

 

 

 

 

√
√
总有机碳★
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总α总β放射性
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√
√
√
GC/MS鉴定★
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICP鉴定★
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毒理实验
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√
其他
根据具体情况的需要确定
 说明：
1．   用含有效氯的配制水浸泡样品24h  1h后取浸泡液测定。膜组件或其他可能被有效氯损坏的组件用纯水进行浸泡试验。
2．有★者为选测项目。
3．√ 用作卫生安全性证明的检验由卫生部或省级卫生行政部门认定的检验机构检验。
4．检验机构应将本表内容向送检单位公布。
 

3.4  生活饮用水化学处理剂检验项目 

类别
混凝剂
聚合电解质
        pH调节剂
助凝剂
消毒剂
氟化剂
灭藻剂
矿化剂
新化学物质
类别与名称
硫酸亚铁氯化铁、结晶氯化铝、硫酸铝、聚合硫酸铁、聚合氯化铝
聚丙烯酰胺
硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钙、碳酸钠、氧化钙
硅酸钠（水玻璃）
次氯酸钠、次氯酸钙、高锰酸钾
氟化钠、氟硅酸钠
硫酸铜
矿溶液
 

砷
√
√
√
√
√
√
√
√
○
镉
√
√
√
√
√
√
√
√
○
铬 （六价）
√
√
√
√
√
√
√
√
○
铅
√
√
√
√
√
√
√
√
○
银
√
√
√
√
√
√
√
√
○
硒
√
√
√
√
√
√
√
√
○
汞
√
√
√
√
√
√
√
√
○
单体
 

丙烯酰胺
 

 

 

 

 

 

 

总α总β放射性
 

 

 

 

 

 

 

√
 

GC/MS鉴定★
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICP鉴定★
 

 

 

 

 

 

 

 

 

毒理实验
 

 

 

 

 

 

 

 

○
其他
根据具体条件和需要确定
 说明：
1．以矿物料为原料者需检验总α、总β放射性。
2．单体取决于新产品的原料、配方和生产工艺。
3．√ 由省级卫生行政部门认定的检验机构检验。

4．○ 由卫生部认定的检验机构检验。

5．有★者为选测项目。
6．检验机构应将本表内容向送检单位公布。
 

3.5 生活饮用水水质处理器  一般水质处理器检验项目
3.5.1  一般水质处理器卫生安全性检验 
水质处理器名称
活性炭
膜过滤
另加消毒组件
特种
其他
色度
√
√
√
√
√
浑浊度
√
√
√
√
√
臭和味
√
√
√
√
√
肉眼可见物
√
√
√
√
√
耗氧量
√
√
√
√
√
铅
√
√
√
√
√
镉
√
√
√
√
√
汞
√
√
√
√
√
铬（六价）
√
√
√
√
√
砷
√
√
√
√
√
挥发性酚
√
√
√
√
√
细菌总数
√
√
√
√
√
总大肠菌群
√
√
√
√
√
粪大肠菌群
√
√
√
√
√
银
√(如含有)
 

 

 

√
碘
√(如含有)
 

 

 

√
总有机碳★
 

 

 

 

 

GC/MS鉴定★
 

 

 

 

 

ICP鉴定★
 

 

 

 

 

其他
根据具体条件和需要确定
 说明：
1．整机注入纯水于室温（25℃±5℃）浸泡24h  1h，测定浸泡液。
2．含有消毒组件的水质处理器需检验所加的消毒剂成分，确定是否超过卫生要求。
3．有某些功能的水质处理器(如除氟、除砷、软化、阻垢等)，应根据产品说明书，对样品清洗处理后，再用纯水浸泡，检验可能析出的成份。

4．具★号者为选测项目。

5．√ 由省级卫生行政部门认定的检验机构检验。
6．检验机构应将本表内容向送检单位公布。

3.5.2  一般水质处理器卫生功能性检验
3.5.2.1  总体性能试验 

1．按照产品说明书，冲洗水质处理器样品。
2．按产品申请书载明的产水流量通入市政自来水。
3．根据额定产水总量计算，将全程分为四段。于正式通入水样之初(第1次采样)和4/4段结束(第2次采样)采集水样，共采集2批水样。此步骤可与3.5.2.2加标试验结合进行。
4．功能性检验均由卫生部认定的检验机构承担。
5．各次应有的检验项目见下表： 

水质处理器名称
活性炭
膜过滤
另加消毒组件
特种
其他
色度
○
○
○
○
○
浑浊度
○
○
○
○
○
臭和味
○
○
○
○
○
肉眼可见物
○
○
○
○
○
pH

○
○
○
○
○
总硬度
○
○
○
○
○
铝
○
○
○
○
○
铁
○
○
○
○
○
锰
○
○
○
○
○
铜
○
○
○
○
○
锌
○
○
○
○
○
挥发酚类
○
○
○
○
○
硫酸盐
○
○
○
○
○
氯化物
○
○
○
○
○
溶解性总固体
○
○
○
○
○
耗氧量
○
○
○
○
○
砷
○
○
○
○
○
镉
○
○
○
○
○
铬（六价）
○
○
○
○
○
氰化物
○
○
○
○
○
氟化物
○
○
○
○
○
铅
○
○
○
○
○
汞
○
○
○
○
○
硝酸盐氮
○
○
○
○
○
硒
○
○
○
○
○
四氯化碳
○
○
○
○
○
三氯甲烷
○
○
○
○
○
细菌总数
○
○
○
○
○
总大肠菌群
○
○
○
○
○
粪大肠菌群
○
○
○
○
○
余氯
○
○
○
○
○
其他
根据申请产品功能增加项目
 3.5.2.2 加标试验 

    一般水质处理器卫生功能性检验步骤如下：
1．按照产品说明书，冲洗水质处理器样品。
2．按产品申请书载明的产水流量通入市政自来水。
3．根据额定产水总量计算，将全程分为四段。于正式通入水样之初(第1次采样)，1/4段末(第2次采样)，2/4段末(第3次采样)，3/4段末(第4次采样)，4/4段末(第5次采样)时通入加标水样(一定浓度污染物配成的试样)并采样检验，共采集5批水样。
4．如申报产品含有多种功能，则检验项目应增加各功能性项目。
5．一般水质处理器加标物浓度约相当于《生活饮用水水质卫生规范》（2001）允许值的3倍，此时要求各段去除率大于60%；相当于5倍允许值时，要求各段去除率大于80%。有活性炭组件者，耗氧量的去除率应≥25%。
6．另加消毒组件的水质处理器例如加渗银活性炭、碘树脂或臭氧发生器，须参照3，于正式通水样之初、1/4段末、2/4段末、3/4段末及4/4段末采集自来水样，测定银、碘或臭氧浓度。
7．功能性检验均由卫生部认定的检验机构承担。
8．各次应有检验项目见下表： 

水质处理器名称
活性炭
膜过滤
另加消毒组件
特种
其他
浑浊度
 

○
 

 

 

挥发酚类
○
 

 

 

 

耗氧量
○
 

 

 

 

四氯化碳
○
 

 

 

 

三氯甲烷
○
 

 

 

 

总大肠菌群*

 

○
○
 

 

其他
根据申请产品功能增加项目
 *总大肠菌群指标的加菌量为n1022103/100mL，出水总大肠菌群指标应符合《生活饮用水水质卫生规范》（2001）中对生活饮用水水质的要求；报告中应注明实际的加菌量。 

3.6  生活饮用水水质处理器 —— 矿化水器检验项目
3.6.1      矿化水器卫生安全性检验 
矿化水器名称
矿化宏量元素(如钙)

矿化微量元素(如碘)

其他
色
√
√
√
浑浊度
√
√
√
臭和味
√
√
√
肉眼可见物
√
√
√
耗氧量
√
√
√
铅
√
√
√
镉
√
√
√
汞
√
√
√
铬(六价)

√
√
√
砷
√
√
√
挥发酚类
√
√
√
细菌总数
√
√
√
总大肠菌群
√
√
√
粪大肠菌群
√
√
√
总α放射性
√(以矿石为原料)
√(以矿石为原料)
√
总β放射性
√(以矿石为原料)
√(以矿石为原料)
√
银
√(如含有)
√(如含有)
√(如含有)
碘
√(如含有)
√(如含有)
√(如含有)
总有机碳★
 

 
 
GC/MS鉴定★
 

 
 
ICP鉴定★
 

 

 

其他
根据具体条件和需要确定
 说明：
1．整机注入纯水于室温（25℃±5℃）浸泡24h  1h，测定浸泡液。
2．含有消毒组件的矿化水器需检验所加消毒剂成分，确定是否超过卫生要求。
3．如矿化水器中含有特殊部件，应检验有代表意义的项目。

4．具★号者为选测项目。

5．√ 由省级卫生行政部门认定的检验机构检验。
6．检验机构应将本表内容向送检单位公布。

 

3.6.2 矿化水器卫生功能检验
3.6.2.1 总体性能试验 
    根据额定产水总量计算，将全程分为四段。于正式通入水样之初（第1次采样）和4/4段末（第2次采样）各采水样，共采集2批水样。此步骤可与3.6.2.2 浓度和稳定性试验结合进行。
各次检验项目见下表： 

矿化水器名称
矿化宏量元素(如钙)

矿化微量元素(如碘)

其他
色
○
○
○
浑浊度
○
○
○
臭和味
○
○
○
肉眼可见物
○
○
○
pH 

○
○
○
总硬度
○
○
○
铝
○
○
○
铁
○
○
○
锰
○
○
○
铜
○
○
○
锌
○
○
○
挥发酚类(以苯酚计)

○
○
○
硫酸盐
○
○
○
氯化物
○
○
○
溶解性总固体
○
○
○
耗氧量(以O2计)

○
○
○
砷
○
○
○
镉
○
○
○
铬(六价)

○
○
○
氰化物
○
○
○
氟化物
○
○
○
铅
○
○
○
汞
○
○
○
硝酸盐氮
○
○
○
硒
○
○
○
四氯化碳
○
○
○
三氯甲烷
○
○
○
细菌总数
○
○
○
总大肠菌群
○
○
○
粪大肠菌群
○
○
○
总α放射性
○
○
○
总β放射性
○
○
○
余氯
○
○
○
矿化物质
○
○
○
其他
根据申请产品功能增加项目
 
3.6.2.2  浓度和稳定性试验
    矿化水器中矿化物质的浓度和稳定性试验步骤如下：
1．按照产品说明书，冲洗矿化水器样品。
2．按产品申请书载明的产水流量通入市政自来水。
3．按额定产水总量计算，将全程分为4段。于正式通入水样之初(第1次采样)、1/4段末(第2次)、2/4段末(第3次)、3/4段末(第4次)、4/4段末(第5次)采集水样，共采集5批水样。
4．检验项目为申报的矿化物质，以证明各段水样中矿化项目的浓度和稳定性。
5．如申报产品含有多种功能，则检验项目应为能说明各种功能的检验项目之和。如含活性炭、膜过滤、消毒等组件，则另加3.5.2.2加标试验表中所列项目。
6．功能性检验均由卫生部认定的检验机构承担。
 

3.7  生活饮用水水质处理器 —— 纯净水处理器检验项目
3.7.1  纯净水处理器卫生安全性检验 
水质处理器名称
反渗透水器
纳滤水器
电渗析水器
蒸馏水器
其  他
色度
√
√
√
√
√
浑浊度
√
√
√
√
√
臭和味
√
√
√
√
√
肉眼可见物



[image: image3.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image4.png]