[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

苏州吴门印象A-E地块

基坑围护工程

施工安全事故应急救援预案

编制人：  徐华龙   职务（职务）  项目技术负责人  
审核人：  刘加加   职务（职务）   公司技术主管   
批准人：  许红生   职务（职务）    总工程师      
批准部门（盖章）       歌山建设集团有限公司      
编制日期          二0一二年二月八日             
施工安全事故应急救援预案

一、本原则与方针

严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法令法规；坚持安全第一，预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责的原则；事故发生后，应防止事故扩大，减少人员伤亡和财产的损失，优先保护人和优先保护大多数人，优先保护贵重财产；事故发生后，应执行科学救援，反应迅速，措施得当等原则和方针。

二、工程项目基本的情况

1、由苏州嘉运实业有限公司投资建设的苏州吴门印象工程，位于苏州市沧浪区护城河南岸，盘门路北侧，盘胥路东侧；拟建的吴门印象工程地上主要为1～2层的建筑组成，设有1层地下室，基坑周长约1370m，面积2.658万m2，开挖深度6.6m。

本工程分为西地块A区、中地块B、C区及东地块D、E区，北侧为护城河，南侧为盘门路，西侧为开放式绿地公园，东侧为西塘河及裕棠桥。根据现场实际情况，在进行基坑土方开挖时重点保护好盘门路地下管线、公交站台、1号地下联通口、吉水桥、朱公桥、吴门桥及2号地下联通口、裕棠桥等。

基坑围护采用三轴搅拌桩、混凝土灌注桩、土钉墙、喷锚等，采用商品泵送混凝土，计划2012年2月15日开工，工期为90天，工程施工将经历春季和雨季等不良季节。

苏州吴门印象工程由苏州嘉运实业有限公司投资建设，基坑围护设计由江苏省纺织工业设计研究院有限公司设计，江苏国信工程咨询监理有限公司监理，歌山建设集团有限公司承建。

2、施工现场内外医疗设施及人员状况：

（1）施工现场情况：

保健医药箱及抢救设施：配有体温计，冰袋（放于厨房冰箱内），医用酒精，过氧化氢、（双氧水）、生理盐水、止血白药、伤品贴、灭菌棉球、棉签、持物钳、无菌敷、绷带、镊子、剪力、手术力、常用小夹板等，放置于现场办公室，由安全员姜楠统一管理。

现场经培训急救人员：姜 楠：手机：18606317931
                    卢增荣：手机：13771925066
                    徐华龙：手机：13584840261
                    卢忠良：手机：13402570568
（2）场外情况：

宝丰村医疗卫生站：按诊电话：2289120
（3）施工现场内处的消防、救助设施及人员状况

3、施工现场

施工现场严格按有关要求设置消防设施。灭火器配备，办公、生活区和电器设备全部采用手提式干粉类火器，施工现场楼层部分采用泡沫灭火器。

救助设施：5个防烟面具，3个有供氧防毒面具（放置在办公室）。千斤顶（2个）、链葫芦（5附）、铁铲15把、手电筒5把，应急灯2个等（放置在设备仓库）。

4、义务消防人员名单及联系电话：蔡一晨：手机：13773111971
                               卢国强：手机：13862426786
5、可能发生事故的确定和影响

根据施工特点和任务，本工程项目可能发生的安全事故有：渗水、已有建筑损坏、土方坍塌事故、气体中毒故、物体打击事故、触电事故、机械伤人事故、起重伤害、火灾、爆炸事故等。

因在建工程南侧为盘门口，车流量及人流量较大，内有苏州市古城区重点保护文物吴门桥，固事故的发生对周围的环境、人和物的影响很大。

三、应急机构的组成、责任和分工

1、指挥机构及其成员

工程项目部成立重大事故应急救护：“指挥领导小组”，由项目经理、有关副经理及生产、安全、设备、保卫等负责人组成，下设应急救援专业小组。应急救援指挥领导小组设在施工质安部，日常工作由质安部兼管负责。发生较大事故时，领导小组成员迅速到达指定岗位，因特殊情况不能到岗的，由所在的单位按指机构组成名单排序递补。以指挥领导小组为基础，成立重大事故应急救援指挥部，由经理为总指挥，有关技术负责人为副总指挥，负责事故的应急援工作的组织和指挥。

指挥机构组成见下附表


[image: image1]
指挥部（小组）领导成员：总指挥：单国泉（项目经理）

                        副总指挥：姜楠（安全员）、徐华龙（技术负责人）

应急救援技术组成员：吴洵刚：15050423722

                    卢国强：13862426786

                    蔡一晨：13773111971

救援后勤保障组成员：楼国民：13913166225

                    赵立仁：18761983050

 张国明：13584827033

郑为民：15902165548

孟宪平：18761983050

2﹑职责和分工
（1）指挥部（领导小组）
1）负责制定和修订本工程项目的“施工安全事故应急救援预案”。
2）组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练。
3）检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。
4）事故发生时，发布和解除应急救援命名，并组织指挥救援行动。
5）向上级汇报和组织事故调查，总结应急救援工作的经验和教训。
（2）人员分工和职责
单国泉总指挥：协助总指挥负责应急救援的整个具体指挥工作和负责日常工作。
卢增荣副总指挥：协助单国泉总指挥负责应急救援的整个具体指挥工作和负责日常工作。
施工、安全负责人：协助总指挥做好事故报警、情况通报和事故外置工作。
后勤、材料负责人：负责应急救援的生活和救援物资供应。
保卫负责人：负责消防、警戒、治安保卫、疏散和道路管制等工作。
救援专业小成员：现场救援工作。
四、报警信号和通讯
1、报警注意事项
（1）按写出的工地报警联络地址说明。讲清楚伤者（事故）在什么地方，什么路几号、什么路口、附近有什么特征。
（2）报告事故类型；说明伤情（病情、火情、案情）和已经采取了些什么措施，好让救护人员事先做好急救的准备。如火灾报警时说明燃烧或爆炸物质、燃烧程度、人员伤亡、发生火灾楼层等。

（3）说明单位（或事故地）的电话或手机号码以便救护车（消防车、警车）找不到所报地方时，随时用电话通讯联系。基本打完报救电话后，应问接报人员还有什么问题不清楚，如无问题才能挂断电话，通完电话后，有人留守电话，并应派人在场外等候接应救护车（消防车、警车），同时把救护车进工地现场的路上障碍及时给予清除，以便救护到达后，能及时进行抢救

（4）如几部电话和手机，可由数人同时分别上有关救援单位报警求教。以便让各种救援单位都能以最快的速度到达事故现场。
2、报警救援及其它联络电话
表1             报警救援及其他联络电话
	单位或姓名
	电话
	单位或姓名
	电话

	火警
	119
	单国泉项目经理
	13771975268

	公安
	110
	徐华龙技术负责人
	13584840261

	医疗
	120
	姜楠安全员
	18606317931

	交通
	122
	卢增荣应急救援人员
	13771925066

	工地应急机构
	/
	卢忠良应急救援人员
	13402570568


五、故应急与救援

安全事故的应急和救援措施应根据事故的发生的环境、条件、原因、发展状态和严重程度的不同，而采用取相应合理的措施。因此本《事故应急与救援》是安全事故发生后，实施抢救工作和进行事故处理的指导性意见，在实施过程中应根据不同情况随机进行处理。

1、应急程序

（1）重大事故

首先发现者紧急大声呼救、同时可用手机或对讲机立即报于工地当班负责人→条件许可紧急施救→报告联络有关人员（紧稳时立刻报警、打求助电话）→成立指挥部（级）→必要时向社会发出救援请求→实施应急救援、上报有关部门、保护事故现场等→善后处理。

（2）一般伤害事故

首先发现者紧急大声呼救→条件许可紧稳施救→报告联络有关人员→实施应急救援、保护事故现场等→事故调查处理。

2、事故的应急救援措施基本要求

（1）各有关人员接到报警救援命令后，应迅速到达事故现场。尤其是现场急救人员要在第一时间内到达事故地点，以便能给伤者得到及时、正确的施救。

（2）当事故发生后，要立即与太和医院门诊部联系要求派遣医生来工地，协助救护，当人员伤害较多或较严重时，亦同时要立即与120急救中心，或立即拨打110等求助有关部门或机构

（3）当医生未到达事故再场之前，急救人员要按照有关救护知识，立即救护伤员，在等待医生救治或送往医院抢救过程中，不要停止和放弃施救。

（4）当事故发生后，或发现事故预兆时，应迅速组织疏散无关人员撤离事故现场，积极采取有关措施并组织治安人员建立警戒，不让人员进入事故现场，并保证事故现场的救援道路畅通，以便救援的实施；发现事故预兆时，应立即停止作业，采取必要的应及措施后迅速组织人员撤离作业现场，并迅速研究、分折事故预兆的发展，尽可能采取科学有效的措施，避免事故的发生。

（5）当发生重特大事故，如上一级部门在事故现场建立应急指挥部，专业救援队到达事故现场后，本应急救人员应协助他们进行施救，并服从他们的统一指挥。

3、各种事故的应急处置

（1）靠护城河一侧边坡渗水

基坑土方开挖后，由于三轴搅拌桩止水帷幕施工工艺及施工质量缺陷，在护城河水压力的作用下，发生渗水情况。

措施：应立即停止基坑土方开挖，并紧急对发生渗水的部位用好土进行回填，观察三轴搅拌桩的位移情况。同时联系专家到现场会商处理，处理方案确定后要严格按方案要求进行加固，经过养护期后再进行此部位的土方开挖。

（2）造成已有建筑如吴门桥、裕棠桥、地下联通口等的损坏

在进行三轴搅拌桩、混凝土灌注桩及土方开挖施工时，会对地面沉降造成影响，从而造成吴门桥、裕棠桥、地下联通口等已有建筑物出现裂缝、沉降等。

措施：安排专人负责对已有建筑的沉降观测，发生不正常情况后，立即停止施工，根据实际情况对出现情况的建筑采取加固，同时联系专家现场察看，会商处理方法及后续施工程序等。

（3）地面及坡面出现裂缝

由于管井降水施工在土方大面积开挖完成后施工，坡面支护喷锚工作也已完成，管井抽水一段时间后，土体重新凝固后，会对地面及坡面产生一定的影响，出现裂缝。

措施：随时观察边坡及地面情况，尤其在下过雨后或管井降水开始使用后，出现裂缝，地面用水泥砂浆抹平，防止雨水渗入裂缝，坡面出现裂缝后，应在坡面裂缝外侧布置土钉，增加抗拉力，稳固变形土体，同时与监测单位加强联系，密切土体的稳定情况。

（4）坡脚位移

护坡支护不到位或坑底排水不畅通，都容易出现坡脚位移。

措施：施工现场准备一批16#槽钢及工字钢，长度5米、6米不等，另准备编织袋若百只，一旦出现坡脚位移或水平位移过大，立即用挖机当锤击桩处理把槽钢或工字钢压至坡脚位移底部，间距30CM左右，水平距离超出位移距离边3-5米处理。

（5）流砂及管涌

降水不到位即坑底以下微承压含水层顶板以上的土的重力小于微承压水层水头，就会对底板土体造成影响，出现流砂及管涌。

措施：停止土方开挖，加强管井降水，局部降水效果不明显处，辅以轻型井点降水，降低地下水位，流砂严重时，采用坑内充水，以加强水体压力防止流砂进一步上涌，然后观察地下水位，待地下水位降止一定的过程后，清除上涌流砂，进入下一道工序施工。

值得注意事项：在管井降水不到位时（流砂往上涌时），不能采取明排水及清理流砂，以免形成流砂进一步流失或上涌。

（6）火灾

事故原因：1．电器使用、线路短路等；2．使用明火或电焊等。

救援措施：1最早发现者立即大声呼救，并根据情况可立即采取正确方法扑救，当判断火势无法控制时，要迅速报警或向有关人员报告。2．按照应急程序处置，指挥部门迅速成立。3．义务消防队员和其他救援专业小组成员戴好有关防护用品和现场各处配置的消防火器材、有关应急器材迅速往事故地点实施扑救，控制火势。4．挥部根据火灾的影响范围，迅速指挥员疏散无前人员到施工消防平面布置图所画的指定安全区。作业区火灾可采用建筑物内楼梯、外脚手架上下梯、离火灾部位较远的处施工电梯等疏散，不得使用离火灾部位较远的外施工电梯等疏散，不得使用离火灾部位较近的外施工电梯，严禁使用室内电梯。在火灾现场的管理人员和班组长不得抢先逃离，要负责指挥疏散，防止恐慌而发生其他事故。5．火势一时无法控制，要及时采取隔离火源措施或搬出附近的易燃易爆物品或贵重物品，防止火势漫燃到有易燃易爆物品或地点，当有可能发生气瓶爆炸等或火势已无法控制且会危及人员生命安全时，指挥部在必要时可决定撤离救火人员到安全地方，等待专职消防队救援或采取其他必要措施。6．医疗救护应急人员应对受伤人员立即抢救和实施必要性的处理，并将伤势较重的人员迅速送行医院。当专业消防队、专业医疗人员到达现场后，义务消防人员和稳救人员应协助他们进行施救，并服从他们的指挥。7．保卫消防负责人要组织治安他人员担负治安和指挥交通指挥，在事故现场周围设岗，划分禁区，加强警戒和巡逻检查。

（7）易燃易爆气体泄露

事故原因：气瓶保管、使用不当。

救援措施：1．最早发现者立即大声呼救，并根据情况可立即采取正确方法沲救，如尝试采取关闭阀门、堵漏洞等措施截断、控制泄露情况，若一时无法控制应立即带走所有移动通信工具，切断该部位的电源，迅速撤离并向有关人员报告或报警。但不得使用手机或电话在气体泄露区内报警。2．按照应急程序处置，指挥部门迅速成立。3．在有气体泄露区内严禁使用手机、电话、启动电器设备和一切产生明火或火花的行为。并应指派电工切断泄露区域的电源和电话线路等。同时停止附近的作业。4．指挥部应根据影响范围，迅速指挥疏散无关人员远离危险区域，治安保卫人员要迅速建立禁区，严禁无关人员进入。5．在未有安全保障措施的情况下，不要盲目行动，应等待公安消防队或其他专业救援队伍处理。6．在未发生爆炸产生火灾时，义务消防人员应做好消防准备，带好防护用品和现场各处配置的消防灭火器材，随时准备爆炸后扑救火灾。7．当发生爆炸后，消防扑救措施可参考火灾事故现场救援措施。

（8）土方坍塌事故、发现土方坍塌预兆

事故原因：1．基坑支护失效、2．坑边堆载超过设计要求、3．水的作用、4．土方开挖不按施工要求，采用超挖等。

救援措施：1．事故发生后或发现事故预兆时，最早发现者立即大声呼救，并根据情况可立即采取正确方法施救，向有关人员报告或报警。2．按照应急程处置，指挥部门迅速成立。

①有关人员迅速联系报120急救中心。

②迅速判断事故发展状态和现场情况采取正确方法施救，判断清楚被掩埋人员位置后，立即组织人员全力挖掘

③在救护过程中要防止二次土方坍塌伤人，必要时要先对危险的地方采取一定的措施。

④急救人员按照有关救护知识，立即救护抢救出来的伤员，在等待医生救治或送往医院抢救过程中，不要停止和放弃施救，如采用人工呼吸，清洗包扎或输氧急救等。

⑤现场不具备抢救条件时，立即向社会求教。

⑥分析事故或土方坍塌的影响范围，迅速组织疏散无关人员撤离事故现场，并组织治安队人员建立警戒，不让无关人员进入事故影响范围

⑦发现事故预兆后，立即停止作业，迅速组织人员撤离作业场所，应急救援技术组应根据情况迅速制定有效的抢险措施后，以最快的速度实施抢险。同时要密切监测事故周围建筑、道路、地下水等的发展情况，以便根据情况调整和实施新的抢救措施。并声速疏散影响范围建设内的所有人员。

（9）触电事故

事故原因：1．触碰外电线路、2．设备漏电，未按规定安装漏电保护装置等、3．未按有关规定，违反操作规程等。

救援措施：1．最早发现者立即大声呼救，并根据情况可立即采取正确方法施救，使触电者迅速脱离电源。方法（1）条件许可应首选切断电源开关。（2）用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拔离，或将触电者拔离出电源。2．按照应急程序处置，指挥部门迅速成立。3．触电者脱离电源后要立即采取急救措施。如是一度昏迷，但未发失去知觉；如已停止呼吸、心脏停止跳动，或虽有呼吸，但比较困难，应立即采用人工呼吸和心脏按摩进行抢救。4．有关人员迅速与太和医院门诊部联系要求派医生来工地和联系报120急救中心。5．急救人员按照有关救护知识救护伤员，在等待医生救治或送往医院抢救过程中，不要停止和放弃施救，死亡应有医生来判断。

（10）物体打击、机械伤害

事故原因：1．高空坠物、2．未戴安全帽等、3违章操作机械。

救援措施：1．按应急程序处置2．按应急救援措施基本要求处置。3．要给伤者及时止血。

5、现场材料准备

木模板：

钢模板：

型钢：

木枋：

水泥：

六、有关规定和要求。

为能在事故发生时，迅速准确、措施得当、有条不紊地处理事故，尽可能减少事故的损失，落实好各项位责任制和各项措施，特规定如下的要求：

(1) 落实应急救援组织，救援指挥部成员应按照专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结和开展救援的原则，落实人员，当人员有变化时要及时根据情况给予调整，并及时通知到有关人员，确保救援组织的落实。

(2) 事故发生时，如名单的第一负责人不在现场时，由组织名单的第二人顶替，如此类推。比如单国泉项目经理不在施工现场时，由徐华龙技术负责人担任指挥，当经理均不时，由安全员姜楠担任总指挥。

(3) 应把报警电话和报警注意事项贴于各办公室放置电话的附近，以便事故发生时能紧急报警和联络有关人员。

(4) 按照任务分工做好物资料器材准备工作，各种器材指定专人保管，并定期组织检查保养，使其随时保持良好状态。在仓库或储物柜存放的应急物品，除保管人员有钥匙外，亦要有备用钥匙放于单国泉经理处；一时无法找到钥匙时要砸锁。

(5) 要按照预定的演练时间，定期组织事故应急救援训练和学习，并要组织现场所有人员学习事故应急常识教育，了解和熟悉本救援预案、了解消防逃生疏散通道、消防设备的位置与使用方法等。

(6) 事故发生时，各有关人员接到报警通知（信号）后，应以迅速赶往事故现场，并服从有关指挥。

(7) 现场施工人员掌握事故急救常识（见附件1）对事故的应急救援是非常重要的，因此要组织所有员工学习，对班组长和管理技术人员要专门组织学习和培训。

(8) 重大事故应急预案的解除，由指挥部的总指挥宣布解除。

(9) 当本预案与社会，或公司的应急预案的有关规定有冲突时，应遵照执行社会，或公司预案的有关要求。
七、附图：急救线路图。

[image: image2.png]


























































































































































































































































































































































































































































































































































































安全员





技术负责人





救援后续协调组





救援后勤保障组





应急救援技术组





项目经理








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]