[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	大场现场处置方案表（火灾）

	部门
	电气部
	科室
	电源试验室

	工位
	电气试验现场
	概况
	人员数
	14人

	
	
	
	工作内容
	电气试验/试验设施维护

	危险源
	供电线路
	危险物质
	电源导线

	场所特性
	老化、破损 
	可能发生事故种类
	火灾

	事故征兆
	明火或是浓烟产生

	防灾手段
	消火栓/灭火器/定期检查
	个人防护手段
	劳保鞋/防护手套/护腕/防毒面具

	班 组 应 急 组 织 机 构

	组长
	姓名
	邵惠明
	副组长
	姓名
	刘朝勇

	
	办公电话
	021-20866138
	
	办公电话
	021-20866140

	
	手机
	13601940997
	
	手机
	13524859973

	消防组
	组长
	满毅
	13564453622
	通讯组
	组长
	王伟
	13701949233

	
	组员
	李晓东/徐程
	
	组员
	朱虹/黄晖

	抢救组
	组长
	吴明星
	15102161619
	疏散组
	组长
	范吕
	15002182308
	13744914825
	13744914825

	
	组员
	吴春泽/喻文韬
	
	组员
	许航/袁金才

	应 急 处 理 流 程

	步骤
	担当
	应急内容
	要求

	1
	发现火情
	火情发现者
	现场人员发现后，立即向正副组长通报火情
	说明火情发生时间，地点

	2
	火情确认
	正副组长及各组员
	正副组长带领2个应急组人员到现场确认火情
	3分钟内应急组所有成员赶到火情发生地点

	3
	火情判断
	组长
	组长判断火情，采取相应措施
	根据火势情况和周围环境判断

	4
	火情控制
	组长/消防通讯组
	如火势较小可就地使用灭火器扑救，切断电源，抢救物资
	使用灭火器灭火

	5
	应急联络
	组长/通讯组
	如火情不可控立即由通讯组联络上飞院安全保卫科，并汇报火情详细信息
	说明起火具体地址、起火位置、单位名称、起火物质名称、火势情况、火灾现场有无危险物品、报警人姓名

	
	应急疏散
	组长/疏散组
	同时组长下达指令全员疏散，组织人员从安全出口疏散，看护现场，维持撤离秩序
	建筑发生火灾时，不能使用电梯或吊装孔逃生。如果下行楼梯受阻，受困人员可在楼层顶端通风处耐心等待救援，保持通风同时用湿布捂住口鼻。按照现场目视的应急疏散图进行疏散，同时在保安值班人员帮助下进行人员疏散，现场警戒，维护好现场秩序

	
	应急救援
	组长/抢救组
	人员统计如人员有未到达集合地点的，抢救组进行搜索和人员抢救
	抢救组人员应穿戴好保护用具防毒面具等开展工作，如身上着火时，立即用灭火器进行扑灭，或快速脱下衣服，将火扑灭；如果来不及脱下衣服，应就地打滚，把火扑灭；或就近用水浇灭，然后现场人员帮他脱下衣服；身上着火人员不要惊慌和乱跑乱跳，这样不仅影响救助而且可能扩大火情；救火时切忌用衣服、扫帚来回扑打，以免扩大着火范围

	6
	现场恢复
	消防组
	灭火后消防组进去现场对火情进行查看，确认没有复燃后，全员进入进行现场恢复
	火情查看时应注意其他危险发生的可能

	注意事项：

1.根据情况，组长可由现场最高职位人员担当。

2.应急救援组成员应保持镇定，穿戴好保护用具开展灭火救援疏散等工作。


[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]