
                                   编号：
   九江市建设工程质量检测中心新建总部大楼 工程

监理实施细则

（防高处坠落）

内容提要：

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

               编制：                 

               审核：　　             

九江市建设监理有限公司

九江市建设工程质量检测中心新建总部大楼项目监理部

2017年8月16日

目    录

一、工程概况 
二、编制依据
三、专业工程特点
4、 监理工作流程

5、 监理工作要点 
六、监理工作方法及措施




1、 工程概况

1、工程名称：九江市建设工程质量检测中心新建总部大楼

2、工程地址：九江市城西港区港城大道观湖路交叉路口

3、工程组成及建筑规模：
(、结构/层次：框架3-5层，其中1~8轴主体建筑地上三层；9~16轴主体建筑地上五层，地下一层，主体建筑高度22.8米；9~16轴地下室底板设计标高为-4.22m；1#、2#检测车间为单层门式刚架结构；1#检测车间建筑高度12米，2#检测车间建筑高度13米。总部大楼及1#、2#检测车间均为静压高强管桩桩基础。 

(、建筑总面积：建筑总面积15954.48㎡(含地下2673.36㎡)，建筑高度19.7m；1#、2#检测车间建筑总面积2544㎡，1#检测车间1660㎡，2#检测车间884㎡。

4、合同价款：29543428.84元（人民币）

5、合同工期：

 2016年9月开工，2017年8月竣工，合同工期360日历天。
6、参建单位：

建设单位：九江市建设工程质量检测中心

勘探单位：江西金浔有色工程技术有限公司

设计单位：九江市建筑设计院  

  施工单位：江西宏力建设发展有限公司

  监理单位：九江市建设监理有限公司

二、编制依据
1 、国家有关安全生产的法律、法规、规定及规程。　

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国劳动法》

《中华人民共和国安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《建设工程安全生产管理条例》 JGJ130-2011

《建筑安装工程安全技术操作规程》

《建筑施工临时用电安全技术规范》 JGJ46-96

《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91

《建筑机械使用安全技术规程》

《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

2 、工程施工合同、施工监理合同以及已批准的本工程监理规划等文件。

1. 专业工程特点

1、定义

高处作业，是指在距基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行作业。在此作业过程中因坠落而造成的伤亡事故，称之为高处坠落事故

2、分类

依据高处坠落事故对人体伤害的坠落方式，把高处坠落事故大体分为以下类型： 

（1） 临边及洞口防护不到位造成的坠落（预留口、通道口、楼梯口、电梯口、阳台口坠落等）；

（2） 悬空高处作业坠落造成的坠落。

（3） 脚手架搭拆工程及脚手架上作业时坠落。 

（4） 攀登作业造成的坠落。

（5）交叉作业造成坠落； 

（6）拆除工程中发生的坠落； 

（7）登高过程中坠落； 

（8）梯子上作业坠落； 

（9）屋面作业坠落； 

（10）其它高处作业坠落（铁塔上，电杆上、设备上、构架上及其它物体上坠落等）。

2. 监理工作流程
1、监理组织机构


总监：张劲松

总监代表兼土建专监：罗宽江

安装专监：任鸣

安装监理员：王蒋汉

土建监理员：田巍
2、监理人员岗位职责

（一）总监理工程师应履行下列职责：

1、确定项目监理机构人员及其岗位职责。

2、组织编制监理规划，审批监理实施细则。

3、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。

4、组织召开监理例会。

5、组织审核分包单位资格。

6、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。

7、审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。

8、组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。

9、组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

10、组织审查和处理工程变更。

11、调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

12、组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。

13、审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。

14、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

15、组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。

（二）总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：

1、组织编制监理规划，审批监理实施细则。

2、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。

3、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。

4、签发工程开工令、暂停令和复工令。

5、签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

6、调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

7、审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。

8、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

（三）专业监理工程师应履行下列职责：

1、参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。

2、审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。

3、参与审核分包单位资格。

4、指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。

5、检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。

6、验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。

7、处置发现的质量问题和安全事故隐患。

8、进行工程计量。

9、参与工程变更的审查和处理。

l0、组织编写监理日志，参与编写监理月报。

1l、收集、汇总、参与整理监理文件资料。

12、参与工程竣工预验收和竣工验收。

（四）监理员应履行下列职责:

1、检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。

2、进行见证取样。

3、复核工程计量有关数据。

4、检查工序施工结果。

5、发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

（五）落实岗位职责的要求：

1、总监理工程师作为项目监理机构负责人，监理工作中的重要职责不得委托给总监理工程师代表。

2、专业监理工程师职责为其基本职责，在建设工程监理实施过程中，项目监理机构还应针对建设工程实际情况，明确各岗位专业监理工程师的职责分工，制定具体监理工作计划，并根据实施情况进行必要的调整。

3、监理员职责为其基本职责，在建设工程监理实施过程中，项目监理机构还应针对建设工程实际情况，明确各岗位监理员的职责分工。

2、监理工作流程
[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson










3、工程施工过程中监理控制要点：


3. 监理工作的控制要点

1. 开工前对施工单位的安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程及专项施工方案等进行审批，并监督检查实施情况；

2. 督促施工单位做好对相关班组的安全技术交底工作， 审核施工单位特殊工种的持证上岗情况，同时加强对特殊工种的动态管理，对于人员有变动的额，及时要求施工单位进行人员变更报审，对于资格不符合要求的，一律不准上岗作业。

3. 负责施工现场的安全生产监督管理工作，参与协调和处理施工过程中急需解决的安全问题，并监督施工单位落实必要的安全施工技术措施应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的施工项目如：垂直运输设备的拆、装、等编制专项安全施工组织设计，有图纸、计算书和单项安全技术措施确保工程质量和安全，科学、合理，有序地指导施工。

4. 做好施工单位有关材料及设备的报验审查工作，对于有复检要求的原材料等，督促施工单位做好原材料的见证取样和送检工作，对于未送检或检测不合格的原材料等一律不准使用。

5. 督促承建单位对施工人员进行安全生产教育及分部、分项工程的安全技术交底；

6. 检查并督促承建单位按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施；

7. 在施工过程中严格按照国家有关法律、法规、相关标准、专项施工方案和《建筑施工安全检查评分标准》进行日常巡查和专项检查，对于检查中发现的问题及时下发相关的指令单，要求施工单位限期整改，尽量把事故隐患消灭在萌芽状态。

（1） 人的不安全行为的控制要点：

8. 对从事高处作业人员要坚持开展经常性安全宣传教育和安全技术培训，使其认识掌握高处坠落事故规律和事故危害，牢固树立安全思想和具有预防、控制事故能力，并要做到严格执行安全法规，当发现自身或他人有违章作业的异常行为，或发现与高处作业相关的物体和防护措施有异常状态时，要及时加以改变使之达到安全要求，从而为预防、控制高处坠落事故发生。

9. 高处作业人员的身体条件要符合安全要求。如，不准患有高血压病、心脏病、贫血、癫痫病等不适合高处作业的人员，从事高处作业；对疲劳过度、精神不振和思想情绪低落人员要停止高处作业；严禁酒后从事高处作业。 

10. 高处作业人员的个人着装要符合安全要求。如，根据实际需要配备安全帽、安全带和有关劳动保护用品；不准穿高跟鞋、拖鞋或赤脚作业；如果是悬空高处作业要穿软底防滑鞋。不准攀爬脚手架或乘物料提升机吊篮上下，也不准从高处跳上跳下，编制实施性安全施工组织设计，编制并落实专项安全技术措施、防护措施；。

（2） 临边作业及洞口防护的安全控制要点：

1. 工作边沿无维护设施或维护设施高度低于800mm 的，必须设置防护设施，如：基坑周边，尚未安装栏杆或拦板的阳台及楼梯段，框架结构各层楼板尚未砌筑维护墙的周边，坡形屋顶周边以及施工升降机与建筑物通道的两侧边等都必须设置防护栏杆。

2. 水平工作面防护栏杆高度应为1.2m。防护栏杆应用安全立网封闭，或在栏杆底部设置高度不低于180mm 的挡脚板。

3. 在孔与洞口边的高处作业必须设置防护设施，包括因施工工艺形成因安装设备、管道预留的洞口边等。洞口坑井防护设施应定型化、工具化。

4. 1.5 M2 以内的预留洞口、坑井用固定盖板护盖板应能防止移位；1.5 M2 以上的洞口，四同设200 CM 高踢脚杆和0.6 M、1.4 M 两道水平杆，栏杆里侧用密目式安全网围护，洞口处张挂水平安全网。

5. 墙面处的竖向洞口（如电梯井口、管道井口），除应在井口处设防护栏杆或固定栅门外，井道内应每隔10m 设一道平网。

6. 作业人员应从规定的通道上下，不得任意利用升降机架体等施工设备进行攀登。

7. 底层非进入建筑物通道口的地方应采取禁止出入（通行）措施和设置禁行标志。。

（3） 悬空作业安全控制要点：

8. 在周边临空状态下进行高处作业时应有牢靠的立足处（如搭设脚手架或作业平台），并视作业条件设置防护栏杆、张挂安全网、佩带安全带等安全措施。

9. 构件吊装与管道安装：钢结构吊装前尽可能先在地面上组装构件，尽量避免或减少在悬空状态下进行作业，同时还要预先搭好在高处要进行的临时固定、电焊、高强度螺栓连接等工序的安全防护设施，并随构件同时起吊就为。对拆除的安全措施，也应一并考虑并予以落实到位。安装管道时，应尽量在结构面上会搭设操作平台作为立足点。

10. 钢筋绑扎、安装骨架作业应搭设脚手架。不得站在钢筋骨架上作业或攀登骨架上下。

11. 浇注离地2m 以上混凝土时，应设置操作平台，不得站在模板或支撑杆上操作。特殊情况如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩或架设安全网。

12. 悬空进行门窗安装作业时，严禁站在拦板上作业，且必须挂牢安全带，并将安全带拴牢在上方可靠物上。

1、 、脚手架的搭设与拆除控制要点：

13. 在搭设与拆除前检查搭设人员上岗证和安全技术交底情况。督促施工方严格按照相关规范及方案进行搭设或拆除，同时搭设完成后，应经检查验收合格并签字确认后方可使用。

14. 脚手架搭设必须配合施工进度，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两个步距。

15. 作业层的脚手片应满铺，并绑扎牢固。

16. 脚手架外侧应采用密目式安全网进行全封闭。

17. 当脚手架与建筑物之间的间隙大于等于20㎝时，应按规范做好隔离措施，对于电梯井道内的架子，施工方应严格按照每隔三层或小于10米做好电梯井道的防护工作。

18. 脚手架拆除前应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合要求，同时应由施工单位项目负责人进行拆除安全技术交底。

19. 拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁同时作业。

20. 连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或输出呢过拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

（5） 、攀登作业的控制要点：

21. 攀登作业使用的梯子必须符合国家标准及相关规定的要求。

22. 梯子不得有缺档。

23. 楼梯底部除必须坚固外，还必须采取包紧、钉胶皮、锚固或夹牢等措施。

24. 梯子接长时，街头只允许有一处，且连接后必须保证梯梁强度不变。

25. 常用固定式直爬梯的材料、宽度、盖度及构造等方面，度必须符合相关标准的具体规定，，不得违反。

26. 上下梯子时。必须面向梯子，且不得手持器物。

27. 移动式梯子除新梯在使用前须按照现行的国家标准进行质量验收外 ，还须经常性地进行检查和检修。

28. 钢柱安装登高时，应使用钢柱挂梯或设置在钢柱上的爬梯；钢柱的接长应使用梯子或操作平台。

29. 登高安装钢梁时，应视钢梁高度，在两端设置挂梯或搭设脚手架，梁面上需行走时，某一侧的临时护栏，，横杆采用钢索。当改用扶手绳时，绳的自然下垂度不应大于L/20，并应控制在10㎝之内。

30. 在钢屋架上下弦登高作业时，对于三角形屋架的屋脊处，提醒屋架的两端，设置攀登时上下用的提价，其材料可选用毛竹或原木，踏步间距不少于40㎝，毛竹稍径不少于70㎜.屋架吊装以前，应事先在上弦处设置防护栏杆，下弦挂设安全网，吊装完毕后，即将安全网铺设固定。

31. 钢屋架安装过程中须设置生命保护绳，操作人员可悬挂安全带。

4. 监理工作方法及措施

1、审查内容： 审查承包单位、分包单位的安全生产保证体系、是否建立、健全；审查承包单位报送的专项施工方案，审查承包单位报送的拟进场的材料、构配件报审表（通用报审表）证明文件；审查围护搭设完成后检查验收报告；审查围护拆除签字审批手续；审查工程安全防护措施费使用计划等。
2、复核内容：复核承包单位、分包单位资质、安全生产许可证、特种人员作业上岗证；围护高度、定位、复核拉接点的位置，间距；围护、临边洞口等覆盖完成后、使用中、拆除前检查复核；检查其是否连接并形成稳定的受力体系等。
安全问题的处理方法：对未按照经批准的专项施工方案实施，搭设、使用或拆除中出现的安全问题，材料、构配件进场未经监理人员验收或验收不合格，搭设完成后未经检查验收而擅自使用的及时下达安全巡视检查记录、监理工程师通知单、备忘录、停工令等，必要时报告政府行政主管部门。
3、平行检验。
巡视检查内容：对现场安全警戒情况，施工顺序、方法，搭设质量情况，安全文明施工情况；施工人员安全防护齐备，有无违规违章作业；围护的高度、拉接点、临边洞口的覆盖等方式等进行巡视检查。

4、 现场协调方式： 现场协调、工地例会、监理专题会议等 。
5、验收，验收条件，验收内容：（可按JGJ59-2011相关的验收表执行）。

6、验收程序：搭设班组完成搭设自检、施工单位项目组检查验收、项目监理组检查验收、填写检查验收表、使用。
[image: image1.png]

















































































































































































































































































































































































































































































对后续进场的钢管、扣件、木板、竹筏片、安全网等原材料进行检查验收，发现问题及时督促整改。





对塔吊、运输机械、施工电梯、物料提升机等的运行情况进行检查





巡视检查立杆间距、围护高度、拉接点位置及距离、临边洞口的覆盖实际情况及《JGJ130-2011》等要求





施工过程中应对人、机、料、法、环等影响因素进行控制





过程中须加强巡视检查





组织相关人员进行检查验收





按《JGJ130-2011》及《JGJ59-2011》等文件要求进行全面检查验收





由施工单位项目负责人组织验收，施工单位技术负责人、专职安全管理人员、总监及专监等参加验收，验收应形成书面意见





对人的不安全行为、物的不安全状态等进行日常巡视检查





对立杆间距、围护高度、拉接点位置及距离、临边洞口的覆盖等情况是否符合专项方案及规范要求等进行验收





再次对现场管理人员及特种作业人员进行核查，管理人员是否到岗履行职责一，有无无证上岗情况，有无不带安全帽、不系安全绳等不安全行为。





监理单位检查认可后进入下道工序














或不暂停施工





监理工程师审查是否符合工程建设


强制性标准及相关安全规定





总监理工程师





跟踪检查





发现安全事故隐患





下发监理通知





承包单位整改





组织实施





承包单位








情况严重





下发暂停施工令





承包单位拒不整改


或不暂停施工





检查整改情况





完成整改，消除隐患





下达复工令





继续组织实施





监理单位








暂停施工并报建设单位





承包单位








承包单位





总监理工程师








报有关主管部门





承包单位





编制安全技术措施或专项施工方案





总监代表





见证员及信息合同管理








安全监理工程师（兼）








安装监理工程师








土建监理工程师





总监理工程师












