[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

（津建安表22）
天津市建设工程施工现场安全保证资料

[image: image2.png]                       高处作业防坠落   安全技术交底

施工企业：广州天力建筑工程有限公司
	工程名称
	
	工  种
	

	施工部位
	
	交底时间
	

	交底内容：
1、 高处作业要加强防误踩意识      

（1） 防止因踩空而坠落；       

（2） 防止因踩翻而坠落；          

（3） 防止因踩滑而坠落。           

2、 防止高处作业用力失控坠落

（1） 防止拉力失控而坠落；

（2） 防止撬力失控而坠落；

（3） 防止拔力失控而坠落；

3、 高处作业有倒步动作先观察身后环境

4、 警惕自我保护意识差引发坠落

（1） 高处作业无可靠保护设施须系安全带；

（2） 高处作业时不要穿易滑鞋；

（3） 蹬梯要选用好梯子并支稳；

5、 谨防脚手板上引发坠落伤害

（1） 防止脚手板单位面积超重；

（2） 警惕不规范脚手板引发坠落伤害。

6、 防止拆除工程施工中引发坠落

（1） 小心别踩在腐蚀顶面上进行拆除作业；

（2） 不要违反程序拆除施工。

被交底人：
                      交底人：                   安全员：

年  月   日                      年  月  日                  年  月  日



天津市建设安全监督管理站制
[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

