[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

井下变配电工应急处置卡

工艺流程：1安全确认→2停电操作→3送电操作

	工序
	主要危险危害因素及后果
	事故预防程序
	应急措施

	1
	1.顶帮掉矸伤害。

2.触电。
	1.顶帮完好方可作业。由外向里检查，先顶后帮检查硐室情况。

2.对变电所内设备进行巡检。每台设备正常运转。
	1.一人操作，一人监护。

2.定期对变配电进行培训。

	2
	1.无停电工作卡。

2.操作时未穿戴绝缘用具造成触电。

3.手车未拉到位，造成设备故障或触电。
	1.检查停电工作负责人是否有合格的工作票。

2.停电前必须穿戴合格的绝缘用具严格按照停电工作票的要求和变配电工送电操作规程进行操作。

3.停电时。先断开断路器开关。再拉开隔离开关。.检查隔离开关与电源有明显分开点。
	1、机电技术员负责对工作票的执行进行监督检查，在日常检查中发现未按要求办理工作票的单位要进行处理。

2.停电前核实，停电后检查开关是否啦到位。

3.按照要求做好停电记录，严格停送电制度。

4.对变配电工定期进行培训。

	3
	1.无送电工作卡。

2.操作时为穿戴绝缘用具造成触电。

3.手车未合到位，造成，造成设备故障或触电。
	1.送电前核实送电负责人是否有合格的工作票。

2.送电前必须穿戴合格的绝缘用具，严格按照送电工作票的要求和变配电工送电操作规程进行操作。

3.先合上隔离开关，再合上断路器开关。检查隔离手车是否合到位。
	1.严格按照送电工作票进行操作。

2.按照要求做好停送电记录。

3.送电后对开关检查，合到位。

4.对变配电工定期进行培训。





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]