[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

高配岗位危险有害因素辨识卡

	岗位名称
	高配
	主要事故类型
	停电、设备毁坏、影响安全生产等事故

	步骤或范围
	危险危害因素
	可能的事故及严重性
	防范或应急处理措施

	配电房
	1、高压变压器升温过高。
	停电，变压器严重损坏并影响室电网。
	正确操作，及时巡检，适时排风。

	
	2、老鼠等小动物进入高压配电房，有可能破坏电缆线及电器设备。
	停电
	定时巡检，发现墙洞及时堵上。

	
	3、高配室内湿度过高，可能引起放电和电气设备、仪器仪表损坏。
	停电、设备毁坏
	定时巡检，发现湿度偏高及时开启除湿机。

	
	4、体力、听力、视力不够等生理因素。
	误操作，引起停电、设备毁坏、影响安全生产及造成人身伤亡等事故。
	加强管理，及时发现员工异常情况并采取相应措施，定期体检。员工要注意休息，加强锻炼，确保上班有良好的精神状态和心理素质。

	
	5、身体状况异常（如生病，疲劳等）。
	
	

	
	6、情绪异常、冒险心理、过度紧张等心理异常。
	
	

	
	7、感知迟缓、辨识错误、其他缺陷等辨识功能缺陷。
	
	

	
	8、对岗位操作不熟练，达不到“四懂三会”的要求。
	
	加强安全教育和技术培训，提高安全意识和操作技能，规范操作行为。

	
	9、不按操作规程操作。
	
	

	
	10、工作指令错误。
	
	





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]