## Sheet1
2000吨低温速冻库氨制冷系统安全运行记录表 ___年___月__日 星期___
时 间 | ____#制冷压缩机 | [12 empty] | ___#制冷压缩机 | [12 empty] | 储液器 |  | 冷凝器 |  | 冷却塔 |  | 天气
| 一 级 |  |  |  | 二 级 |  |  |  | 机器油压 | 机器油温 | 机器油面 | 运行电流 | 冷却水温 | 一 级 |  |  |  | 二 级 |  |  |  | 机器油压 | 机器油温 | 机器油面 | 运行电流 | 冷却水温 | 压 力 | 液 面 | 压 力 | 冷凝温度 | 1#风机电流 | 2#风机电流 | 气温 | 风力风向
| 吸 气 |  | 排 气 |  | 吸 气 |  | 排 气 | [6 empty] | 吸 气 |  | 排 气 |  | 吸 气 |  | 排 气
| 压力 | 温度 | 压力 | 温度 | 压力 | 温度 | 压力 | 温度 | [5 empty] | 压力 | 温度 | 压力 | 温度 | 压力 | 温度 | 压力 | 温度
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
时 间 | 水 泵 | [6 empty] | 中 间 冷 却 器 |  |  |  | 低 压 循 环 桶 |  |  |  | 氨 泵 | [7 empty] | 结冻间冷风机 |  |  | 库 房 温 度
| 冷凝水泵 |  |  |  | 冲霜水泵 |  |  | 1#中冷 |  | 2#中冷 |  | —28系统 |  | —33系统 |  | —28 1#泵 |  | —28 2#泵 |  | —33 1#泵 |  | —33 2#泵 |  | 1#电流 | 2#电流 | 3#电流 | 结 冻 间 |  |  | 冷 藏 间
| 1#电流 | 2#电流 | 3#电流 | 泵水压 | 1#电流 | 2#电流 | 泵水压 | 压力 | 液面 | 压力 | 液面 | 压力 | 液面 | 压力 | 液面 | 电流 | 泵压 | 电流 | 泵压 | 电流 | 泵压 | 电流 | 泵压 |  |  |  | 1#间 | 2#间 | 3#间 | 1#间 | 2#间 | 3#间 | 4#间 | 5#间
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
交接记录 | 早班： | [10 empty] | 中班： | [10 empty] | 夜班：