[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

移动式电风扇检查表

	序号
	评  价  要  求
	存在问题

	1
	风扇的金属外壳应保护接地(零)且可靠。
	

	2
	每年应至少检测一次绝缘电阻，绝缘电阻值应不小于1ΜΩ。
	

	3
	电源线应采用三芯或四芯多股铜芯橡套电缆。
	

	4
	电缆线应无接头，绝缘层应无破损。
	

	5
	风罩与风叶应固定可靠；风罩应完好无损，能防止手部进入。
	

	6
	在有易燃易爆气体或有爆炸性粉尘的环境中，应使用防爆风扇。
	

	
	—
	





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]