[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

电工风险辨识牌
	危险源
	事故种类
	预防措施

	（1） 停电检修时不验电，不挂牌。

（2） 电气设备有缺陷。

（3） 不执行操作票、工作票制度，误操作。

（4） 不按要求穿戴劳保品。

（5） 电气设备漏电，接地保护断开。

（6） 劳保品、绝缘工具失效。


	触电


	（1） 在检修前应先验电确认所检修线路无电压，并在断开的开关上挂上“线路有人检修，禁止合闸”牌

（2） 整改有缺陷的电气设备。

（3） 停、送电时应执行操作票、工作票制度，一人操作，一人监护，禁止单人上岗操作。

（4） 严格按要求穿戴好劳保用品。

（5） 保持电气设备良好的绝缘和可靠的接地。

（6） 工作零线，不得与接地保护线混接。

（7） 按规定对工具、劳保品定期校检。

（1） 

	（1） 高处作业不系安全带。

（2） 上梯子作业无人监护，梯子滑倒。


	坠落
	（1）高处作业应系好安全带。

（2）上梯子作业应有人保护。

	短路，误操作


	烧伤
	（1）严格执行标准化操作，加强电工的操作技能。

（2）严禁带负荷拉、合闸。























































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]