[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	高墩作业安全关键控制点管理要求

	监理单位：
	施工单位：
	
	
	

	工程名称：
	分项工程开工时间：
	
	

	关键控制点
	责任人
	备注

	
	施工单位
	监理单位
	建设单位
	

	
	
	
	
	

	制定专项施工方案，对模板支架等设施的强度、刚度和稳定性进行安全验算。
	总工程师
	监理处长
	总工程师
	　

	
	
	
	
	

	设置脚手架、作业平台和施工楼梯，50米以上的设置施工电梯或采用塔吊辅助施工。施工单位自检后报监理，监理组织验收。
	专职安全员
	桥梁专监
	安全部门负责人
	　

	
	
	
	
	

	对模板、螺栓和抱箍的安装情况进行检查。
	桥梁工程师
	旁站监理员
	[image: image1.png]　
	　

	
	
	
	
	

	薄壁墩一次性浇筑高度不得超过5米，立柱分节段浇筑。采用泵送混凝土时，应严格控制浇筑速度。
	桥梁工程师
	旁站监理员
	　
	　

	
	
	
	
	

	专人检查模板在施工过程中的变形、受力情况等。
	现场施工员
	旁站监理员
	　
	　

	
	
	
	
	

	填表说明：1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期。

          2.本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。      

          3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。                                                                                                                                      




















































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

