[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	隧道作业安全关键控制点管理要求

	监理单位：
	施工单位：
	
	
	

	工程名称：
	分项工程开工时间：
	
	

	关键控制点
	责任人
	备注

	
	施工单位
	监理单位
	建设单位
	

	
	
	
	
	

	隧道施工应编制专项施工方案，实际开挖过程中出现设计所未提及的不良地质情况时，应编制补充方案。
	总工程师
	监理处长
	总工程师
	　

	
	
	
	
	

	洞口设置管理岗亭，有专人对进洞人员的类别、工种、数量、进出洞时间详细登记管理。
	专职安全员
	隧道专监
	安全专干
	　

	
	
	
	
	

	按要求进行监控量测，监控量测单位应及时报送相关信息，施工单位应根据信息及时采取针对性措施。
	隧道工程师
	隧道专监
	隧道工程师
	　

	
	
	
	
	

	Ⅴ级围岩时设置逃生通道，通道为内径不小于80厘米、壁厚不小于1厘米的钢管，管节间可采用直径大于逃生管道10厘米的套管连接，管接长6至8米。钢管一端距离掌子面距离不得大于10米，一端尽量延伸至二衬处。
	专职安全员
	旁站监理员
	安全专干
	　

	
	
	
	
	

	初期支护和二衬按规定及时跟进，ⅴ级围岩段仰拱与掌子面的间距不得超过30米，在拱顶沉降较大时，仰拱与掌子面的间距不得超过20米，并应尽量紧跟掌子面；二衬与掌子面的间距为：Ⅲ级不超过150米、Ⅳ级不超过90米、Ⅴ级不超过35米。
	隧道工程师
	隧道专监
	隧道工程师
	　

	
	
	
	
	

	填表说明：1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期。
          2.本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。      
         3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。                                                                                                                                      




















































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]