[image: image4.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	气瓶风险点告知卡

单位名称：****

	风险点名称
	气瓶
	主要危险因素概述
	由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄漏，遇明火或静电火花会发生火灾、爆炸等事故。

	风险点编号
	04
	
	

	风险等级
	三级风险
	
	

	安全标志
[image: image1.jpg]W BRI B O 2
MUST WEAR GAS DEFENCE MASK



[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



	主要风险控制措施
	1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应超压运行；
2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计等；
3、按操作规程执行。

	责任部门
	
	主要事故类型
	火灾、爆炸、中毒窒息

	责任人
联系电话
	
	应急处置措施
	1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；
2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救；
3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。





























































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image4.png]