[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

冷库液氨管道超压破裂造成液氨泄漏危险因素告知卡
	较大危险因素名称
	冷库液氨管道超压破裂造成液氨泄漏
	场所/环节/部位名称
	冷库

	编号
	5
	主要防范措施
	（1） 制冷剂泵设置液泵断液自动停泵装置。

（2） 库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地。

穿过冷间保温的电器线路应相对集中敷设，并必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施。

	[image: image1.jpg]oD
Fuan

i





（照片）
	
	

	
	应急处置措施
	设备玻璃管破裂、油位指示器漏氨液时，当上、下侧弹子失灵，应立即关闭批示器上、下侧的弹子角阀，尽早控制住氨液大量外泄。

	
	易发生的事故类型
	中毒和窒息
	警示标志
	[image: image2.png]





























































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]


