[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

快速冻结装置液氨泄漏危险因素告知卡
	较大危险因素名称
	快速冻结装置液氨泄漏
	场所/环节/部位名称
	快速冻结装置

	编号
	4
	主要防范措施
	（1） 快速冻结装置应设置在单独的作业空间内，且作业间内作业人数不超过9人。

（2） 快速冻结装置上方的回气集管在车间吊顶上方应单独隔离或转移至车间外。

（3） 在快速冻结装置的出口处的上方安装氨气浓度传感器，在加工间内布置氨气浓度报警装置。

热气融霜用的热器管，应从制冷压缩机排气管除油装置以后引出，并应在其起端装设截止阀和压力表，热气融霜压力不得超过0.8MPa(表压)。

	[image: image1.jpg]



（照片）
	
	


	
	应急处置措施
	发现氨阀门漏氨后，应迅速关闭事故阀门两边最近的控制阀，并用堵阀门泄漏专用器具进行堵漏。

	
	易发生的事故类型
	中毒和窒息
	警示标志
	[image: image2.png]





























































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]


