[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

液氨管道超压破裂造成液氨泄漏危险因素告知卡
	较大危险因素名称
	液氨管道超压破裂造成液氨泄漏
	场所/环节/部位名称
	液氨管道

	编号
	2
	主要防范措施
	液氨管道禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。

	[image: image1.jpg]



（照片）
	
	

	
	应急处置措施
	如发现管道漏氨后，应迅速关闭事故管道两边最近的控制阀门，切断氨液的来源。并采取临时打管卡的办法，封堵漏口和裂纹，然后对事故部位抽空。

	
	易发生的事故类型
	中毒和窒息
	警示标志
	[image: image2.png]





























































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]


