
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

起 重 吊 装 安 全 技 术 要 求 和 验 收 表

施工单位：                      工程名称：                         验收部位：
	序号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	起重机械
	起重机有可靠有效的超高限位器和力矩限制器，吊钩有保险装置。起重机和起重扒杆作业前应进行试吊。
	

	2
	钢丝器

与地锚
	钢丝绳必须符合有关要求，磨损、断丝不得超标。揽风绳安全系数必须大于3.5，滑轮、地锚的设置符合方案要求。
	

	3
	吊点
	起重吊点符合设计规定，所用的索具、钢丝绳规格、型号、绳径倍数须符合规范要求。
	

	4
	吊装指挥
	高处作业应有可靠的信号传递。
	

	5
	地耐力
	起重机作业路面的地耐力必须符合说明书要求，如达不到要求应采取相应的铺垫加强措施。
	

	6
	起重作业
	被吊物件应明确重量，不得不明吊重或超载作业。
	

	7
	高处作业
	吊装作业必须设置防坠落措施，作业人员应系安全带并悬挂牢固、可靠，人员上下应设置人员专用爬梯。
	

	8
	作业平台
	起重机吊装作业人员须有可行的立足点，作业平台应坚实、牢固、单独支撑，底板应用4厘米厚以上木板或防滑钢板铺设，临边防护应符合要求。
	

	9
	构件堆放
	构件堆放应整齐，楼板堆放不得超过1.6米，其它构件堆放不得超过有关规定，大型构件堆放应有稳固措施。
	

	10
	警    戒
	吊装作业场所应设置警戒线、悬挂警戒标志。
	

	验

收

结

论

意

见
	
	验收.人员
	验收日期：





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



