
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

模 板 工 程 安 全 技 术 要 求 和 验 收 表
施工单位：                                   工程名称：                         验收部位：

	序

号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	支撑系统
	支撑系统材料的规格、尺寸、接头方法、间距及剪刀撑设置均应符合施工方案要求。
	支撑稳定牢固，符合规范要求。

	2
	立杆稳定
	立杆底部应有垫板，立杆间距不大于2米；按高度不超过2米设置纵横水平支撑，支撑系统两段应设置剪刀撑。
	立杆间距及支撑符合规范要求。

	3
	施工荷载
	模板上材料应堆放均匀，荷载不得超过施工方案规定。
	材料堆放均匀，荷载不超过施工方案规定。

	4
	模板存放
	各种模板堆放整齐、安全、高度不超过两米，大模板存放要有防倾斜措施。
	存放整齐，安全。

	5
	支拆模板
	支拆模板时，2米以上高处作业必须有可靠的立足点，并有相应的安全防护措施；拆除模板时应设置临时警戒线并有专人监护，不得留有未拆除的悬空模板。
	/

	6
	混凝土

强度
	模板拆除前必须有混凝土强度报告，强度达到规定要求后方可进行拆模审批。
	/

	7
	运输道路
	在模板上运输混凝土必须有专用运输通道，运输道应平整牢固。
	/

	8
	作业环境
	模板作业面的预留孔洞和临边应进行安全防护，垂直作业应采取上下隔离措施。
	预留孔洞进行安全防护

	验

收

结

论

意

见
	
	验收人员
	项目经理：

技术负责人：

施工员：

安全员：

验收日期：





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



