
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

“三宝”、“四口”防护 安 全 技 术 要 求 和 验 收 表

施工单位：                             工程名称：                      验收部位：
	序

号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	安全帽
	安全帽应符合GB2811—89标准的产品， 不得使用缺衬、缺带及破损的安全帽。
	安全帽符合标准，无破损。

	2
	安全网
	安全网必须有产品生产许可证和质量合格证及建筑安全监督管理部门发放的准用证。
	安全网符合标准。

	3
	安全带
	安全带应使用符合GB6095—85标准的产品。生产厂家须经劳动部门批准。
	安全带符合标准。

	4
	楼梯口

电梯井

口防护
	楼梯口设置1.2米高防护栏杆和30厘米高踢脚杆，杆件里侧挂密目式安全网，电梯井口设置1.2米—1.5米高防护栅门，其中底部18厘米为踢脚板，电梯井内自二层楼面起不超过二层（不大于10米）拉设一道平网，防护设施定型化，工具化，牢固可靠。
	

	5
	预留洞口

坑井防护
	1.5米2以内的预留洞口、坑井须用固定盖板防护，1.5米2以上的洞口四周设18厘米高踢脚杆和60厘米、1.2米两道水平杆，杆件里侧用密目式安全网围护，洞口张挂水平安全网，防护设施应形成定型化，工具化。
	

	6
	通道口

防  护
	进料（人）通道口、进出建筑物主体通道口和场地内、外道路中心线与建筑（或外架）边缘距离分别小于5米和7.5米的通道应搭设双层防护棚，各类防护棚应有单独的支撑系统，不得悬挑在外架上。　
	

	7
	阳台、楼

板屋面等

临边防护
	阳台、楼板、屋面等临边应设置1.2米和60厘米两道水平杆，并在立杆里侧用密目式安全网封闭，防护设施与建筑物应固定连接。
	

	验

收

结

论

意

见
	
	验收.人员
	项目经理：

安全员：

有关人员：

          验收日期：


更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



