
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

文明施工检查

	序号
	检查内容
	检 查 要 求
	结果

	1
	现场围档
	（1）主干道围挡高2.5m，非主干道(一般路段) 围挡高1.8m；

（2）围挡材料选用坚固、稳定、美观；

（3）围挡必须连续设置。
	

	2
	封闭管理
	（1）有门卫及门卫制度；
（2）管理人员配戴工作卡上岗。
	

	3
	施工现场
	（1）施工场地主要道路，有条件的用混凝土进行硬化；

（2）有排水措施，现场无明显积水；

（3）工程施工的废水，经沉淀处理后排放；

（4）设置吸烟室或吸烟处；

（5）现场有绿化措施。
	

	4
	材料堆放
	（1）有材料堆放平面布置图，并按图堆放；
（2）设置明显标牌；
（3）作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理；
（4）易燃易爆物品存放符合规定。
	

	5
	现场住宿
	（1）施工现场办公区、生活区与施工区严格分开；
（2）在建工程未兼做宿舍；
（3）宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，室内限定人数；
（4）有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙；
（5）室内高度低于2.4m时，采用36V安全电压；
（6）室内无私拉乱接现象。
	

	6
	现场防火
	（1）有消防管理制度和动火审批制度；

（2）有义务消防组织；

（3）有施工现场消防平面布置图，并按图配置消防灭火器材； 

（4）有消防防火管理台帐。
	

	7
	施工现场标牌
	（1）施工现场入口处有符合要求的牌图；

（2）施工现场在明显处，有必要的安全宣传标语；

（3）现场有读报栏、黑板报等宣传园地。
	

	8
	生活设施
	（1）厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理；

（2）食堂使用洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事员有健康证，并穿戴工作服上岗；

（3）生熟食分开存放，有食堂卫生管理制度；

（4）有淋浴室，并设置淋浴设施。
	

	9


	治安综合治理
	（1）有现场工人业余学习和娱乐场所；

（2）有现场治安保卫制度。
	

	10
	保健急救
	（1）较大的施工现场设置医务室，一般现场配备保健急救箱及一般常用药品；
（2）现场有急救器材及经培训的急救人员；
（3）有卫生防病的宣传教育措施。
	

	11
	社区服务
	（1）夜间施工办理相关手续；
（2）现场建立不扰民措施和便民服务措施；
（3）有相应社区服务管理资料。
	































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



