
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

锅炉考评检查表
	序号
	考评内容
	考评说明
	应得分
	实得分
	备注

	1
	锅炉制造、安装、改造、大型维修应由具备资格的单位承担。锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告)齐全。
	任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分25分以下则判该项目不合格。
	8
	　
	　

	2
	安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄露。
	
	4
	　
	　

	3
	按规定合理设置报警和连锁保护装置。
	
	2
	　
	　

	4
	系统管路畅通、操作灵活无老化、渗漏现象。
	
	2
	　
	　

	5
	给水设备完好，匹配合理。
	
	2
	　
	　

	6
	炉墙无严重漏风、漏烟、油、气及煤粉，防爆装置完好。
	
	2
	　
	　

	7
	水质处理应能达到指标以下，炉内水垢在1.5mm以下。
	
	2
	　
	　

	8
	各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠。
	
	2
	　
	　

	9
	操作控制盘、柜与线路防护符合要求，控制台显示完好，功能指示清晰，按键动作灵敏可靠，接地牢固
	
	2
	　
	　

	10
	操作平台、栏杆、爬梯焊接牢固，无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。
	
	2
	　
	　

	11
	消防设施齐全完整可靠。
	
	2
	　
	　

	　
	合计
	　
	30
	　
	　































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



