
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

检维修现场安全检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查

结果

	1
	检维修制度
	制定生产设施安全检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修
	
	

	2
	检维修计划
	制订年度综合检维修计划，落实“五定”（定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度原则）
	
	

	3
	检维修作业程序
	检维修前制定检维修作业程序（危险识别、编制方案、办理手续、培训教育、检查控制措施、配备劳保用品、现场监护和办理移交等），采取有效的风险控制措施
	
	

	4
	文明检修
	现场道路平整，消防通道畅通，现场安全标志和安全标语
	现场检查
	

	
	
	原材料、工具分规格码放整齐
	
	

	
	
	检修零部件“三不落地”“三不见天”，严禁高空抛物
	
	

	
	
	检修完毕，做到“工完、料净、场地清”
	
	

	5
	脚手架
	搭、拆架子前必须有方案，有安全措施，架子工须持证操作
	现场检查
	

	
	
	脚 手架设符合有关安全规定
	
	

	
	
	脚手架搭设完毕，须经检查验收，方可使用
	
	

	6
	“三宝”“四口”
	进入现场人员必须正确佩戴安全帽，安全网支挂符合标准
	现场检查
	

	
	
	从事高处作业人员必须正确佩戴使用安全带
	
	

	
	
	楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志
	
	

	
	
	孔、洞、坑有固定的护板、护栏等防护设施
	
	

	
	
	通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架
	
	

	
	
	阳台、楼板、屋面等临边部位的可靠的防护措施
	
	

	7
	施工用电
	必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程，严禁擅自接用电源
	现场检查
	

	
	
	手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地、接零装置，手持照明或危险场所照明要使用安全电压
	
	

	
	
	在临近高压线施工时，设置防护遮栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的安全警示标志牌
	
	

	
	
	支线架上电源线完好无损，无漏电现象；过路线采取过路保护措施
	
	

	8
	起重作业
	操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案，吊装工具有专人负责和定期检查
	现场检查
	

	
	
	吊装区域设警示线，起重臂下严禁站人，吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求
	
	

	9
	电焊作业
	设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端祼露部分在屏护罩内
	现场检查
	

	
	
	电焊机必须装有独立的专用电源开关，超负荷时应能自动切断电源，禁止多台电焊机共用一个电源开关
	
	

	
	
	有可靠的接地、 接零装置，焊钳外观完整
	
	

	
	
	禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路
	
	

	
	
	电源线或电缆线应与焊机有可靠的接地
	
	

	10
	气焊作业
	氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5m以上 ，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10m以上
	现场检查
	

	11
	卷扬机作业
	有专人操作、有专人指挥
	现场检查
	

	
	
	钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安装规范
	
	

	
	
	钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人
	
	

	12
	机动车辆管理
	进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶
	现场检查
	

	
	
	进入防爆区的机动车辆办理进入装置许可证
	
	

	检查建议：

检查人签名：                                         检查时间         年     月     日































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



