
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

安全生产责任制绩效考核评估检查表（第四部分：危化品仓库/硝酸铵/民用爆炸物品储存库）

单位名称：　             　

	序号
	内容与要求
	评分标准
	应得分
	评估

得分
	记录

	1
	库区外部安全距离
	依据《爆破安全规程》GB6722、《民用爆破器材工程建设设计安全规范》GB50089及相关行政法规。一处不符合扣10分
	10
	
	

	
	距村庄住户边缘、企业住宅区建筑物边缘及其它单位的围墙的距离；距零散住户边缘距三级、四级公路、铁路专用支线的距离；距国家铁路、二级及二级以上公路的距离；距35kV至220kV以上输电线路及其区域变电站的距离；距城镇规划边缘的距离
	
	
	
	

	2
	库区内部安全距离
	
	10
	
	

	
	各仓库之间的安全距离；值班室与仓库的安全距离；仓库距库区围墙的距离
	
	
	
	

	3
	仓库区总平面布置
	
	10
	
	

	
	库房布置符合规定 ；库区设有围墙或铁刺网；值班室布置符合规定 ；库房围墙高度符合要求
	
	
	
	

	4
	库房建筑结构、门/窗符合规定 
	依据《民用爆破器材工程建设设计安全规范》GB50089、《建筑设计防火规范》GBJ16。一处不符合扣5分
	5
	
	

	5
	危险品运输车辆安全技术条件符合规定
	依据《爆破器材运输车安全技术条件》科工爆[2001]156号)。  一处不符合扣10分
	10
	
	

	6
	灭火器配置、消防水池设置、消防动力设施、四邻防火隔离带符合规定
	依据《民用爆破器材工程建设设计安全规范》GB50089、《建筑设计防火规范》GBJ16、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140。一处不符合扣10分
	10
	
	

	7
	库区电气线路、设备选型、安装符合要求；避雷设施安装、接地性能符合要求
	依据《建筑物防雷设计规范》GB50057、《交流电气装置接地设计规范》GB50065、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058、《粉尘防爆安全规程》GB 15577。一处不符合扣10分
	15
	
	

	8
	值班室与1..1级炸药仓库之间设立防护屏障；1.1级仓库之间设置防护屏障 
	一处不符合扣10分
	10
	
	

	9
	库区应有通信设备、报警装置、警示标志
	依据《民用爆破器材企业安全管理规程》WJ 9049。一处不符合扣5分
	5
	
	

	10
	仓库管理
	1、库区管理、库内物品存放、堆码、通风、温度、湿度控制、定置标识、警告标识等一处不符合扣5分

2、登记、建帐、记录不完整一次扣1分。未建帐扣10 分

3、超库容存放扣15分
	15
	
	

	
	1、库区、库房定置管理规范，安全管理规章制度齐全，出入库登记、放行记录齐全，库区相关设施齐全、整洁、无违禁物品。
2、危险品存放、堆码、通风、温度、湿度控制符合要求

3、危险品出、入库登记建帐记录完整，装卸搬运、火种、强辐射用具控制等符合要求

4、定置标识清晰，无超库容现象
	
	
	
	

	
	合计
	
	100
	
	

	说明：1、本部分考核项目共计  10 项，实际考核项目        项，未检查的项目       项（原因见备注），合理缺项        项。

2、合理缺项认定与计分：

1）缺项认定：合理缺项是该生产组织方式中允许缺少的项目。计分时，将该缺项的设定分数从该子项设定分数中扣除。

2）得分计算：本部分实际考核评估得分 = 各子项考核评估得分之和 / 各子项考核评估应得分之和 × 100 =

备注：

检查评估人员（签名）：                                               日期：        年    月    日


























































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



