
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

搅拌机安全技术要求和验收表
施工单位：                                 工程名称：       

	序

号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	电气装置
	电气开关箱应有防雨措施，并单独安装漏

电保护器，开关箱及机械外壳应采用取接零

保护。
	

	2
	安全装置
	离合器、制动器应灵敏有效，钢丝绳应符合

标准，操作手柄应有保险装置；料斗吊钩保

险应齐全，传动部位设防护罩。
	

	3


	防护
	搅拌机应搭设防雨棚，临近建筑物的还应

搭设防护棚，并设50厘米高翻边。
	

	4
	操作平台
	操作平台应有足够的空间，平台应平整。
	

	5
	基础
	基础应稳固，不得有位移现象，工期超过3

个月轮胎应卸掉。
	

	验

收

结

论

意

见
	
	验

收

.人

员
	验收日期：



















































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



