
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

机械制造企业隐患排查治理活动检查表

被检查单位：                         
一、安全生产基础管理方面
	序号
	检查内容
	具体要求
	检查发现问题
	整改情况和意见

	1
	企业安全生产管理机构设置和安全管理人员配备
	⑴从业人员在50人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员；
⑵超过50人的，应当配备不少于1名专职管理人员；
⑶超过300人的，应设置安全生产管理机构或配备不少于2名管理人员。
	
	

	2
	企业主要负责人、各职能部门安全生产职责制定和履行
	⑴企业负责人和各职能部门的安全生产职责；

⑵企业负责人和各职能部门履行安全生产职责情况。
	
	

	3
	签订企业安全生产目标责任书
	⑴有文本，签订范围涵盖企业内各级管理者（含班组长）；
⑵定期对责任书中目标的完成情况进行检查、考核。
	
	

	4
	企业安全生产各项管理制度制定与执行
	安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会等制度建立和执行情况。
	
	

	5
	企业工伤事故的处理
	⑴发生工伤事故时，应及时如实报告当地安全生产监管部门，严格按照“四不放过”原则处理；

⑵做好工伤事故统计，并建立事故档案。 
	
	

	6
	劳动防护用品的配备和使用
	⑴劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致；

⑵从业人员正确穿戴。
	
	

	7
	编制应急救援预案
	⑴制定重大危险源、重大风险的应急救援预案；

⑵应急救援预案内容具有可操作性和针对性；

⑶每年定期对应急救援预案进行演习、更新，相关人员进行培训。
	
	

	8
	安全检查
	⑴有安全检查计划、检查表；

⑵检查发现的问题能及时整改，并有记录。
	
	


二、安全生产教育培训方面

	序号
	检查内容
	具体要求
	检查发现问题
	整改情况和意见

	1
	企业主要负责人和安全生产管理人员
	企业主要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全产生知识培训，并取得资格证或合格证书。
	
	

	2
	特种作业人员
	⑴人员档案完整；

⑵持证上岗率100%，证书均在有效期内。
	
	

	3
	全员安全教育培训
	⑴有全员安全教育培训计划、实施记录；

⑵教育培训率100%。
	
	

	4
	其他各类人员安全教育培训
	⑴有新员工、变换工种人员、复工人员，其他相关人员（如承包商、外来参观人员、实习生）等培训和安全教育档案；

⑵上述人员教育培训率100%。
	
	


三、机械设备设施方面

	序号
	检查内容
	具体要求
	检查发现问题
	整改情况和意见

	1
	主要设备、设施台帐
	台帐齐全，无遗漏。
	
	

	2
	特种设备
	⑴应有特种设备台帐、档案资料齐全；

⑵取得特种设备使用证，定期检测合格，并在检测周期内使用。
	
	

	3
	防护罩、盖、栏
	⑴金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、砂轮机等在役设备的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏；

⑵危险性较大设备，如：冲床等需经有资格的检验单位检验并取得合格证。
	
	

	4
	限位装置
	金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械、起重机械等在役设备的限位装置应牢固可靠。
	
	

	5
	联锁、紧停装置
	金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等在役设备的联锁、紧停装置应灵敏有效。
	
	

	6
	紧固部件
	金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠。
	
	

	7
	设备上的电气安全要求
	⑴设备上设置连接可靠的PE线。
⑵局部照明应为安全电压。
⑶易燃易爆场所的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防雷防静电接地。
⑷易燃易爆场所的电气设施应采用相应等级的防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。
	
	


四、电气设备设施方面  

	序号
	检查内容
	具体要求
	检查发现问题
	整改情况和意见

	1
	变配电间
	⑴与其它建筑物间有足够的安全消防通道；
⑵与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；
⑶室内可燃油油浸变压器室应设容量为100％变压器油量的贮油池；
⑷门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；
⑸门、窗及孔洞应设置网孔小于10×10mm的金属网。
	
	

	2
	各类检测要求
	⑴各种安全用具应定期检测合格。
⑵变压器油要有定期油质测试报告。
⑶每年雷雨季节前要测试防雷接地电阻，并有检测报告。
⑷各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。
	
	

	3
	低压电气线路
	⑴绝缘、屏护良好，按要求敷设。
⑵相序、相色正确、标志齐全、清晰。
⑶路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
	
	

	4
	临时线管理
	⑴有临时线管理制度；

⑵临时线审批手续齐全，不超期使用。
	
	

	5
	各类插座
	各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器。
	
	


五、作业环境方面

	序号
	检查内容
	具体要求
	检查发现问题
	整改情况和意见

	1
	定置定位
	⑴厂区、车间、仓库有定置图，定置图与现场相符；

⑵工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；

⑶危险部位应设置安全标志。
	
	

	2
	道路
	⑴厂区、车间、仓库内车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰；

⑵路面平坦，无积油积水，无绊脚物；

⑶厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌；

⑷厂区道路应有明显的人、车分隔线；

⑸车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠；

⑹道路占道率小于5%。
	
	

	3
	消防
	⑴消防器材配备数量足够，正确，拿取方便；

⑵消防器材在有效期内，并有日常维护记录；

⑶消防标志醒目；

⑷员工了解消防器材的使用方法。
	
	

	4
	照明
	⑴作业点和安全通道采光符合标准；

⑵照明灯具完好率达100％。
	
	


检查人：                                检查日期：
[image: image1.png]









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



