
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

施工现场临时用电安全监理检查表

       分公司                                    工程名称                       
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果

	1
	
	对电工检查
	1、电工持有效上岗证情况及劳动防护用品使用情况；
	□符合  □不符合

	
	
	
	2、配电箱巡视记录是否及时；
	□是   □否

	2
	现场实施情况
	管线保护
	1、现场实施的管线保护措施是否与方案相一致；
	□符合  □不符合

	
	
	接地系统
	1、保护接零系统设置是否符合要求；
	□是   □否

	3
	
	配电线路
	1、架空线、电缆线是否采用TN—S系统（三相五线制）；
	□是   □否

	4
	
	配电箱

开关箱
	1、配电箱是否符合JGJ46-2005的要求；
	□符合  □不符合

	
	
	
	2、动力开关箱是否符合“一机、一闸、一箱、一漏”要求；
	□是   □否

	5
	
	现场照明
	1、比较潮湿场所是否采用了36V安全电压；
	□是   □否

	
	
	
	2、室内线路及灯具安装高度低于2.5m的是否使用安全电压。
	□是   □否

	检查结论：（检查发现不符合规范要求、违反强制性条文的必须注明检查部位、并开具监理通知单）

                                                       


安全监理：             总监理工程师：                    年    月    日
[image: image1.png]









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



