
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

落地脚手架安全监理检查表

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果

	1
	立杆基础
	脚手架立杆基础回填土夯实平整，并浇捣细石混凝土
	□是 □否

	
	
	立杆应设置在统长木板或型钢上
	□是 □否

	
	
	采用双立杆还是单立杆，立杆间距是否与施组相符
	□是 □否

	
	
	扫地杆纵向、横向设置在立杆的高度200mm
	□是 □否

	
	
	排水沟设置畅通情况
	□是 □否

	2
	架体与建筑物拉结
	脚手架高度在7M以上时，架体与建筑结构拉结、四步一隔离设置
	□是 □否

	3
	杆件间距与剪刀撑
	剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求
	□是 □否

	4
	脚手板与防护栏杆
	脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间连接不严密的；
	□是 □否

	
	
	应设置0.6至1.2m高防护栏杆和随施工层设置18cm挡脚板；
	□是 □否

	
	
	施工层框架结构脚手架内立杆设置防护栏情况；
	□是 □否

	5
	通道
	架体不设上下登高斜道的；
	□是 □否

	
	
	与建筑物进出通道口设置防护棚情况；
	□是 □否

	6
	电梯井道内脚手
	搭设完毕施工单位挂置验收合格牌情况；
	□是 □否

	
	
	井道口设置固定的防护门；
	□是 □否

	检查结果：




              分公司                工程名称                     

安全监理              总监理工程师：            年    月     日     时[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



