
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

锅炉使用安全检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查

结果

	1
	作业人员
	在岗作业人员具有有效证件
	查看操作证
	

	2
	登记及检验标志
	有使用登记证，在检验有效期内，并固定在锅炉房醒目位置，其上有检验有效期的标记
	查看相关检测报告
	

	3
	安全附件及安全保护装置
	液位（面）计有最高、最低安全液位标记，液位显示清楚并能被作业人员正确监视
	查看现场
	

	
	
	安全阀有有效的校验报告和铅封标记，安装位置符合要求
	查看现场
	

	
	
	压力表有有效的检定证书或标记，表盘直径符合要求，最大刻度允许运行参数的1.5倍至3倍；压力表的精度符合规定
	查看检测报告
	

	
	
	温度计有有效的检定证书或标记
	查看检测报告
	

	
	
	仪器仪表显示参数与液位计、压力表、温度计一致
	查看现场
	

	
	
	按规定安装有相关保护装置和报警装置
	查看现场
	

	4
	运行参数
	水位、压力、温度及蒸发量在允许范围内
	查看现场
	

	
	
	及时填写运行记录，记录与实际相符
	查看相关台帐
	

	5
	本体、阀门、管道状况
	发现漏气、漏水现象
	查看现场
	

	
	
	有肉眼可见的损坏（含炉墙）
	查看现场
	

	6
	水（介）质处理
	按规定配备水处理设备或进行锅内水处理
	查看现场
	

	
	
	有水（介）质化验记录
	查看相关记录
	

	7
	其他
	存在常压锅炉承压使用或者使用土锅炉等情况
	查看现场
	

	检查建议：

检查人签名：                                                                                   检查时间         年     月     日


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



