电 焊 机 安 全 技 术 要 求 和 验 收 表

施工单位：                                 工程名称：       

	序号
	验收项目
	技   术   要   求
	验收结果

	1
	电气装置
	电焊机应做好保护接零和装设漏电保护器；二次侧应装设空载降压保护器或触电保护器；电源不得使用手动开关，应使用自动开关。
	

	2
	电缆线
	一次性电源线长度不超过5米，二次线长度不超过30米，一、二次线接线柱与外壳绝缘良好，并设防护罩，焊把线应为橡皮电缆，不的使用老化、破皮的电缆线，接头不得超过3处。
	

	3
	保养
	应保持机身整洁，不得带病运转。
	

	4
	防护
	电焊机应有防雨罩，作业区应有防止焊花飞溅措施。
	

	验

收

结

论

意

见
	
	验

收

.人

员
	验收日期：


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[image: image2.png]Ny 258 mn



