
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

线路工程危险因素辨识评价表

	序号
	施工阶段
	作业活动
	潜在的危险因素
	可能导致的事故
	判别依据

I-V
	作业条件危险性评价
	危险等级
	现有控制措施及其有效性
	备注

	
	
	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	
	
	

	1
	路径复测
	测量
	地形不好
	摔伤
	
	3
	6
	20
	360
	I
	提醒注意；有效
	

	2
	
	
	蛇咬伤人
	中毒
	
	1
	6
	20
	120
	I
	扎裤腿；有效
	

	3
	
	
	坠崖
	伤亡
	
	1
	2
	20
	40
	II
	提醒注意；有效
	

	4
	普

通

基

础
	电

焊
	电源线残破
	触电
	
	3
	 3
	20
	180
	I
	换电线；有效
	

	5
	
	
	开关接触不好
	触电
	
	3
	3
	20
	180
	I
	换开关；有效
	

	6
	
	
	焊完不及时断电
	触电
	
	3
	3
	20
	180
	I
	培训教育；有效
	

	7
	
	
	雨中焊接
	触电
	
	0.5
	2
	80
	80
	II
	雨中禁焊；有效
	

	8
	
	土

石

方

开

挖
	无图纸、方案施工
	不定
	
	0.5
	1
	70
	35
	II
	按照施工；有效
	

	9
	
	
	施工前未对作业者交底
	塌方
	
	0.5
	1
	90
	45
	II
	交底制度；有效
	

	10
	
	
	挖流沙坑未用挡板
	塌方
	
	0.5
	1
	100
	50
	II
	作业方案；有效
	

	11
	
	
	林中抽烟
	火灾
	
	1
	1
	180
	180
	I
	消防制度；有效
	

	12
	
	
	在坑内休息
	塌方
	
	1
	2
	40
	80
	II
	作业方案；有效
	

	13
	
	
	坑边1米内堆土过多
	塌方
	
	3
	1
	20
	60
	II
	作业方案；有效
	

	14
	
	
	开方不留坡度或坡度很小
	塌方
	
	3
	3
	30
	270
	I
	作业方案；有效
	

	15
	
	基

础

浇

制


	浇制平台横梁中间无撑杆
	坠落
	
	1
	3
	25
	75
	II
	作业方案；有效
	

	16
	
	
	钢筋笼制作机械损伤
	机械损伤
	
	1
	1
	45
	45
	II
	安全措施；有效
	

	17
	
	
	下钢筋笼不绑溜绳
	砸伤
	
	1
	2
	30
	60
	II
	安全措施；有效
	

	18
	
	
	浇制混凝土时分工不明确
	不定
	
	1
	1
	50
	50
	II
	作业方案；有效
	

	19
	
	
	操作台无栏杆
	坠落
	
	1
	1
	40
	40
	II
	安全措施；有效
	

	20
	
	
	搅拌机皮带轮无罩
	轧伤
	
	1
	1
	50
	50
	II
	加强保护；有效
	


危险因素辨识评价表

	序号
	施工阶段
	作业活动
	潜在的危险因素
	可能导致的事故
	判别依据

I-V
	作业条件危险性评价
	危险等级
	现有控制措施及其有效性
	备注

	
	
	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	
	
	

	21
	普

通

基

础
	基础浇制
	推车至料口边翻车下料
	坠落
	
	1
	1
	60
	60
	II
	安全教育；有效
	

	22
	
	
	临时用电无专人负责
	触电
	
	1
	3
	60
	180
	I
	安全制度；有效
	

	23
	
	
	发电机外壳未接地
	触电
	
	1
	1
	80
	80
	II
	安全措施；有效
	

	24
	
	
	搅拌机外壳未接地
	触电
	
	1
	1
	60
	60
	II
	安全措施；有效
	

	25
	
	
	配电箱无漏电防护装置
	触电
	
	1
	1
	80
	80
	II
	安全措施；有效
	

	26
	
	
	振捣器漏电
	触电
	
	1
	1
	80
	80
	II
	安全措施；有效
	

	27
	
	
	搅拌机漏电
	触电
	
	1
	1
	50
	50
	II
	安全措施；有效
	

	28
	灌

注

桩

基

础
	施工准备
	运输时挂钩未加保护
	碰伤
	
	1
	1
	60
	60
	II
	安全措施；有效
	

	29
	
	
	施工前未对作业人员交底
	不定
	
	1
	1
	50
	50
	II
	交底制度；有效
	

	30
	
	
	施工场地未平整
	物体打击
	
	1
	3
	60
	180
	I
	作业措施；有效
	

	31
	
	
	井架未支戗杆、打拉线
	物体打击
	
	1
	1
	60
	60
	II
	作业措施；有效
	

	32
	
	
	钢丝绳未按规定检查
	物体打击
	
	1
	3
	30
	90
	II
	作业措施；有效
	

	33
	
	钻孔下笼
	发电机外壳未接地
	触电
	
	1
	1
	80
	80
	II
	安全措施；有效
	

	34
	
	
	钻机在运行线路下作业
	触电
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	安全制度；有效
	

	35
	
	
	钻机离运行线路距离不足
	触电
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	安全制度；有效
	

	36
	
	
	未按规定埋设护筒
	塌方
	
	1
	1
	60
	60
	II
	作业措施；有效
	

	37
	
	
	监时用电是无人负责
	触电
	
	1
	1
	50
	50
	II
	安全制度；有效
	

	38
	
	
	随意吊装钢筋笼
	物体打击
	
	1
	1
	50
	50
	II
	作业措施；有效
	

	39
	
	
	搅拌机外壳未接地
	触电
	
	1
	1
	50
	50
	II
	安全措施；有效
	

	40
	
	
	钻孔泥浆浓度不足
	塌方
	
	1
	1
	60
	60
	II
	作业措施；有效
	


危险因素辨识评价表

	序号
	施工阶段
	作业活动
	潜在的危险因素
	可能导致的事故
	判别依据

I-V
	作业条件危险性评价
	危险等级
	现有控制措施及其有效性
	备注

	
	
	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	
	
	

	41
	灌注桩
	钻孔下笼
	泥浆池无保护措施
	溺水
	
	0.5
	1
	100
	50
	II
	安全措施；有效
	

	42
	
	
	夜间施工照明不足
	不定
	
	1
	1
	80
	80
	II
	安全措施；有效
	

	43
	铁塔组立
	
	在运行线路下立塔
	触电
	
	0.5
	1
	140
	70
	II
	安全制度；有效
	

	44
	
	
	立塔时与运行线路距离不足
	触电
	
	0.5
	1
	140
	70
	II
	安全制度；有效
	

	45
	
	
	高空抛物
	物体打击
	
	3
	6
	20
	360
	I
	安全措施；有效
	

	46
	
	
	高空不系安全带
	坠落
	
	3
	3
	40
	360
	I
	安全措施；有效
	

	47
	
	
	受力钢丝内侧站人
	物体打击
	
	1
	2
	30
	60
	II
	安全措施；有效
	

	48
	
	
	不戴安全帽
	物体打击
	
	3
	1
	60
	180
	I
	安全措施；有效
	

	49
	
	
	赤膊上阵
	物体打击
	
	3
	2
	40
	240
	I
	教育培训；有效
	

	50
	
	
	高空作业人员无证
	坠落
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	安全制度；有效
	

	51
	
	
	高空作业人员身体不行
	坠落
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	安全制度；有效
	

	52
	
	
	塔上转移仓促、立足不稳
	坠落
	
	1
	1
	160
	160
	I
	教育培训；有效
	

	53
	
	
	滑车陈旧变形卡钢丝绳
	物体打击
	
	0.5
	1
	120
	60
	II
	换滑车；有效
	

	54
	
	
	扒杆四面拉线受力不均
	物体打击
	
	1
	1
	70
	70
	II
	作业措施；有效
	

	55
	
	
	地锚埋深不够或未夯实
	物体打击
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	作业措施；有效
	

	56
	
	
	工器具以小代大
	物体打击
	
	0.5
	1
	170
	85
	II
	安全制度；有效
	

	57
	
	
	工器具有缺陷
	物体打击
	
	1
	1
	80
	80
	II
	安全制度；有效
	

	58
	
	
	班组擅改施工方案
	不定
	
	0.5
	1
	80
	40
	II
	作业措施；有效
	

	59
	
	
	起重器具有缺陷
	起重伤害
	
	0.5
	1
	170
	85
	II
	安全制度；有效
	

	60
	
	
	绝缘工具有缺陷
	触电
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	安全制度；有效
	


危险因素辨识评价表

	序号
	施工阶段
	作业活动
	潜在的危险因素
	可能导致的事故
	判别依据I-V
	作业条件危险性评价
	危险等级
	现有控制措施及其有效性
	备注

	
	
	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	
	
	

	61
	铁塔组立
	
	斜材另一端未固定好伤人
	物体打击
	
	1
	1
	60
	60
	II
	作业措施；有效
	

	62
	
	
	抱杆外拉线角度不对
	物体打击
	
	1
	1
	70
	70
	II
	作业措施；有效
	

	63
	
	
	升完抱杆拉线“老根”未绑
	物体打击
	
	0.5
	1
	170
	85
	II
	作业措施；有效
	

	64
	
	
	磨绳磨损下拉线或抱杆
	机械伤害
	
	0.5
	1
	120
	60
	II
	加强检查；有效
	

	65
	
	
	抱杆以小代大
	物体打击
	
	1
	1
	80
	80
	II
	安全制度；有效
	

	66
	
	
	抱杆拆节时倒向一边伤人
	物体打击
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	作业措施；有效
	

	67
	
	
	在林中抽烟
	火灾
	
	1
	1
	180
	180
	I
	安全制度；有效
	

	68
	架

线
	架线准备
	架线前未进行安全技术交底
	不定
	
	0.5
	1
	170
	85
	II
	安全制度；有效
	

	69
	
	
	架线施工前铁塔缺件未补全
	塔损坏
	
	1
	3
	25
	75
	II
	作业措施；有效
	

	70
	
	
	架线前铁塔未安装接地
	雷击
	
	1
	1
	120
	120
	I
	作业措施；有效
	

	71
	
	
	架线前工器具不认真检查
	物体打击
	
	0.5
	1
	130
	65
	II
	作业措施；有效
	

	72
	
	
	架线前未认真检查越线架
	物体打击
	
	0.5
	1
	150
	75
	II
	安全措施；有效
	

	73
	
	
	张力放线内侧站人
	物体打击
	
	1
	1
	150
	150
	I
	安全措施；有效
	

	74
	
	
	牵、张机安装不牢固
	机械伤害
	
	0.5
	1
	140
	70
	II
	作业措施；有效
	

	75
	
	
	制动机构不可靠
	机械伤害
	
	0.5
	1
	60
	30
	II
	作业措施；有效
	

	76
	
	
	未固定的导线下方站人
	物体打击
	
	3
	1
	120
	360
	I
	教育培训；有效
	

	77
	
	放线压接
	剪线时没有固定好导线两头
	物体打击
	
	0.5
	1
	170
	85
	II
	作业措施；有效
	

	78
	
	
	放线滑车陈旧变形
	物体打击
	
	0.5
	1
	150
	75
	II
	换滑车；有效
	

	79
	
	
	紧线时夹头跑脱
	物体打击
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	作业措施；有效
	

	80
	
	
	压接人员无证操作
	机械伤害
	
	1
	1
	150
	150
	I
	安全制度；有效
	

	81
	
	
	压接后未认真检查对边距离
	物体打击
	
	1
	1
	160
	160
	I
	作业措施；有效
	


危险因素辨识评价表

	序号
	施工阶段
	作业活动
	潜在的危险因素
	可能导致的事故
	判别依据I-V
	作业条件危险性评价
	危险等级
	现有控制措施及其有效性
	备注

	
	
	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	
	
	

	82
	架线
	放紧线、附件安装
	平衡挂线剪下余线摆在塔上
	物体打击
	
	3
	2
	60
	360
	I
	安全措施；有效
	

	83
	
	
	跳线未连接前随手放在塔上
	物体打击
	
	1
	1
	150
	150
	I
	安全措施；有效
	

	84
	
	
	挂绝缘子时垂直下方站人
	物体打击
	
	0.5
	1
	150
	75
	II
	作业措施；有效
	

	85
	
	
	现场不戴安全帽
	物体打击
	
	3
	2
	50
	300
	I
	安全制度；有效
	

	86
	
	
	塔上人不系安全带
	坠落
	
	0.5
	1
	150
	75
	II
	安全制度；有效
	

	87
	
	
	放绳线时越线架无专人看守
	物体打击
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	作业措施；有效
	

	88
	
	
	将导引绳临时锚在越线架上
	物体打击
	
	0.5
	1
	120
	60
	II
	安全措施；有效
	

	89
	
	
	无头环圈数少或钢绳不合格
	物体打击
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	安全措施；有效
	

	90
	
	
	越线架顶部横杆磨损
	物体打击
	
	1
	1
	80
	80
	II
	作业措施；有效
	

	91
	
	
	地锚埋深不够
	物体打击
	
	0.5
	1
	170
	85
	II
	安全措施；有效
	

	92
	
	
	牵张机前无接地滑车
	触电
	
	1
	2
	80
	160
	I
	安全措施；有效
	

	93
	
	
	放紧线未接准确信号便牵引
	物体打击
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	作业措施；有效
	

	94
	
	
	在腾空前的导线上方通过
	物体打击
	
	0.5
	1
	170
	85
	II
	教育培训；有效
	

	95
	
	
	换线轴时无专人指挥
	不定
	
	0.5
	1
	150
	75
	II
	作业措施；有效
	

	96
	
	
	导线升空时工人用身体压线
	坠落
	
	0.5
	1
	130
	65
	II
	安全措施；有效
	

	97
	
	
	弛度调整时葫芦链尾不系扣
	物体打击
	
	0.5
	1
	150
	75
	II
	安全措施；有效
	

	98
	
	
	违章指挥
	不定
	
	0.5
	1
	200
	100
	I
	安全制度；有效
	

	99
	
	
	林中抽烟
	火灾
	
	1
	1
	180
	180
	I
	安全制度；有效
	

	100
	
	
	吊车离运行线路距离不足
	触电
	
	0.5
	1
	140
	70
	II
	安全措施；有效
	


危险因素辨识评价表

	序号
	施工阶段
	作业活动
	潜在的危险因素
	可能导致的事故
	判别依据I-V
	作业条件危险性评价
	危险等级
	现有控制措施及其有效性
	备注

	
	
	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	
	
	

	101
	架线
	紧线
	违反设计规定将直线塔作为锚线塔
	塔损坏
	
	0.5
	1
	150
	70
	II
	设计文件；有效
	

	102
	跨越架搭拆施工
	
	搭拆跨越架无专人监护
	不定
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	安全措施；有效
	

	103
	
	
	跨越架立杆埋深不足
	物体打击
	
	1
	2
	40
	80
	II
	作业措施；有效
	

	104
	
	
	剪刀撑杆数量不够
	物体打击
	
	1
	1
	80
	80
	II
	作业措施；有效
	

	105
	
	
	无醒目安全标志
	不定
	
	1
	2
	40
	80
	II
	安全措施；有效
	

	106
	
	
	拆架时上下同拆
	物体打击
	
	0.5
	1
	170
	85
	II
	作业措施；有效
	

	107
	
	
	跨越架不打临时拉线
	物体打击
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	作业措施；有效
	

	108
	
	
	跨越架偏离线行中心
	不定
	
	0.5
	1
	150
	75
	II
	作业措施；有效
	

	109
	
	
	跨越架无外伸羊角杆
	不定
	
	0.5
	1
	150
	75
	II
	作业措施；有效
	

	110
	
	
	搭拆架人员不系安全带
	高处坠落
	
	1
	2
	80
	160
	I
	安全措施；有效
	

	111
	
	
	带电搭拆跨越架
	触电
	
	1
	1
	180
	180
	I
	安全措施；有效
	

	112
	
	
	带电搭拆时在架内侧施工
	触电
	
	0.5
	1
	180
	90
	I
	安全措施；有效
	

	113
	
	
	拆撑杆时原杆位不绑手溜绳
	物体打击
	
	0.5
	1
	150
	75
	II
	安全措施；有效
	

	114
	
	
	搭架时与带电体的距离不足
	触电
	
	1
	1
	150
	150
	I
	安全措施；有效
	

	115
	拆塔拆线
	
	拆塔时受力构件未补强
	物体打击
	
	0.5
	1
	60
	30
	II
	作业措施；有效
	

	116
	
	
	剪断导线无安全措施
	物体打击
	
	0.5
	1
	160
	80
	II
	安全措施；有效
	

	117
	
	
	未使用绝缘手套、鞋、棒
	触电
	
	1
	2
	50
	100
	I
	安全制度；有效
	


危险因素辨识评价表

	序号
	施工阶段
	作业活动
	潜在的危险因素
	可能导致的事故
	判别依据

I-V
	作业条件危险性评价
	危险等级
	现有控制措施及其有效性
	备注

	
	
	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	
	
	

	118
	工地运输
	运输
	汽车的刹车、灯光不好
	车辆伤害
	
	1
	2
	50
	100
	I
	安全制度；有效
	

	119
	
	
	违章开车、酒后开车
	车辆伤害
	
	0.5
	1
	200
	100
	II
	安全制度；有效
	

	120
	
	
	山高、路窄、弯急
	车辆伤害
	
	1
	2
	50
	100
	I
	安全制度；有效
	

	121
	
	
	无证驾驶
	车辆伤害
	
	0.5
	1
	200
	100
	I
	安全制度；有效
	

	122
	
	
	人货混载
	车辆伤害
	
	0.5
	1
	100
	50
	II
	安全制度；有效
	

	123
	
	
	超载
	车辆伤害
	
	1
	2
	50
	100
	I
	安全制度；有效
	

	124
	
	
	超速
	车辆伤害
	
	0.5
	2
	100
	100
	I
	安全制度；有效
	


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



