
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

净化车间电工危险源辨识控制对策表

	危险源名    称
	电工岗位
	地点
	电磁站

	危险等级
	A eq \o\ac(○,B)C D
	事故类别
	电击伤   设备烧坏

	危险因素
	1.电气设备绝缘受损,造成电击和安全事故.

2.电气设备发热击穿引起事故.

3.盘面导体放电引起事故.

4.雷电击毁事故.



	触发事故

条件
	1.电气设备受潮或绝缘层破损,造成漏电事故.

2.电气设备过负荷发热,造成设备烧坏.

3.违章操作或安全设施不齐备引发事故.

4.泵与电机之间接手无安全罩,引发机械伤人.

5. 防雷接地设施损坏.



	控制对策
	1. 加强对电机及电缆的点检,发现上述问题及时处理.

2. 设备配置要合理,保护整定值调整要准确.

3. 加强电机的通风及清洁工作.

4. 定期作安全教育和技术培训.

5. 定期作防雷接地设施和绝缘值的检查和测试.



	责任人
	（1）（2）（5）车间设备负责人；

（3）操作者；

（4）车间专职安全员和技术员。

	历史教训
	无


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



