
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

厂区环境考评检查表

	序号
	考评内容
	考评说明
	应得分
	实得分
	备注

	1
	厂区卫生要求
	1，企业厂区应无有害气体、粉尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源。不得兼营、生存、存放有碍食品卫生的其他产品；一般不合格扣1分、严重不合格扣5分。

2、企业厂应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。一般不合格扣1分、严重不合格扣2分。

3、企业生活区、生产区应当相互隔离、生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。一般不合格扣1分、严重不合格扣2分。

4、厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产发出异味，不得有各种杂物堆放。一般不合格扣1分、严重不合格扣2分。

5、厂区建有与生产 能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装料储存等辅助设施和废物、垃圾存设施
	5
	
	现场观察查阅资料

现场观察

现场观察实地测量

现场查看

现场查看



	2
	厂区厂貌
	1、区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0..2分。

2、厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣0.2分
	5
	
	

	3
	厂区道路
	1、厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度小于3米，且为环形；转弯半径；轻型车为6米、重轻型车为12米；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每5%扣2分。

2、厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示牌，一处不合格扣0。5分。

3、厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.1分。
	5
	
	

	序号
	考评内容
	考评说明
	应得分
	实得分
	备注

	4
	厂区主干道

占道率
	查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。
	4
	
	

	5
	厂区照明
	1、照明灯布局合理，列照明盲区，厂区主干道和安全通道的照明不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分。

2、照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。
	4
	
	

	6


	厂区消防
	1、室外消火拴应有蛤显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。

2、所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。

3、消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分。
	7
	
	

	
	合计
	30
	
	


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



