
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品使用现场考评检查表

	序号
	考评内容
	考评说明
	应得分
	实得分
	备注

	1
	现场安全条件
	1、作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分。

2、作业现场应设有安全警示牌，表明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点，应急预案等，一处不合格扣2分。

3、反应产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣2分。

4、作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣0.5分。
	6
	
	

	2
	现场使用
	1、现场使用点的危险化学品存放量不得超过当 班的使用量，一处不合格扣4分。

2、使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣1分。

3、化学废料积容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行妥善处理扣5分。
	5
	
	

	3
	事故预防
	1、使用点应配备消防器材和消防设施，且完好、有效，一处不符合扣1分。

2、定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件谁，未进行扣4分。
	4
	
	

	4
	氯气使用点的安全措施
	氯气使用点必须有可靠的应及响应措施，及进处理氯气的泄露或故障。
	5
	
	

	
	合计
	20
	
	


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



