
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

冬季防火安全进行专项检查表
被检查单位：                         检查日期：                被检查人确认：

	序号
	检查内容
	检查要点
	检查情况
	整改闭环情况

	1
	消防制度建立与消防管理责任落实情况
	1、 消防管理制度是否健全

2、 是否建立消防管理责任体系，是否制定各级管理者的消防管理责任

3、 消防管理人员、作业人员持证情况

4、 各级责任者、管理者开展对职工消防宣传教育培训情况
	
	

	2
	消防安全重点部位管理情况
	1、 是否建立管理档案

2、 是否按照管理落实管控措施（安全标志、消防车道、疏散通道、安全出口是否畅通、消防器材配置完好，并有定期点检记录）

3、 是否开展定期检查、防火巡查
	
	

	3
	动火管理


	1、 是否建立动火作业管理制度：

· 三级动火管理 

2.固定动火点管理

2、 现场动火作业消防防范措施是否到位

1、 办理动火许可证，填写完整正确

2、 动火人员取得特种作业操作证

3、 氧气、乙炔瓶有无防倾倒措施，动火间距是否符合规定

4、 动火点附近有无易燃物

5、 动火监护执行情况

6、 涉及能源介质管道的动火作业，是否采取相应的措施

7、其他制定的防火措施已经落实
	
	

	4
	消防设备设施管理


	1、 消防设备使用管理：消防设备监控、操作职责及执行

2、消防设备点检维护管理：消防设备是否点检维护到位，运行正常

3、消防器材管理：移动式灭火器材是否点检到位；应急照明、疏散标志等是否完好有效
	
	

	5
	用电管理


	电气线路：

1、 有无乱拉乱接现象，线路连接牢固，临时用电有管理部门批准

2、 配电室防火措施：配电盘附近有无堆放回丝等可燃物；配电室的窗应有防雨雪、防水、防小动物进入的措施；高、低配电装置同在一室时，它们之间的距离应不小于1m；在有爆炸危险的场所应采用防爆配电盘； 配电室内应配备一定数量的灭火器材等。

电器具使用：

1、电器具（电焊机等）是否符合安全规定

2、各类电器具使用是否规范
	
	

	6
	易燃易爆危险化学品管理


	1、 安全标志有否设置醒目禁止烟火、禁止吸烟和动用明火的标志、四牌一图

2、 出入库房发放、登记制度及执行情况

3、 作业人员持证情况

4、 易燃易爆物品存放是否符合规定
	
	

	7
	违章与隐患整改


	1、各级责任者、管理者开展防火检查工作情况，

是否定期开展防火检查

2、 隐患排查工作开展情况

3、 查违章开展情况

4、 检查的防火隐患落实整改，记录完整，是否闭环
	
	

	8
	应急管理
	1、制定火灾事故应急预案情况

2、应急救援人员、物资管理情况

3、预案中开展初起灭火、人员逃生演练情况

5、 4、应急预案演练、评估情况
	
	


  检查部门：                                                      检查人： 
[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



