
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

重大危险源清单及控制措施
                                                                    时间：2011年9月10日
	序号
	作业活动
	危险因素

（来源）
	何人或何物

可能受伤害
	伤害将

如何发生
	伤害后果
	判别依据

I-V
	危险级别
	控制措施
	控制
计划
	备注

	1. 
	高处作业、垂直交叉作业
	施工人员注意力不集中；未正确使用安全用品、用具；防护设施不完善
	作业人员

下方过往人员

下方设备
	高处坠落

落物
	人员伤亡

设备损坏
	V
	3
	落实安全措施，现场监督检查
	a、b、e
	

	2. 
	施工用电
	配电盘内漏电保护器失灵；设备防护套不全；导体裸露；接地、接零有缺陷
	作业人员

作业场所
	触电；

裸露导体温度过高引燃周围可燃物
	电弧灼伤

人员伤亡

火灾

设施损坏
	IV
	3
	落实安全措施，现场监督检查
	b
	

	3. 
	焊接（含容器、管道内焊接）、切割作业
	未使用防护用品，氧、乙炔摆放不符合要求，漏气，末严格执行安规
	施工人员

作业区周围人员

作业场所
	漏气

容器、管道内通风不良
	电弧灼伤

火灾

爆炸

中毒和窒息
	IV
	3
	采用加强通风，做好个人防护，执行《安规》，落实安措
	b
	

	4. 
	脚手架作业
	末按规范要求搭设、拆卸，碰撞；未使用防护用品
	施工人员

作业区周围人员
	脚手架倾倒

高处坠落
	人员伤亡

设施损坏
	V
	4
	执行《安规》的各项措施，并结合现场检查，执行验收制度
	b
	

	5. 
	高耸建筑物施工
	安全保护装置失灵，砼未达到强度提升平台、马道板铺设不严或有缺陷
	作业人员

作业区周围人员
	吊笼坠落

筒身坍塌

高处坠落

高处落物
	人员伤亡

设备损坏
	V
	4
	执行《安规》的各项措施，并结合现场检查，执行验收制度
	b、e
	

	序号
	作业活动
	危险因素

（来源）
	何人或何物

可能受伤害
	伤害将

如何发生
	伤害后果
	判别依据

I-V
	危险级别
	控制措施
	控制
计划
	备注

	6. 
	砌筑作业
	脚手架不符合安全使用要求、物料存放过多、高处落物、人的行为不规范
	作业人员

作业区周围人员
	垮塌

脚手板断裂
	人员伤亡

设施破坏
	IV
	3
	执行《安规》的各项措施，并结合现场检查，执行验收制度
	b
	

	7. 
	四口、五临边
	安全防护设施不及时、不合格
	作业人员

过往人员
	高处坠落
	人员伤亡
	IV
	3
	按照《安规》作业，及时做好防护
	b、c、e
	

	8. 
	射线探伤作业
	射源泄漏、作业区域划分不明、监控不到位
	作业人员

作业区周围人员
	射源泄漏

误入作业区
	辐射伤人
	V
	4
	执行《安规》，落实措施。
	b
	

	9. 
	起重机械作业
	油管爆裂，制动器失灵，钢丝绳磨损超限，机械带病作业、人的行为不规范
	作业人员

作业区周围人员
	设备构件突降
	人员伤亡

设备损坏
	V
	3
	试验检查
	b
	

	10. 
	运输机械作业
	运超长、超宽、超高物件，驾驶人员违章，制动系统失控，捆绑绳松动、物品颠散、构件摆放不稳
	作业人员

运输区周围人员

运输物件、设备
	翻车

物、料滑落
	损坏设备

人员伤亡
	IV
	3
	加强监督检查，落实安全措施
	f
	

	11. 
	砼机械作业
	臂架软管摆动、弹起，堵管，混凝土喷浆
	作业人员

设备
	作业人员对机械故障处理不当
	人员伤亡

机械损坏
	V
	3
	加强监督检查，落实安全措施
	b
	

	12. 
	砼制作
	水泥输送管泄漏、粉尘超标，未正确使用防护用品
	作业人员
	粉尘超标，未正确使用防护用品
	矽肺病
	V
	3
	加强安全监督，做好个人防护
	c
	

	序号
	作业活动
	危险因素

（来源）
	何人或何物

可能受伤害
	伤害将

如何发生
	伤害后果
	判别依据

I-V
	危险级别
	控制措施
	控制
计划
	备注

	13. 
	加工机械作业
	设备漏电、违反操作规程
	作业人员
	设备漏电

碰撞

卷入
	人员伤亡
	IV
	3
	坚强安全监督，按照《安规》作业
	b、c
	

	14. 
	起重吊装作业
	无技术措施或措施不当、未按措施执行，物件捆绑不牢、吊索、吊具安全系数不够，个人防护不当、起重机械有隐患，指挥失误
	作业人员

作业区周围人员

设备
	设备构件突降

非作业人员进行吊装区域
	机械设备损坏

人员伤亡
	V
	4
	加强监督检查，落实安全措施
	c、e
	

	15. 
	设备拖运
	危险区域有人，工器具使用不当，拖拉速度过快，撬、砸滚杠
	作业人员

作业区周围人员

设备
	挤、碰、砸伤人
	人员伤亡

设备损坏
	V
	3
	执行《安规》，落实措施
	b
	

	16. 
	施工电梯运行
	限位、限速、刹车失灵、操作不规范
	乘梯、操作人员

电梯设备
	坠落

挤夹
	人员伤亡

设备损坏
	IV
	3
	执行《安规》，落实措施
	b、e
	

	17. 
	蓄电池安装
	违反操作规程，个人防护及硫酸排放不当
	作业人员
	防护措施不当
	人身灼伤
	IV
	3
	按照《安规》要求作业
	
	

	18. 
	单机试运转
	疲劳作业、设备故障、交接班记录不全或未交代清楚、人员误操作、设备漏电
	运行作业人员

设备
	误操作

触电
	人身伤亡

设备损坏或故障
	IV
	3
	加强监督检查
	b、d
	


备注： 

1、 判别依据：Ⅰ--不符合法律法规和相关标准要求且没有适宜的控制措施； Ⅱ--相关方提出的经确认为合理抱怨或要求； Ⅲ--曾经发生过事故无有效控制措施； Ⅳ--现场观察到可能发生事故的因素；Ⅴ--用危险评价方法得出的重大危险因素。

2、 危险控制计划：a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。

3、 现有控制措施栏内的《安规》指DL5009.1-2002《电力建设安全工作规程》，《规定》指《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。

4、 各单位和合作队伍在制定和审核工程施工方案及作业指导书的时候应对照重大危险、危害因素和控制计划清单做好安全施工技术措施。

5、 危险、有害因素是指：a 需紧急行动降低风险，b只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为降低风险不限成本。
6、 各单位、各班组认真对照清单进行结合实际确认持续改进，在备注栏进行标记，并在班组活动会学习研讨形成记录。
[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



