
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

钢筋工班组安全操作及本班组安全制度、教育记录
	培训内容
	钢筋工班组安全操作及本班组安全制度、教育记录

	培训时间
	2008-6-1

	培训主讲人
	
	培训地点
	项目部施工现场

	培训记录：

本班组要熟知安全技术操作规程，并在实际得施工过程中要及时得应用，按操作规程进行施工，违反操作规程得要给与处罚。

（1）钢筋制作过程中使用钢筋机械时要严守机械的操作规程，以防机械伤人。

（2）拉直钢筋时，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线左右二米区域内严禁行人。

（3）立柱绑扎超过作业者手探高度二米时，需搭设脚手架或操作台后方可继续施工。

（4）绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。

（5）边柱、梁板钢筋绑扎时，作业人须有可靠稳妥的平台栏护，并系好安全带。

（6）钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

（7）多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致。人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散稳当，防止倾倒和塌落。

	参加人员：

钢筋工班组施工人员

（详见三级安全教育记录卡）

	记录人
	
	日  期
	2008年6月1日


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



