
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

预制柱吊装危险源识别及控制措施

	作 业

活 动
	危险因素
	可能发生的危害事件
	控制措施

	预

制

柱

安

装

预

制

柱

安

装

预

制

柱

安

装
	1.不听指挥
	综合伤害
	起重司机必须听从起重人员的指挥，不得随意起吊。

	
	2．非司机操作
	综合伤害
	司机必须持证上岗。

	
	3．吊车回转半径内有人
	综合伤害
	严禁在吊车回转半径内站人。

	
	4．起重机倾斜
	综合伤害
	起重机行驶的道路必须坚实，起重机不得停在斜坡上工作。

	
	5．吊车斜吊
	综合伤害
	严格按照起重机操作规程操作。

	
	6．构件砸伤
	机具伤害
	交叉作业时，地面人员必须戴安全帽并避免在高空作业下停留。

	
	7．高空随意抛弃物品
	机具伤害
	在高空作业人员，不得随意向下丢弃物品。

	
	8．起重机操作失灵
	综合伤害
	起重机应定期进行检查，对不符合使用要求的零部件及时进行更换。

	
	9．作业中进行违章保养
	起重伤害
	安全操作规程

	
	10．钢丝绳磨损严重，未及时更换 
	起重伤害
	及时检查更换

	
	11．在恶劣天气仍违章作业
	起重伤害
	严禁作业

	
	12．无接零接地和防雷击措施
	触电
	加装接零接地和防雷击措施

	
	13．作业中起吊预制柱未高出跨越的障碍物高度1米
	起重伤害
	安全操作规程

	
	14．起吊点不符合设计规定位置
	机具伤害
	按施工方案操作

	
	15．起重机无超高和力矩限制器
	机具伤害
	严格检查遵守操作规程

	
	16．吊钩无保险装置
	机具伤害
	严格检查，遵守操作规程。

	
	17．滑轮不符合要求
	机具伤害
	严格检查，遵守操作规程。

	
	18．吊车平衡支撑未固定就吊物
	机械伤害
	严格检查，遵守操作规程。

	
	19．工作场地地耐力不能满足设备要求仍进行作业
	机具伤害
	严格检查，按施工方案操作。

	
	20．作业时未清除或避开回转半径内的障碍物
	机具伤害
	严格检查制度，执行施工方案。

	
	21．在基坑边作业未保持安全距离
	机具伤害
	严格遵守操作规程

	
	22．起重机安全保护装置无效时仍继续作业
	机具伤害
	及时检查，严格遵守操作规程。

	
	23．作业时未按要求将支腿全部伸出
	机具伤害
	严格遵守操作规程

	
	24．作业时发生起重机倾斜、支腿不稳定等异常现象时未迅速将重物降落的
	机具伤害
	及时检查，严格遵守操作规程。

	
	25．轮式起重机需带载行走时重物离地超过50cm
	机具伤害
	严格控制

	
	26．起重机未取得准用证
	机具伤害
	安全验收，严格控制。

	
	27．预制柱吊装作业未设置防坠措施
	机具伤害
	严格执行操作规程

	
	28．违章指挥
	机械伤害
	安全技术交底和安全检查

	
	29．起重吊装，超载作业
	设备倾翻
	安全技术交底和安全检查

	
	30．吊装时构件堆放不符合要求
	构件倾翻

物体打击
	安全技术交底和安全检查

	
	31．警戒管理不符合要求
	物体打击
	安全技术交底和安全检查

	
	32．起重作业方案不符合要求
	机械伤害
	方案、设计审批制度及验收制度

	
	33．起重机械设备有缺陷
	机械伤害
	安全验收和安全检查

	
	34．钢丝绳与索具不符合要求
	物体打击
	安全验收和安全检查

	
	35．索具使用不合理，绳径倍数不够
	机具伤害
	及时检查，遵守操作规程。

	
	36．预制柱堆放无稳定措施
	机具伤害
	严格执行操作规程。

	
	37．人员在起重臂或重物下停留
	机具伤害
	严格控制，违规操作

	
	38．插销卡无防滑脱措施
	机具伤害
	严格执行检查验收制度

	
	39．起重作业时作业区内有人作业
	机具伤害
	严格控制

	
	40．起重操作人员违反“十不吊”
	机具伤害
	严格控制违规操作

	
	41．起重机吊钩有裂纹、破口、变形、磨损，招标未报废处理的
	机具伤害
	严格执行检查验收制度

	
	42．路面地耐力或铺垫措施不符合要求
	设备倾翻
	安全检查和安全验收

	
	43．预制柱起重安装钢索断裂
	起重伤害
	定期检查

	
	44．雨后未经检修
	触电
	操作规程现场检查

	
	45．马凳放置不当
	人员伤害
	安全技术交底和操作规程

	
	46．信号工无证上岗，手势信号不明
	起重伤害
	持证上岗

	
	47．吊预制柱时猛起猛落，发生偏斜、松绑
	起重伤害
	安全操作规程


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



