
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

工程安全施工作业表

工程名称：                                         施工单位： 
	施工负责人
	
	安全负责人
	
	参加施工人数
	
	危 险 点 分 析 及 预 防 措 施
  

	工作内容
	原墙面 地板拆除，新砌筑墙面，铺地板，线路布施
	

	工作地点
	
	

	工作开
始日期
	
	工作结
束时间
	
	

	安全注意事项及安全措施
1. 施工人员必须贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，必须安全生产规章制度进行安全施工。
2. 所以施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，穿工作服，严禁穿高跟易滑.拖鞋进入施工现场。
3. 施工现场严禁吸烟或将火种带入现场，严禁随地大小便，严禁酒后作业.严禁戏耍找闹。
4. 施工现场堆放各种材料，应码放整齐，防止丢失，对易燃物品要按规定地点
存放管理。
5. 在生产.生活用电方面，须有专业人员安装，并符合防火安全要求。
6. 电焊的使用由电工配接电源，一机一闸，操作者必须持证上岗。施焊场地
周围10米以内不准堆放易燃，易爆物品。
7. 施工现场易发生高处坠落事故的脚手架.空洞口.高櫈.梯子作业等，预防高处坠楼的措施是“三宝”（安全帽.安全带.安全网）.
8. 在高处作业时工作人员必须精神高度集中，不得抛投工具物品，超过2米以上的必须使用安全带，并按规定系好安全带。
9. 配电箱，开关箱设三级保护，必须按规定配接，必须有保护接地，工作零线与保护零线应分开，不得两者合为一线，零线上不准加设开关及熔断保险
零线不得串联，电焊机.行灯变压器保护零线中间不得有接头。
	


施工负责人签名及时间：                                                                        安全作业票签发人签名及时间： 
工程安全施工作业表(背面)

	施工人员安全交底签名
	情况变更事项

	我对以上安全注意事项及各项措施已清楚了解，并在工作中执行。
确认签名：
	

	
	填票说明：（一）本票以每施工班级或工种的工作为一项填票、以所
能控制安全的工作点为范围；（二）本票由施工负责人填写并宣读，由安
全作业票签发人签字生效；（三）本票须由施工负责人现场持有，工作内
容、地点不变时可连续使用十五天，工作完成后上交项目部保存备查；
（四）工作内容、地点发生变化时必须更换新票；（五）施工人员部分有
变化时需在“情况变更事项”栏说明、签字并经签发人批准；（六）施工
现场无票、签发不符合规定、未现场宣读、情况变化后无补充事项、未根
据本票要求进行现场实际安全防护措施布置等情况，均按违章论处。
（七）本票内容填写不下时可加页贴于背面。


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



