
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

危险性较大的分部分项工程自查自纠频率
	序号
	分部分项工程
	自查自纠频率

	
	
	施工单位
	监理单位
	施工单位项目

管理机构
	监理单位项目

管理机构

	01
	基坑支护（含土方开挖）
	每层地下室每施工段土方开挖不少于1次
	每层地下室每施工段土方开挖不少于1次
	每层地下室每施工段土方开挖不少于1（2）次
	每层地下室每施工段土方开挖不少于1（2）次

	02
	模板及支架安装
	每检验批不少于1次
	每检验批不少于1次
	每检验批不少于1（2）次
	每检验批不少于1（2）次

	03
	起重吊装及安装拆卸工程
	安装过程
	不少于1次
	0
	每台基础安装、每次加高（节）时分别不少于1次
	每台基础安装、每次加高（节）时分别不少于1次

	
	
	拆卸过程
	0
	0
	不少于1次
	不少于1次

	
	
	使用过程
	15天1次
	45天1次
	10天1次
	10天1次

	04
	脚手架工程
	30天1次
	45天1次
	10天1次
	10天1次

	05
	钢结构安装 
	30天1次
	45天1次
	10天1次
	10天1次

	06
	网架或索膜结构安装
	30（15）天
1次
	45天1次
	10（7）天
1次
	10（7）天
1次

	07
	预应力工程张拉过程
	不少于1次
	不少于1次
	每检验批
不少于1次
	每检验批
不少于1次

	08
	地下暗挖、顶管、水下作业工程
	不少于1次
	不少于1次
	每检验批
不少于1次
	每检验批
不少于1次


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



