
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	专业安全检查记录表(电器、仪表)

	单位：
	检查人员：

	时间：
	

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法
	检查结果

	1
	电机
	1、应使用防爆电机、防爆开关
	现场检查
	

	
	
	2、接地线完好
	现场检查外观情况
	

	
	
	3、无明显振动，地脚丝们松动
	现场检查
	

	2
	压力表
	1、表盘清楚
	现场检查
	

	
	
	2、选用量程适当，标明上下限
	现场检查
	

	
	
	3、压力显示是否正常
	现场检查
	

	3
	液位计
	1、升降灵活
	现场检查测验
	

	
	
	2、密封良好
	现场检查外观情况
	

	
	
	3、浮盘接地线完好有效
	现场检查外观情况
	

	4
	仪表测控点密封情况
	1、密封完好，无渗漏漏现象
	现场检查
	

	
	
	2、阀门、法兰密封良好，无渗漏及漏气现象
	现场检查
	

	5
	电缆线布置
	1、线路布置合理，无非法接线、用电现象
	现场检查
	

	
	
	2、各种临时和移动电器、电源等均有漏电保护装置，且正常使用
	现场检查，测试
	


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



