
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

监理单位安全生产管理行为检查内容及评分表

	抽查

指标项
	督查内容及扣分标准
	满分
	评分

	安全监理

责任制度
	1.无安全生产监理责任制；

2.无安全生产教育培训制度；

3．无施工组织设计安全技术措施、安全专项施工方案审查制度；

4.无安全生产检查、隐患排查及整改制度；

5.无监理安全月报制度；

每缺一项扣10分，每项制度无针对性或未落实，扣6分；
	30
	

	安全监理

计划
	1.无安全监理计划，扣10分；

2.无针对性或未落实，扣5分；
	10
	

	施工组织设计及专项施工方案审查
	1.未审查施工组织设计中安全技术措施，扣10分；

2.不及时审查或未签字，扣4分；
1.未审查危险性较大工程的专项施工方案，扣10分；

2.审查不全、不及时审查或未签字，扣4分；
	20
	

	督促隐患

整改
	1.发现重大安全事故隐患未发停工指令，扣10分;
2.发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改，扣10分；
3.施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门，扣10分；
	20
	

	安全监理

台账和日志
	1.无安全监理台账，扣10分；

2.台账不全或无具体内容，未经总监或驻地监理工程师定期检查，扣5分；

3.无安全监理日志，扣5分；
	20
	

	检查项

目合计
	
	100
	


施工单位安全生产管理行为检查内容及评分表
	抽查

指标项
	督查内容及扣分标准
	满分
	评分

	安全生

产费用
	1.无安全生产费用使用台帐或台账不清，扣5分；
2.安全生产费用被挪用，扣10分；
3.未对施工人员投保意外伤害保险, 扣5分；
	10
	

	安全生产

制度
	1.安全生产责任制；

2.安全生产费用保障制度；

3.安全生产教育培训制度；

4.安全生产检查、隐患排查及整改制度；

5.设备进场验收登记制度；

6.施工现场危险告知制度；

7.消防安全责任制度；

8.安全生产事故报告制度和调查处理制度；

9.安全生产事故应急预案和演练制度；

10.特种作业人员管理制度；

11.安全防护用品发放和管理制度；

12.安全生产操作规程；

13.重大危险源安全检测、监控管理制度；

14.安全生产奖惩制度；

15.意外伤害保险制度；

以上制度每缺一项扣2分。
未明确分包工程安全职责或不落实, 扣10分；
	30
	

	三类人员

证书
	1.“三类人员”一人无证书扣5分；

2.证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣2分；

3.发现证书伪造，扣5分；
	5
	

	抽查

指标项
	督查内容及扣分标准
	满分
	评分

	风险管理
	1.未进行危险源识别，未对施工区域可能发生的自然灾害，施2.工过程中危险性较大的分部分项工程、工艺、工序进行分析，扣4分；

3.未对重大危险源进行实施管理，扣2分；
4.未将风险书面告知作业人员,未设置明显安全警示标志，扣4分;
5.应急预案无针对性或不可操作，未及时更新，未组织演练，扣4分；
	12
	

	施工组织设计、专项方案和临时用电方案
	1.施工组织设计中无安全技术措施，扣3分；

2.措施不全、无针对性或不可操作，扣1分；
3.无危险性较大工程如支架、人工挖孔、高空作业专项施工方案，扣3分；

4.方案不全，安全措施针对性不强，扣1分；
5.未按规定制定临时用电方案，扣4分；

6.无电工巡视维修保养记录或记录不连续的，扣2分；
	10
	

	特种作业人员持证
	1.未建立特种作业人员花名册,扣4分；

2.无到岗、离岗记录,扣1分;

3.特种作业人员无有效资格证书，发现一人扣2分；
	8
	

	施工设备
	1.特种设备未经检验或验收，扣5分；
2.无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，扣3分；
3.起重设备吊装无试吊记录，扣3分；
	10
	

	消防和危险品管理
	1.无消防安全责任制度,扣3分;

2.无针对性或不可操作，扣2分；

3.未确定消防安全责任人,扣1分;
4.无消防器材和危险品管理使用台账,扣3分;
	5
	

	施工驻地
	1.办公生活区选址存在风险,扣5分;

2.未按规定将作业区和办公生活区分开,扣5分;

3.装配式房屋无合格证书, 扣3分;
	10
	

	检查项

目合计
	
	100
	




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



