
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

柴油发电机组、空压机、柴油机等动力设备安全生产检查记录表
使用单位：                                  检查日期：       年  月  日

	机械名称
	
	厂型规格
	
	检 查 结 果

	出厂日期
	
	机械编号
	
	得分
	

	机械类别
	
	操作者姓名
	
	检查人
	

	检查项目
	检查内容及评分标准
	扣分项目

	一、 技术状

况好，工作能力达到规定要求

  （20）分
	1、动力机构不能正常运转或有严重异响扣6分。

2、发电机、压缩机、油泵、真空泵等主要工作装置不能正常工作每项扣5分。

3、全机各系统有漏油、漏水、漏电、漏气视严重程度每项扣1—3分。

1、 离合器、联轴器、皮带传动等传动机构不能正常工作或有异响每项扣2分。

2、 设备达不到应有性能（如：电压、电气、滤油精度）扣4分。
	

	 二、

 使 

 用

 保

 养

(60)
	清洁

(16)
	1、 发动机、电动机发电机、冷却系统及机体表面有油污或积尘严重者每项扣2分，操作箱、电气控制箱内积尘每项扣2—3分。

2、 机油、燃油、空气滤清器（芯）脏污或堵塞每项扣5分，压力滤油机滤网脏污或堵塞扣6分。

3、 蓄电池不清洁、通气孔堵塞每项扣2分，电解液不足扣3分。

4、 电器线路、油路、气管路零乱不整齐每项扣1—2分。

5、 传动皮带有油污扣3分。
	

	
	润滑

(15)
	1、发动机、压缩机机油油面低于油尺下刻线扣5分、高于油尺上刻线扣3分。

2、传动系各齿轮箱、补偿器油面不符合规定每项扣4分。

3、润滑油、润滑脂、脏污变质或与规定牌号不符者每项扣4分。

4、黄油嘴每缺或堵塞一个扣2分，缺润滑脂一个扣1分。
	

	
	紧固

(15)
	1、重要部位（如：发动机、电动机、风扇、轮胎、减速箱、水箱、各种泵、马达、皮带轮、电瓶桩头、联轴器等）联结（固定）螺丝每松动一个扣3分，每断缺一个扣4分。

2、一般部位螺丝每松动一个扣1分，断缺一个扣2分。

3、各止动装置（开口销、止动板、止动片、止动螺栓）失效，视重要程度每处扣2—6分。
	

	
	调整

(8)
	1、离合器、联轴器、压力调节器调整不符合要求每项扣3分，失灵每项扣5分。

2、各传动皮带涨紧度失调每处扣3分。

3、各种仪表、调节器不全或失灵每项扣2分，仪表未及时检定每项扣2分。
	

	
	防腐

(6)
	1、 设备有锈蚀每处扣2分、严重锈蚀扣3分、大面积锈蚀扣5分。

2、 各调整机构或调整螺丝有锈蚀每处扣3分。

3、 油路、水路、气管路、电缆和橡胶制品腐蚀老化扣1分，严重者扣2—3分。
	

	三、零部件

、附属装置齐全完整

  (10)
	1、整机零部件不全，影响小者扣2分、影响大者扣3—6分。

2、固定资产标牌丢失每项扣2分。

3、各部护罩变形、玻璃破损每处扣2分，各部护罩丢失每处扣4分。

4、 安全防护装置失灵每处扣3—5分。
	

	四、三定制度落实、运行记录齐全、操作人员基本素质提高。

   (10)
	1、三定制度未落实，无设备负责人扣4分，不相对固定扣2分。

2、无安全操作规程、润滑图表、每项扣4分。

3、无运行记录扣4分，记录填写不及时、数字不准确、内容不齐全每项扣3分。

1、 操作人员无证上岗扣4分，不掌握本机性能、构造、原理、日常保养规程、安全规程每项扣2—4分。 
	


     说明：本表各项扣分扣至零分为止，不计负分。


















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



